重污染天气应急预案

一、总则

1、编制目的

为有效应对重污染天气，减轻重污染天气对人民群众身体健康的影响。建立健全重污染天气应急响应机制，提高预防、应对重污染天气的能力，按照《沈阳市环保局重污染天气应急预案》要求，特编制本预案。

2、编制依据

依据《中华人民共和国环境保护法》、《沈阳市环保局重污染天气应急预案》及相关法律、法规制定本应急预案。

- 污染天气分级

按照沈阳市环保局发布预警情况进行分级。

- 适用范围

本应急预案适用于发生重污染天气时沈阳环北供热有限公司。

#### 5、基本原则

（1）坚持以人为本，减少危害。加强对各项排放参数的监测、监控并实施监督管理，建立完善的环保设备运行体系，做到积极预防、及时控制、消除隐患，提高设备故障处理能力，避免或减少超标排放，保障人民群众健康和生命财产安全。

（2）坚持统一领导，各负其责、协同作战，接受政府及环保部门的指导，加强企业各部门之间的互相合作。提高快速反应能力，对不同污染源造成的环境污染特点，采取相对的应急措施，避免对社会造成不良的危害。

（3）坚持科学管理、专兼结合，积极做好应对突发性环境污染事故的思想、物资、技术准备工作。加强应对培训演练，做到应急系统常备不懈。

二、应急组织机构和职责

在公司的统一安排下，负责重污染天气的应急管理及应急处置工作。

1、应急组织机构

1.1应急指挥部

总指挥：总经理

副总指挥：副总经理

成员：所长、副所长、环保负责人

1.2应急处置组

设备维修人员、运行人员

1.3物资保障组

物资采购人员

2、应急指挥的职责

2.1应急指挥部职责

（1）负责对发生重污染天气时，按照环保局下达的应急预警等级，及时启动应急预案，并下达应急预警启动、变更和终止命令；

#### （2）全面指挥应急处理工作。重污染天气发生后，立即按本预案规定的程序，组织各应急人员赶赴现场进行处理，使烟气污染物排放降低到最低限；

#### （3）根据本公司环保设施的变化以及国家环保政策的调整，及时对本预案的内容进行相应修改，并及时上报；

#### （4）负责向环保部门报告本公司的重污染天气应急处理情况；

#### （5）负责修订完善本应急预案。

2.2应急处置组职责

（1）负责公司脱硫药剂加入和设备数据监督工作；

#### （2）接到下达应急预警通知后，在保障设备安全的前提下及时调整脱硫加药量，提高脱硫效率；

#### （3）加强设备巡视工作，确保污染治理设施运行的稳定性；

#### （4）按要求及时调整燃煤量；

#### （5）在保障供暖前提下，尽可能降低运行负荷；

#### （6）污染治理设施出现故障时，要及时进行处理，确保设施的投运率。

#### 2.3物资保障组职责

#### （1）保障脱硫药剂的及时供应；

#### （2）保障所需洁净燃煤的储备。

三、监测预报与预警发布

1、监测预报

所长及环保负责人应根据脱硫设备运行情况及在线监测数据，并根据天气预报污染指数情况进行分析，将综合分析情况定期向总经理报告。

2、预警发布、变更或解除

公司指挥部按照环保部门发布的应急预警级别，立即启动相应的应急预警，向各应急组下达启动应急预案指令，并保持与区环保部门沟通，及时变更或解除预警。

四、应急预防措施

1、对现场扬尘物的密封运输及棚盖定时喷水，每天要定期进行检查，检查要详细、到位，避免粉尘对空气污染，发现异常情况及时向汇报，并进行处理；

2、保障脱硫、除尘设施的投运率和效率，确保烟气达标排放；

3、加强脱硫、除尘设备运行检查，发现缺陷及时消除；

4、保证脱硫药剂及时供应，避免因药剂不足影响脱硫效率；

5、按要求储备洁净燃煤进行备用。

五、应急响应及措施

按照市环保部局发布的应急预警级别，立即启动同级别的应急响应。

1、应急协调

1.1应急指挥部指挥协调的主要内容包括：

（1）提出现场应急行动原则要求；

（2）派出有关人员参与现场应急指挥工作；

（3）协调各部门实施应急支援行动；

（4）协调受威胁的周边地区危险源的监控工作。

1.2　应急监测

（1）所长及运行人员第一时间对排放超标事故进行应急监测，掌握第一手监测资料。

（2）根据监测结果，合理分析超标排放变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，预测并报告事故的发展情况和污染物的变化情况，作为突发性环境污染事故应急决策的依据。

2、安全防护

2.1应急人员的安全防护

根据环境事故的特点，配备相应的专业保护用品，采用安全防护措施，严禁违章操作。

3、应急终止

3.1应急终止的条件

符合下列条件之一，应急终止：

（1）事件现场得到控制，事件条件已经消除；

（2）污染源的排放已降至规定范围以内；

（3）事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

（4）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

3.2应急终止的程序

（1）现场救援指挥部确认终止并给予批准；

（2）现场救援指挥部向所属各部门应急救援队伍下达应急终止命令；

（3）应急状态终止后，应根据上级主管部门有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作。

4、应急响应措施

4.1一级应急响应措施

（1）保障脱硫、除尘设备正常运行；

（2）在保障设备安全的前提下增加脱硫除尘系统投药量和循环量，提高脱硫效率；

（3）降低耗煤量，使大气污染物排放量削减20%。

4.2二级应急响应措施

（1）保障脱硫、除尘设备正常运行；

（2）在保障设备安全的前提下增加脱硫除尘系统投药量和循环量，提高脱硫效率；

（3）降低耗煤量，改换洁净煤，使大气污染物排放量削减30%。

（4）在保证安全的前提下，对生产现场及道路作业处，每班用水喷洒一次。

4.3三级应急响应措施

（1）保障脱硫、除尘设备正常运行；

（2）在保障设备安全的前提下增加脱硫除尘系统投药量和循环量，提高脱硫效率；

（3）立即限产减排，改换洁净煤，降低耗煤量，使大气污染物排放量削减40%。

（4）对生产现场及道路作业处，每班用水喷洒二次。

六、应急保障

1、组织保障

各部门、各岗位要各司其责，密切配合，做好重污染天气的各项应急保障工作。

2、应急队伍

由总经理、副总经理、所长、副所长、环保负责人、设备维修人员、运行人员及物资采购人员组成。

3、通讯与信息保障

应急指挥部及应急处置组应建立联系网，明确通讯联系方式，利用手台、电话、微信等信息平台，确保应急预案启动期间的信息畅通。

本预案于2017年11月1日实施。

沈阳环北供暖有限公司

2017年10月20日