沈阳国新环保新能源有限公司

重污染天气应急响应预案

批准：王振宇

审核：王  辉

编制：郭恩郛

沈阳国新环保新能源有限公司

二〇一七年十月

一、总则

1.1编制目的

为有效应对重污染天气，减轻重污染天气对人民群众身体健康的影响。建立健全重污染天气应急响应机制，提高预防、应对重污染天气的能力，根据公司的实际情况，制定本预案。

1.2编制依据

依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《大气污染防治行动计划》、《环境空气质量标准》(GB3095-2012)、《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)》(HJ633-2012)、《沈阳市人民政府突发公共事件总体应急预案》、《关于编制沈阳市重污染天气应急限产企业操作方案》（沈重污染办【2016】3号）及相关法律法规。

1.3适用范围

本应急预案适用于发生重污染天气时，根据沈阳市重污染天气应急指挥部下达的应急预警等级，启动沈阳国新环保新能源有限公司相应应急响应措施。

1.4基本原则

以人为本、减少危害；统一领导、分级负责；依靠科学、依法规范；快速反应、协同作战。

#### 1.5预案体系

本预案是沈阳国新环保新能源有限公司突发事件应急预案体系的重要组成部分，指导全厂重污染天气应对工作。

二、应急响应组织机构及职责

成立重污染天气应急指挥部，下设四个应急组：生产应急组、物资应急组、燃料公司应急组和环卫应急组，负责重污染天气的应急管理及应急处置工作。

2.1应急指挥机构

2.1.1应急指挥部

总指挥：总经理。

副总指挥：副总经理。

成员：运行部副部长、检修部副部长、综合管理部部长。

2.1.2应急处置组

生产应急组      组长：副总经理。

成员：运行部副部长、检修部副部长、综合管理部部长、非煤采购经理、煤碳采购经理、安全专工、锅炉专工、燃料专工、值长、环保专工、热工专工、机械专工、电气专工。

物资应急组      组长：非煤采购经理。

成员：集采部全体人员。

燃料公司应急组  组长：煤碳采购经理。

成员：集采部全体人员。

环卫应急组      组长：综合管理部部长。

成员：综合管理部全体成员。

指挥部成员及参与应急响应各部门、联络员及联系方式见附表9-1

2.2职责

2.2.1应急指挥部职责

#### 1）负责对发生重污染天气时，按照市重污染天气应急指挥部下达的应急预警等级，及时启动应急预案，并下达应急预警启动、变更和终止命令。

#### 2）全面指挥应急处理工作。重污染天气发生后，立即按本预案规定的程序，组织各应急人员赶赴现场进行处理，使污染物排放降低到最低限。

#### 3）根据沈阳国新环保新能源有限公司环保设施的变化以及国家环保政策的调整及时对本预案的内容进行相应修改，并及时上报。

#### 4）负责向上级和主管部门报告沈阳国新环保新能源有限公司的重污染天气应急处理情况。

#### 5）负责统一发布有关信息工作。

#### 6）负责修订完善本应急预案。

2.2.2应急组职责

1）生产应急组职责

①负责在保障供暖前提下，尽可能降低锅炉运行负荷。

②负责加大脱硫、脱硝药剂投入量，使二氧化硫、氮氧化物排放浓度降低 。

#### ③负责加强环保设施巡视检查频率，确保系统安全、稳定运行，必要情况下安排管理干部轮流值班。

#### ④负责运行、检修记录真实、及时、完整。

#### ⑤负责储煤场燃煤防尘网覆盖。

#### ⑥负责督促厂区路面及时清扫，特别是灰库、渣仓附近地面无积灰、无扬尘，天气条件允许情况下要采用洒水方式降尘。

⑦负责与环保部门保持联系，及时上报实施应急措施，随时掌握市重污染天气应急指挥部有关信息。

2）物资应急组职责

①负责环保设施抢修物资以及备品、备件准确及时供给。

3）燃料公司应急组职责

①负责与厂商进行沟通，保证入厂燃煤在运输过程中无扬尘、无撒落。

②负责与灰渣承包商进行沟通，保证灰渣排放、运输无扬尘、无撒落。

③负责督促及时清运生活垃圾及其他工业垃圾。

4）环卫应急组职责

①负责热电厂厂区路面及时清扫，特别是灰库、渣仓附近地面无积灰、无扬尘，天气条件允许情况下要采用洒水方式降尘。

②负责热电厂厂区雨水、污水管线畅通。

三、三作16预报与响应

3.1预警

重污染天气预警由低到高顺序依次为蓝色预警、黄色预警、橙色预警和红色预警。

3.2响应

根据市指挥部发布的预警级别，应启动相应的应急减排措施。

蓝色预警启动Ⅳ级应急响应措施；

黄色、橙色预警和红色预警启动Ⅰ级应急响应措施；

根据政府预警指令，适时升级、降级或解除应急响应。

3.3程序

3.3.1接警与上报

环保专工在明确接到政府预警指令后，10分钟内向指挥部副总经理汇报，副总经理接到预警指令后经指挥部研究后、向运行部副部长下达操作指令， 运行部副部长向当班值长下达指令，由各个运行及检修班组负责实施，实施后由当班值长向运行部环保专工汇报，环保专工汇报上级主管环保单位。

3.3.2指令下达

指挥部总指挥在接到报告后，30分钟内下达启动《重污染天气应急操作方案》命令。

3.3.3措施实施

应急处置组按照指挥部下达的命令，30分钟内做好执行应急减排措施的准备工作，实施减排措施，各个相关部门、班组好过程记录等。

3.3.4监督检查

应急办公室对各有关部门应急减排措施落实情况进行督导检查。白天8-17点由综合部负责人员接待环保 、新闻媒体等部门的检查；晚上17时-次日8时由当班值长接待环保 、新闻媒体等部门的检查

3.3.5响应终止

接收到市政府发送的重污染天气解除预警通知后，由总指挥下达应急终止命令，终止应急响应。

四、公司简介

沈阳国新环保新能源有限公司是经沈阳市人民政府批准，于2014年正式成立的热电联产企业。地处沈阳市皇姑区（文储路8号）。现有1台35MW汽轮发电机组，2台75T/H循环流化床蒸汽锅炉、1台130T/H循环流化床蒸汽锅炉及2台116MW循环流化床热水锅炉，年发电量可达1.2亿千瓦时，2016年供暖面积260万m2，随着公司的不断发展壮大，今年公司将新增290万m2，总供暖面积将达到550万m2。

五、应急减排措施

5.1减排要求

5.1.1应急响应启动时，公司区域内不准出现扬灰、扬尘、煤尘污染现象。

5.1.2启动Ⅰ－Ⅲ级应急响应时，保持最低供热负荷、加强污染治理等措施，减少大气污染物排放量。

5.2具体应急减排措施。

5.2.1四级应急响应措施

（1）保障脱硫、脱硝、除尘环保设备正常运行；保障脱硫、脱硝、除尘设施的投运率和效率，确保二氧化硫、氮氧化物、烟尘达标排放。

（2）煤场、灰库每天24小时安排专人按巡回检查路线和内容进行检查，检查要详细、到位，确保设备运行正常，发现异常及时汇报处理。

（3）加强脱硫、脱硝、除尘设备运行检查，发现缺陷及时消除。

（4）扬尘区域定期喷洒抑尘。

5.2.2一级、二级和三级应急响应措施

（1）保障脱硫、脱硝、除尘环保设备正常运行；保障脱硫、脱硝、除尘设施的投运率和效率。

（2）煤场、灰库每天24小时安排专人按巡回检查路线和内容进行检查，检查要详细、到位，确保设备运行正常，发现异常及时汇报处理。

（3）加强脱硫、脱硝、除尘设备运行检查，发现缺陷及时消除。

（4）我公司是以热定电的供暖单位，在确保供暖的前提下根据天气情况及时调整锅炉负荷。

（5）在保障设备安全运行的前提下，调整锅炉的运行工况及环保药剂加药量，确保发电锅炉出口二氧化硫全天平均值小于等于200mg/m3、氮氧化物排放浓度全天平均值小于等于200mg/m3；热水锅炉出口二氧化硫排放浓度全天平均值小于等于200mg/m3，氮化物达标排放。

（6）加强运行管理，做好运行操作、负荷和环保数据变化的记录。

（7）加强灰、渣排放管理、在预警期间内运灰全部使用罐车，减少排渣次数、预警期间隔一天一排渣。

（8）加强厂区路面清扫，特别是灰库、渣仓附近地面无积灰、无扬尘，天气条件允许情况下每日要采用洒水方式降尘一次。

六、应急保障

6.1人员保障

指挥部各部门要各司其责，密切配合，做好相应的保障工作。各部门要按照各分工，明确责任，对重污染天气的各项应急保障工作负责。应急队伍：由生技部运行人员、检修人员、物资部人员、燃料公司人员、运行部、承包公司人员、综合管理部环卫人员及各部门管理人员组成。

6.2通讯与信息保障

应急指挥部及应急小组应建立联系网，明确通讯联系方式，利用固定电话、手机微信及对讲机的等信息平台，确保应急预案启动期间的信息畅通。

6.3制度保障

认真贯彻重污染天气的各项应急法律、法规，建立健全相关保障机制，落实《重污染天气应急预案》内容，确保重污染天气时预案能够行之有效的执行。

6.4宣贯保障

通过公司简报、内部网络平台等手段，广泛宣传针对重污染天气的各项应急法律、法规，积极向公司员工宣传重污染天气的应急措施。

七、总结评估

应急解除后，指挥部办公室应组织各应急组人员对重污染天气应急工作作出总结，对应急工作中存在的问题，应分析原因、整理资料、总结经验，提出重污染天气应急预案的修改建议。

7.1评估部门

应急解除后，指挥部办公室应组织各应急组人员对重污染天气应急工作做出总结，对应急工作中存在的问题，应分析原因、整理资料、总结经验，提出重污染天气应急预案的修改建议。

7.2评估内容

应急解除后，指挥部办公室应组织各应急组人员对重污染天气应急工作作出总结，对应急工作中存在的问题，应分析原因、整理资料、总结经验，提出重污染天气应急预案的修改建议。

八、操作方案管理

8.1演练管理

为了提高应急人员的技术水平与应急队伍的整体能力，以便在重污染天气行动中，达到快速、有序、有效的效果。公司每年由应急指挥办公室组织一次大型应急预案演练，演练方案由运行部编制。要求指挥部各组成员及公司各相关部门皆参与应急预案演练，演练应有计划、有组织、有记录。

公司制定预案演练计划，定期组织开展事件应急培训和演练，验证员工事件应急能力和应急物资的准备情况。

- 岗位员工熟悉自己应履行的职责，掌握事件应急技能。

- 加强岗位员工基本操作技能的培训，每一名员工都应该做到熟悉岗位的工艺和设备，严格执行工艺操作和巡回检查制度，确保环保设施安全稳定高效运行。

- 结合自身生产实际，灵活安排培训演练的形式和时间，纳入工作业绩的考核，使此项工作能够做到更加行之有效。

8.2更新修订

预案每三年至少修订一次；有下列情形之一的，应及时进行修订：

（1）相关单位发生变化或者应急组织机构或职责调整的。

（2）重污染天气应急预案依据的法律、法规、规章等发生变化的。

（3）指挥部认为应当适时修订的其他情形。

九、附件

9.1应急响应评估表

表9-1 应急响应评估参照表

| 事件 |  |
| --- | --- |
| 发生时间 |  |
| 事件等级 |  |
| 采取的应急措施 |  |
| 应急处置时间 |  |
| 处理后达到的效果 |  |
| 存在何种后续问题 |  |

9.2操作方案管理记录表（演练、更新）

表9-2操作方案管理记录参照表

| 演练 | 时间 | 演练人员范围 | 达到效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 更新 | 时间 | 更新原因 | 更新内容 |

# 十、附图

10.1企业位置图

10.2企业工艺流程图

沈阳国新环保新能源有限公司

2017年10月1日

沈阳国新环保新能源有限公司 2017年10月1日制发

# Text boxes

主题词：重污染      天气     应急  操作预案