供热事故应急预案

- 总则

1.1编制目的

为提高公司应对供热事故的能力，能在事故发生时迅速有效开展抢修工作，最大限度减少事故损失，确保冬季设备安全稳定运行，热用户达标供暖，特定此预案。

1.2工作原则

坚持“安全第一，预防为主”，“分级管理，全员参与”的工作原则，各部门按职责分工，相互配合。共同应对供热事故的抢修救援工作。

- 组织机构及职责

2.1公司成立供热事故应急处理领导小组

组长：姜禹丞  电话：13940400988

副组长：王忠民 13841305328

马成柱 13840302769

成员：李艳会、曹君、周其南、李正辉、孙艳鹏、闵春奇、鲍文革、王一添、朱建平、王荣刚

职责：在组长的统一领导下，各成员分工合作，按预案内职责完成各自工作。

2.2公司成立抢修队

抢修队队长：李正辉    电话：13998870301

技术员：    孙艳鹏    电话：18309893387

职责：负责公司一般事故抢修

2.3公司指定应急抢修队（施工单位）

- 队长：张忠峰  电话：13940347522

- 队长：王堑智  电话：13889371185

职责：负责公司出现较大事故的应急抢修

2.4材料供应、后勤保障阻

组长： 王荣刚  电话：13304002122

成员：孙旭东  孙明俊   苗丽雨

职责：负责抢修设备和材料的购置，保管运输工作。负责抢修车辆和设备的协调、保障。

2.5接待宣传组

组长:马成柱   电话：13840302769

成员：朱建平、王一添、魏伟、刘爽

职责：负责与上级部门联络沟通汇报；负责接待热用户上访及对外宣传工作。

- 事故类型及应急处置

3.1一般事故：停供6小时以内，抢修工作由各站组织自行抢修，或由公司抢修队负责抢修。

3.2较大事故：停供6小时以上启动应急预案，抢修工作由抢修队抢修。

3.3重大事故：停供24小时以上，启动应急预案。由领导小组组织应急抢修队伍进行抢修工作。

- 事故预防

4.1公司停产后，要根据上一采暖季供热系统存在的问题制定详细的夏季检修计划，做好锅炉、换热器、机泵电气仪表、管线、阀门、补偿器、脱硫除尘设备检修维护工作。确保检修合格率达到100%。

4.2公司要对重点部位电力、输煤、除渣等关键设备进行全面检查、维护、消除隐患，必要是考虑备用设备。

4.3公司要严格落实安全生产责任，开展职工的岗位技能培训和安全操作规程培训。建立考核制度并且要做到持证上岗。

4.4每年供暖前要进行试水试压工作，运转设备冷态试运转3天，检查设备运转一周情况，消除事故隐患。

4.5冬季运行期间要加强对整个供暖系统的监控。通过压力表、流量计、补水表等仪器对系统压力、补水量进行检测，发现异常及时处理。

4.6供暖期间，公司各站、班长要加强巡检工作，巡检是要记好巡检记录，发现隐患及时维修，防止事故的发生和扩大。

- 事故应急处理

5.1一般事故处置流程：

由事故发生所在班第一时间上报站长和客服主任，站长和客服主任接到通报后马上赶到现场，指挥处置并将事故处置情况上报公司生产经理。造成单元或或小范围停供时，由区域负责人和客服主任进行逐户通知。将抢修完成时间和事故处理情况告知用户，求得用户理解。

5.2较大事故处置流程

由事故发生所在班第一时间上报站长和客服主任并采取抢救措施，应急处置。站长将事故情况通报生产经理和宣传组长，生产经理和宣传组长第一时间赶到现场，指挥抢修并将事故情况和抢修处置办法通报应急处理领导小组组长。由客服主任负责区域负责人参与进行张贴抢修通知，告知用户，并由客服主任通知所在社区、物业部门、配合告知用户抢修完成时间。由宣传组长通报区供暖办和办理投诉部门，汇报抢修工作事故处理情况。

5.3重大事故处置情况

由事发所在班长第一时间通报站长和生产经理，生产经理立即赶到现场并报告领导小组组长（总经理），总经理接到报告后立即赶到现场。启动应急抢修预案，组织应急抢修队立即进行抢修，并由各责任人各负其责，配合协作，完成抢修工作，宣传组立即将情况通告区供暖办和市供暖办并采取群发短信、电话告知、张贴公示及时告知用户抢修进展和完成时间。

- 事故总结及处理

6.1一般事故由站长负责组织所在班组进行事故总结，分析事故原因，采取预防和整改措施；教育和处罚事故责任人。

6.2较大事故由公司生产经理组织所在站、班、技术员、安全员进行事故总结，分析事故原因，采取预防和整改措施，教育和处罚责任人和相关负责人。

6.3重大事故由总经理组织公司全体应急抢修部门负责人进行事故总结，分析事故原因，采取预防和整改措施，教育和处罚责任人和相关负责人。