预案编号：HJ-2018-01             预案状态：  受控    非受控

预案版本：第二版

国电东北热力集团沈阳热电有限公司

突发环境事件应急预案

发布日期：2018年12月

(下次备案时间：2021年12月)

编制单位：国电东北热力集团沈阳热电有限公司

批  准  页

预案编号：HJ-2018-01

预案版本：第二版

生效日期：2018年  月  日

为认真贯彻执行国家有关突发环境事件的法律、法规，确保在突发环境事件发生后，有效地组织抢险和救助，保障人员及财产安全，制定《国电东北热力集团沈阳热电有限公司突发环境事件应急预案》（下面简称“预案”），现予以发布实施。

各员工应按照本预案的内容要求，积极参加培训和演练，确保在突发环境事件发生后，按照预定方案迅速展开应急救援工作，快速有效地控制突发环境事件事态蔓延。

本预案是公司应对突发环境事件的纲领性文件，明确了应急工作的方针、政策，应急组织机构及相应职责，以及应急行动、保障措施等基本要求和程序。

本预案于2018年  月  日批准发布，开始执行。

批 准 人：

日    期：2018 年  月  日

目 录

1总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	2

1.2.1法律法规、规章、指导性文件	2

1.2.2地方性法规及文件	3

1.3适用范围	3

1.4公司突发环境事件分级	4

1.4.1 Ⅰ级环境事件	4

1.4.2 Ⅱ级环境事件	4

1.5工作原则	5

1.6 应急预案关系说明	6

2组织机构和职责	8

2.1组织机构	8

2.1.1环境应急领导小组组成	9

2.1.2应急领导机构职责	9

2.2环境应急救援大队的职责	10

2.3公司环境应急救援大队组成	11

2.3.1公司环境应急救援大队组成	11

2.3.2公司环境应急救援小组职责	12

2.4公司环境应急专家构成及职责	13

2.4.1 专家准备	14

2.4.2 专家使用	14

3预防与预警	16

3.1公司风险源分析	16

3.1.1 环境风险物质	16

3.1.2 生产过程风险识别	17

3.2 预防与应急准备	18

3.2.1环境风险管理制度	18

3.2.2环境风险预防措施	19

3.2.2.1环境安全隐患排查和整治措施	19

3.2.2.2防范措施	21

3.3监测与预警	22

3.3.1 例行监测	22

3.3.2 信息管理	23

3.3.3 预警条件	23

3.3.4 预警分级	23

3.3.5 预警发布	24

3.3.6预警行动	25

3.3.7预警级别的调整和预警解除	26

4应急响应	27

4.1响应流程	27

4.2分级响应	29

4.3启动条件	29

4.3.1 Ⅰ级响应	29

4.3.2 Ⅱ级响应	29

4.4信息报告与处置	30

4.4.1信息通报流程	30

4.4.2信息上报	31

4.4.2.1初报	31

4.4.3 事件发生后可能遭受影响的单位、求助单位信息联系方式	32

4.5应急准备	32

4.6应急监测	34

4.6.1水质监测	34

4.6.2大气监测	35

4.6.3土壤监测	35

4.6.4应急监测保障	36

4.6.5应急监测纪律	36

4.7现场处置	37

4.7.1柴油储罐泄露、火灾和爆炸事故现场处置	37

4.7.2废气环保设施故障事件现场处置	38

4.7.3污水处理站设施故障事件现场处置	39

4.7.4消防废水收集处置	39

4.7.5人员紧急撤离与疏散	40

4.7.6应急人员进入事故现场准备	41

4.7.7应急救援调度和应急物资保障	42

4.7.8医疗救护	42

4.9外部指挥与协调	42

4.10信息发布	43

5安全防护	45

5.1现场保护措施	45

5.2应急人员的安全防护	45

5.3受灾群众的安全防护	46

5.4患者医疗救护方案	47

6次生灾害防护	48

6.1次生灾害防范措施	48

6.2现场监测方案	49

6.3现场人员撤离方案	49

7应急状态解除	51

7.1应急终止条件	51

7.2应急终止程序	51

7.3应急终止后的工作	52

8善后处理	53

8.1受灾人员安置及损失赔偿方案	53

8.2长期环境影响评估	53

8.3环境恢复与重建工作的内容和程序	53

8.4危险废弃物处置	53

9应急保障	55

9.1人力资源保障	55

9.2财力保障	55

9.4应急通讯保障	56

9.5 应急技术保障	57

9.6 交通运输保障	57

9.7 治安保障	58

9.8 医疗保障	58

10预案管理	59

10.1预案培训	59

10.1.1初级：基本培训	59

10.1.2中级：专业培训	60

10.1.3高级：应急管理培训	60

10.1.4应急培训要求	61

10.2演练	62

10.2.1演练组织与级别	62

10.2.2演练准备	62

10.2.3演练频次与范围	62

10.2.4演练基本要求	63

10.2.5演练基本内容	63

10.2.6演练评审及预案改进	64

10.3预案修订	64

10.4预案备案	64

11附则	66

11.1预案的签署和解释	66

11.2预案实施	66

12附件及附图	67

12.1 企业基础情况	67

12.1.1 企业名称、详细地址	67

12.1.2 企业现有环评及批复情况	67

12.1.3厂区平面布置及周边环境	69

12.1.4 生产规模及产品方案	69

12.1.5 生产工艺流程及主要污染工序	70

12.1.7 环境应急处置及救援资源	71

12.2 环境应急通讯录	72

12.2.2 外部请求援助单位联系信息	73

12.2.3 可能遭受影响的单位、居民联系信息	74

12.3 附图	74

附图1 地理位置图	75

附图2 厂区平面布置及应急疏散图	76

附图3 周边环境风险受体分布图	77

附图4 厂区风险源分布图	78

附图5 应急物资位置图	79

12.4应急救援卡	80

# 1总则

## 1.1编制目的

为建立、健全国电东北热力集团沈阳热电有限公司突发环境事件应急机制，有效防范和及时处置各类突发环境污染事件，加强国电东北热力集团沈阳热电有限公司应急响应能力，确保一旦发生突发环境事件，能及时、正确、迅速、有效地控制事态，减少危害，特制定本预案。

在突发环境事件应急响应工作中，本预案力求的目标是：

（1）确保事件影响的所有人员，包括厂区内员工和外来人员，以及厂外周边群众的生命安全和健康；

（2）防止事故对周边环境造成严重污染；

（3）避免或减少公司财产损失和对公司公众形象的不良影响；

（4）实现公司与地方政府和相关部门现场处置工作的顺利过渡和有效衔接。

本预案制定了培训演练计划和相关评审与修订工作程序，通过不断补充与完善保证应急预案实用、可行、操作性强。

## 1.2编制依据

### 1.2.1法律法规、规章、指导性文件

依据国家、地方相关环境保护法律法规，以及应急工作的有关文

件、制度和管理办法，编制本预案。

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日实施）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日实施）；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日实施）；

（5）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日实施）；

（6）《国务院办公厅关于印发国家突发环境事件应急预案的通知》（国办函[2014]119号）；

（7）《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101号）；

（8）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号）；

（9）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）；

（10）《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）；

（11）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办〔2014〕34号）；

（12）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；

（13）《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》（环办应急[2018]8号）。

### 1.2.2地方性法规及文件

（1）《辽宁省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则》（辽安监管三〔2016〕24号）；

（2）《辽宁省突发环境事件应急预案》（2014.01.22）；

（3）《辽宁省突发事件应急预案管理办法》（2012.5.31）；

（4）《辽宁省企事业单位突发环境事件应急预案管理办法》（2013.7.19）；

（5）《沈阳市突发环境事件应急预案备案管理办法》（2017.5.16）。

## 1.3适用范围

- 本预案用于指导国电东北热力集团沈阳热电有限公司区域内可能发生的环境污染与破坏事件，采取的防范措施和抢险救援工作方案，指导环境应急救援工作的实施。

（2）本预案适用于国电东北热力集团沈阳热电有限公司。

## 1.4公司突发环境事件分级

按照公司突发事件严重性和紧急程度，公司突发环境事件分为两级Ⅰ级、Ⅱ级（本项目环境事件等级均相当于《国家突发环境事件应急预案》中的一般突发环境事件），突发环境事件分级标准如下：

## 1.4.1  Ⅰ级环境事件

凡符合下列情形之一的，为一级环境事件：：

（1）因柴油储罐罐区发生泄露、火灾、爆炸事故、废气环保设施故障、污水处理站设施故障对厂区外环境造成不良影响，造成群体性事件的；

（2）因柴油储罐罐区发生泄露、火灾、爆炸事故、废气环保设施故障、污水处理站设施故障造成经济损失50万元以上；

（3）因环境污染对周边区域的公共安全、政治稳定和社会经济秩序造成一定危害，需转移周围群众，造成扰民纠纷的。

### 1.4.2  Ⅱ级环境事件

凡符合下列情形之一的，为二级环境事件：：

（1）因柴油储罐罐区发生泄露、火灾、爆炸事故、废气环保设施故障、污水处理站设施故障及时堵漏修复，未对厂界外环境造成不良影响的；

（2）因柴油储罐罐区发生泄露、火灾、爆炸事故、废气环保设施故障、污水处理站设施故障影响公司正常工作的；

（3）因柴油储罐罐区发生泄露、火灾、爆炸事故、废气环保设施故障、污水处理站设施故障导致直接经济损失 30 万元以下的；

（4）对环境造成一定影响，尚未达到一级突发环境事件级别的。

注：上述分级标准有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。

## 1.5工作原则

遵循以人为本、预防为主，统一领导、分级负责，企业自救、快速上报，整合资源、联动处理的原则。

应急响应行动的第一原则是以人为本。应急救援的现场处置把保障人员生命安全和身体健康作为首要任务，最大程度地减少事故灾难造成的人员伤亡和健康损害。

应急管理工作以预防、预警和应急准备为主。加强日常应急管理工作，防止或减少事故的发生，减缓突发环境事件带来的危害。不断改进和完善应急救援装备、设施和手段，降低突发环境事件的发生率和危害程度。

统一领导、分级负责。在应急机构的统一领导指挥下，将责任落实到每个组、每个人，建立健全分类管理、分级响应、统一协调的应急管理制度。各应急小组按照各自的应急职责，做好突发环境事件应急处理的有关工作。

企业自救、快速上报。最大限度的利用内部抢险设备和救援设施，积极调动公司内具有抢险能力的人员，在第一时间进行事故处理，迅速采取隔离、封堵和无害化处理等应急措施，在最短时间内控制事态发展；同时，快速上报有关部门，接受上级部门的统一领导，与地方政府部门协同合作，充分利用社会救援资源，快速、有序应对突发环境事件。

整合资源、联动处理。充分利用公司现有的应急资源和社会综合应急储备资源，实现组织、资源和信息共享，形成统一指挥、反应灵敏、功能齐全、协调有序、运转高效的应急管理体制。一旦发生突发环境事件，能迅速按照本预案规定处理，做到早发现、快行动，及时采取有效的控制突发环境事件的蔓延。

## 1.6 应急预案关系说明

本预案是根据有关法律、法规、标准和地方人民政府及有关部门制定的环境应急预案编制要求而制定，并与地方人民政府及有关部门预案相对应、相衔接，形成完整的突发环境事件应急预案体系。

本预案是针对公司应对突发环境应急事件综合预案，与公司突发安全事件应急预案、消防预案在应急管理及应急活动中协同作用、互为补充。应急预案体系见图1-1。

## 图1-1    应急预案体系图

# 2组织机构和职责

## 2.1组织机构

公司环境应急组织机构由应急领导小组、应急指挥中心、应急专家组、应急救援大队及其下设的7个行动小组组成。即：抢险救援组、警戒隔离组、环境保护组、信息通讯组、善后工作组、医疗救护组 、后勤保障组。

公司环境应急领导小组由公司主要负责人组成，是本项目突发环境应急事件应急管理的最高领导机构。应急领导小组是应对突发事件的责任主体，对管辖范围内的各类突发环境事件负有直接指挥权、处置权。公司环境应急救援组织机构见图2-1。

图2-1  公司环境应急救援组织机构图

### 2.1.1环境应急领导小组组成

环境应急领导小组由公司各部门负责人组成。小组成员联系方式见下表2-1。

表2-1    应急领导小组名单及联系方式

| 工作岗位 | 姓名 | 职位 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 领导小组组长 | 陈 勉 | 生产副总经理 | 18698840838 |
| 领导小组副组长 | 师守洪 | 运行副总工程师 | 13654029876 |
| 组员 | 吴树东 | 安监部主任 | 13940308549 |
| 组员 | 刘文正 | 生产技术部主任 | 13940556742 |

### 2.1.2应急领导机构职责

发生较大和重大环境污染事件时，应急领导小组转为应急指挥部，承担应急处置工作的决策、指挥和控制等任务。

环境应急领导小组成员到达现场后，立即成立现场指挥部，担任现场指挥职责，控制现场、制止事态蔓延：

（1）分析判断事件或灾情的受影响区域、危害程度，确定相应预警级别、环境应急救援级别；

（2）决定启动环境应急预案，组织、指挥、协调各环境应急小组进行环境应急救援行动；

（3）批准成立现场救援指挥部，批准现场处置方案；

（4）报告上级部门与地方政府环境应急机构，通报事件或灾情情况；

（5）评估事态发展，决定升高或降低预警级别，环境应急救援级别；

（6）根据事件发展的严重程度，决定请求社会应急救援队伍援助；

（7）监督环境应急操作人员的行动，保证现场救援和现场外其它人员的安全；

（8）决定救援人员、员工及相关方人员从事件区域撤离，决定请求地方政府组织周边群众从事件受影响区域撤离；

（9）协调环境应急救援设备、物质、通讯、医疗、后勤保障方面支持工作；

（10）批准新闻发布；

（11）宣布环境应急结束；

（12）决定公司各类事件环境应急演练，监督各部门事件应急演练工作。

## 2.2环境应急救援大队的职责

在环境应急指挥中心的统一领导下，环境应急大队的工作职责主要分为突发事件的日常管理和环境污染事件发生时的应急响应两个方面。在日常管理方面，主要负责对环境风险日常监督与数据报告、收集、管理，以及开展事故应急方面相关人员培训与演练等。在环境污染事件发生时的应急响应是指当环境污染事件发生时，应急大队应在事故预警的第一时间将准确的信息通报给指挥中心，同时根据具体事故情况做出有针对性的快速反应。

## 2.3公司环境应急救援大队组成

## 2.3.1公司环境应急救援大队组成

根据公司各部门职能特点和现场环境应急需要，公司环境应急救援大队设立7个专业救援小组。

1、抢险救援组

组长：李  勇

组员：金继华、李晓辉

2、警戒隔离组

组长：牛  刚

组员：孙  桥、张润宇

3、环境保护组

组长：刘文正

组员：杨永林、胡  静

4、信息通讯组

组长：张  岩

组员：冉海祥、王崇实

5、善后工作组

组长：李  勇

组员：刘世伟、王景波

6、医疗救护组

组长：戴琳

组员：刘蒙蒙、孙艳玲

7、后勤保障组

组长：吴树东

### 组员：陈  阳

### 2.3.2公司环境应急救援小组职责

事件发生时应急领导小组成员主要职责与分工详见表2-2《公司环境应急职责分工表》。

表2-2    公司环境应急职责分工表

| 序号 | 机构部门 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总指挥 （总经理） | ●负责指挥、组织协调重大事故应急救援工作。 ●发出应急命令和解除警报等重大问题作出决策。 ●根据事故危害程度，适时启动上一级应急体系。 |
| 2 | 副总指挥 （副总经理） | ●组织指挥应急抢险工作的实施。 ●在现场指挥协助下指挥协调各抢险队的抢险工作。 ●向上级有关部门报告，组织搞好善后处理。 |
| 3 | 抢险救援组 | ●负责抢修破损的管线、阀门，泄漏点的堵漏。 ●负责执行抢修工作的有关指令执行到位。 ●负责对泄漏的物料和事故废水进行处理。 ●对其他具有泄漏、火灾、爆炸等潜在危险点进行监控和保护，有效实施应急处理措施，防止事故扩大，产生次生、衍生事故。 |
| 4 | 警戒隔离组 | ●负责观察风向标确定紧急集合点。 ●负责对现场及周围人员进行防护指导、人员疏散。 ●保安负责布置安全警戒，禁止无关人员和车辆进入危险区域并保障救援道路的畅通。 ●负责将危险区域聚集的人群疏散到紧急集合点，并立即清点人数，报告总指挥。 |
| 5 | 环境保护组 | ●在应急响应行动中，配合抢险救援组，按现场指挥的要求，对污染场所进行跟踪监测，防止污染物的进一步扩散。 ●监督检查应急响应行动中环保处理措施的落实和保障。 |
| 6 | 信息通讯组 | ●接警通知应急指挥中心成员，按照应急指挥中心指挥从中控室启动声光报警。 ●联系各部门紧急疏散，通知各应急小组紧急到位。 ●配合指挥中心向外部发布事故相关信息。 ●负责抢修工作的有关指令、信息能够及时传达到位 |
| 7 | 善后工作组 | ● 主要负责清理事故现场及环境恢复工作。 ● 在指挥部确定现场已无人身危险的情况下，组织抢修人员对现场其他危险设施、损坏设备进行排险、抢险或抢修，尽快恢复正常工作； ●负责事故善后处理、损失及灾害评估、保险理赔等工作。 ● 负责落实现场各种电气设备的电源供应问题。 ● 负责解决现场应急照明问题。 |
| 8 | 医疗救护组 | ● 负责医疗救护准备，备足应急药品和急救器械。 ● 负责联系120急救中心以及事故现场受伤人员的抢救和护送转院工作。 ●相关工艺信息和化学品信息资料。 |
| 9 | 后勤保障组 | ● 负责抢险救灾物资的供应和运输。 ● 负责救援人力资源的后续支持。 ●接到应急预警通报，立即调动应急物资到指定地点，根据指挥部要求清点应急物资，如发现不足，马上向上级或外部救援单位申请援助。 ● 负责集合地点的人数清点，并上报指挥部。 ● 负责被疏散群众的安置工作。 ● 负责日常应急物资储备、保管和供应，救援人员的生活后勤保障。 |

## 2.4公司环境应急专家构成及职责

应急领导小组设立专家组，成员为国电东北热力集团沈阳热电有限公司检修、运行专工等方面专业人员组成专家组成，为环境应急处置提供技术咨询和技术支持。

组  长：陈海荣

成  员：王春利、崔  健

职  责：

⑴ 为突发环境事件应急指挥部和现场应急救援指挥部的决策提供技术支撑；

⑵ 参与突发环境事件预防工作；

⑶ 应急预案启动后，接受现场应急救援指挥部领导；参与应急救援的技术指导工作。

⑷ 参与制定并提出突发环境事件处置方案。

⑸ 参与环境污染事件调查和后期环境修复工作。

### 2.4.1 专家准备

公司建立环境事故应急处置的专家库，实行动态管理，及时补充调整，由公司总经办认可公布，并应适时组织专家进行交流。

### 2.4.2 专家使用

应急预案启动后，应尽快与相关的专家取得联系，迅速调动专家；应向专家介绍事故的信息，及时获取专家建议；做好专家的行程安排；当专家不能满足需要时，公司应急领导小组及时向上级专业主管部门请求给与支持。应急专家联系方式详见本预案12章附件，表12-5公司内部环境应急通讯录。

2.5 外部应急/救援力量救援人员机构构成

外部应急救援机构包括各级地方政府应急组织机构、地方医疗、公安、消防、环保等部门。公司应在逐步与外部应急救援机构建立联系。外部应急联络方式详见本预案12章附件，表12-6外部请求援助单位联系信息。

# 3预防与预警

由公司环境应急办公室组织，相关部门参加，对公司环境污染事件危险源、污染源进行调查、分析，掌握其状况，开展突发环境事件的假设、分析和风险评估工作，完善突发环境事件应急预案。调研、了解国内外的有关生产工艺、设备等技术信息，进展情况，提出相应的防范措施及治理对策。并通过发动员工提合理化建议，集思广益，做好预防与应急准备。

## 3.1公司风险源分析

环境风险识别的范围：包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。

生产设施风险识别范围：主要生产装置、原料仓库、工程环保设施及辅助生产设施等。

物质风险识别范围：主要原材料、危险废物以及生产过程排放的“三废”污染物等。

风险类型：根据有毒有害物质放散起因，分为火灾、爆炸和泄漏三种类型。

### 3.1.1 环境风险物质

国电东北热力集团沈阳热电有限公司主要环境风险物质是柴油。如果发生泄漏，有引起火灾、爆炸和环境污染的危险，其物料的特性决定了泄漏、火灾、爆炸是公司中最主要的危险因素。公司主要环境风险物质识别见表3-1。主要风险源、风险物质及其危害见表3-2。

表3-1    公司主要环境风险物质识别结果

| 物料名称 | 用量（t/a） | 包装形式 | 最大储存量w（t） | 涉及环境风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 柴油 | 618 | 储罐1000m3 | 500 | 涉水、涉气、土壤 |

表3-2    主要风险源、风险物质及其危害

| 序号 | 风险源 | 风险物质 | 事故类型 | 环境危害 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储油库区 | 柴油 | 泄漏、火灾、爆炸 | 污染大气、水体、土壤 |
| 2 | 污水处理站 | 废水 | 污水处理站设施故障 | 水体 |
| 3 | 除尘器及脱硫脱硝设施 | 废气 | 环保设施故障 | 大气 |

### 3.1.2 生产过程风险识别

国电东北热力集团沈阳热电有限公司的风险类型主要包括柴油储罐泄露、火灾、爆炸事故、废气环保设施故障、污水处理站设施故障，其对环境影响的主要表现为：

⑴ 柴油储罐储存不当或操作不当，导致柴油发生泄漏、火灾或爆炸事故，事故发生后会产生大量消防废水并携带有毒有害物质，若处置不当，排入污水管线，会对水体造成污染；发生火灾和爆炸事故时，若燃烧不充分可能会产生大量黑烟、CO等，污染周围大气环境；

⑵ 废气环保设施发生故障时，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物可能会超标排放，污染周围大气环境；

⑶ 污水处理站发生故障时，可能会导致污水超标排放，对下游污水处理厂造成压力；

⑷  火灾、爆炸等事件带来的次生环境损害事件；

企业风险等级为一般环境风险，具体评价见风险评估报告。涉及到的危险物质危害性质见附件12.4应急救援信息卡。

## 3.2 预防与应急准备

### 3.2.1环境风险管理制度

建立公司、班组二级负责的监控方法，坚持公司月检查、班组日检查，对关键设备设施、仪器仪表、紧急切断装置的状态进行监控。

日常按巡检记录表、维修项目记录表、开停车记录和安全检查表、动态检查表等详细的监控检查清单，对主要工艺设备设施进行检查与定期维护。对于特种设备、设施、安全附件执行定期检验制度。

国电东北热力集团沈阳热电有限公司现已制定一系列安全环保管理13项制度，公司日常生产及管理中，均按照相关制度严格执行。国电东北热力集团沈阳热电有限公司安全环保管理制度清单见表3-3。

表3-3    国电东北热力集团沈阳热电有限公司安全环保制度一览表

| 序号 | 制度名称 | 制度编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境污染事故专项应急预案 | Q/DBRL-SYRD-251.1.13-2018 |
| 2 | 环境保护监督管理 | Q/DBRL-252.37-2017 |
| 3 | 环境保护管理制度 | Q/DBRL-252.47-2017 |
| 4 | 噪声控制管理制度 | Q/DBRL-252.48-2017 |
| 5 | 水污染防治管理制度 | Q/DBRL-252.49-2017 |
| 6 | 烟气污染物监督管理制度 | Q/DBRL-252.50-2017 |
| 7 | 粉尘控制管理制度 | Q/DBRL-252.51-2017 |
| 8 | 固体排放物综合利用管理制度 | Q/DBRL-252.52-2017 |
| 9 | 废弃物管理制度 | Q/DBRL-252.53-2017 |
| 10 | 灰场扬尘管理制度 | Q/DBRL-252.54-2017 |
| 11 | 脱硝设施管理制度 | Q/DBRL-252.55-2017 |
| 12 | 重污染天气应急响应管理制度 | / |
| 13 | 防重污染天气应急响应操作方案 | / |

### 3.2.2环境风险预防措施

### 3.2.2.1环境安全隐患排查和整治措施

（1）建立隐患排查制度

公司应急小组人员定期对公司环境风险源进行排查，对涉及危险废物的设备、设施以及重点防护部位进行现场的勘察、登记，确保设备设施完好。如发现环境安全隐患立即通知相关部门进行修复和维护，对一时难以修复到位的，落实防范措施，安排专人跟踪管理，直至安全处置完毕。

（2）明确隐患排查的方式和频次

根据排查频次、排查规模、排查项目不同，排查分为综合排查、日常排查、排查及抽查等方式。公司已建立以日常排查为主的隐患排查工作机制，及时发现并治理隐患，综合排查。

（3）隐患排查治理的组织实施

①自查。企业根据自身实际制定隐患排查表，包括所有突发环境事件风险设施及其具体位置、排查时间、现场排查负责人（签字）、排查项目现状、是否为隐患、可能导致的危害、隐患级别、完成时间等内容。

②自报。企业的非管理人员发现隐患应当立即向现场管理人员或者本单位有关负责人报告；管理人员在检查中发现隐患应当向本单位有关负责人报告。接到报告的人员应当及时予以处理。

在日常交接班过程中，做好隐患治理情况交接工作；隐患治理过程中，明确每一工作节点的责任人。

③自改。一般隐患必须确定责任人，立即组织治理并确定完成时限，治理完成情况要由企业相关负责人签字确认，予以销号。

重大隐患要制定治理方案，治理方案应包括：治理目标、完成时间和达标要求、治理方法和措施、资金和物资、负责治理的机构和人员责任、治理过程中的风险防控和应急措施或应急预案。重大隐患治理方案应上报企业相关负责人签发，抄送企业相关部门落实治理。

企业负责人要及时掌握重大隐患治理进度，可指定专门负责人对治理进度进行跟踪监控，对不能按期完成治理的重大隐患，及时发出督办通知，加大治理力度。

④自验。重大隐患治理结束后企业应组织技术人员和专家对治理效果进行评估和验收，编制重大隐患治理验收报告，由企业相关负责人签字确认，予以销号。

（4）加强宣传培训和演练

公司定期就企业突发环境事件应急管理制度、突发环境事件风险防控措施的操作要求、隐患排查治理案例等开展宣传和培训，并通过演练检验各项突发环境事件风险防控措施的可操作性，提高从业人员隐患排查治理能力和风险防范水平。如实记录培训、演练的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况，并将培训情况备案存档。

（5）建立档案

及时建立隐患排查治理档案。隐患排查治理档案包括企业隐患分级标准、隐患排查治理制度、年度隐患排查治理计划、隐患排查表、隐患报告单、重大隐患治理方案、重大隐患治理验收报告、培训和演练记录以及相关会议纪要、书面报告等隐患排查治理过程中形成的各种书面材料。隐患排查治理档案应至少留存五年，以备环境保护主管部门抽查。

### 3.2.2.2防范措施

（1）围堰及防渗

企业在油库储罐区采取防渗措施，罐区围堰容积1075m3，并设有截留系统，阻断事故污染物直接进入市政管网。

（2）二级防控

企业建立二级防控系统，即：一级防控措施将污染物控制在事故发生区；二级防控措施将污染物控制在事故应急水池内。具体如下：

①一级防控措施：利用罐区围堰及油品泄漏时的临时围堰作为一级污染控制，主要防控应急过程中发生物料泄露和发生火灾爆炸时产生的废水，将事故应急过程中泄露的物料和产生的废水引至事故应急水池中，防止造成污染。

②二级防控措施：利用事故应急水池作为二级防控措施，可将事故废液引入事故应急水池收集。

（3）仪器监控

①企业配备感温元件安装在罐体顶部，对罐体实行有效的适时监控监测；

②废气排放口安装在线监测系统，实时监测废气污染物排放情况，防止污染物异常超标排放；

③废水排放口安装pH计，在线监测化学废水排放情况，防止废水pH值超标排放。

（4）救援物资

企业配备相应的应急救援器材、消防器材、泄露回收器材，置于明显、取用方便又较安全的地方，定专人维护管理。

（5）储油罐区严格按照国家颁布的规范要求进行防火、防爆设计，采用门窗泄压措施。

（6）储罐、管道等需要检修并运用明火时，必须彻底排除物料，并确认油库区空气和储罐内部空气中可燃物质成分浓度低于爆炸下限，采取严格防火措施，才能将火源器材带入禁区进行检修。

（7）对储罐等设备定期检修、维修、保养制度，对出现的故障及时排除，使各种设备保持良好的运行状态，减少和清除设备、管线的跑、冒、滴、漏。

### 3.3监测与预警

### 3.3.1 例行监测

公司废气排放口安装在线监测系统，实时监测颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放情况；化学废水排放口安装pH计，实时监测化学废水排放pH值排放情况。按照环境保护管理要求，定期委托有环境监测能力的机构进行监测，确保公司“三废”符合放要求。同时：

⑴ 定期进行危险性部位和设备检查、测试与大修，始终保持安全防护、报警装置、监测装置处于良好的运行状态；

⑵ 对生产安全环保设施运行实行巡检制度、通过定时巡回检查发现问题及时处理，排除安全隐患；

⑶ 应急救援行动组应做好监测资源的检查与准备，对员工进行防范意识教育，提高应急处理能力。

### 3.3.2 信息管理

公司生产技术部是环境应急信息管理部门。各部门管理人员及操作人员应按照早发现、早报告、早处置的原则，开展环境信息的收集和传报工作。

各报告部门要加强信息管理与交流，确保信息的准确性和真实性。报告部门负责人是信息监管的责任人，环境事件预警信息在经核实后，应及时上报相关的上级主管部门。

应急指挥中心及办公室应通过但不限于以下途径获取预报信息：

⑴ 现场监察组上报的预警信息；

⑵ 经风险评估得出的可能发生的环境事件；

⑶ 通过政府新闻媒体公开发布的预警信息；

⑷ 政府部门向应急领导小组告知的预警信。

### 3.3.3 预警条件

若收集到的信息表明，突发环境事件即将可能发生或发生的可能性较大，应急办公室会同专家组讨论后，确定突发环境事件达到预定的级别，及时向公司应急领导小组及相关部门通报相关信息，提出启动相应突发环境事件应急预警的建议。由公司领导小组确定预警等级，做出决定后，迅速发布预警并及时通报各有关部门和单位，采取相应的应急准备措施。

### 3.3.4 预警分级

依据突发环境事件的级别，将预警分为相对应的二个不同等级：

- Ⅰ级预警

若发生以下情况发布Ⅰ级预警：

①因柴油储罐罐区发生泄露、火灾、爆炸事故、废气环保设施故障、污水处理站设施故障对厂区外环境造成不良影响，造成群体性事件的；

②因柴油储罐罐区发生泄露、火灾、爆炸事故、废气环保设施故障、污水处理站设施故障造成经济损失50万元以上；

③因环境污染对周边区域的公共安全、政治稳定和社会经济秩序造成一定危害，需转移周围群众，造成扰民纠纷的。；

（2）Ⅱ级预警

若发生以下情况发布Ⅱ级预警：

①因柴油储罐罐区发生泄露、火灾、爆炸事故、废气环保设施故障、污水处理站设施故障及时堵漏修复，未对厂界外环境造成不良影响的；

②因柴油储罐罐区发生泄露、火灾、爆炸事故、废气环保设施故障、污水处理站设施故障影响公司正常工作的；

③因柴油储罐罐区发生泄露、火灾、爆炸事故、废气环保设施故障、污水处理站设施故障导致直接经济损失 30 万元以下的；

④对环境造成一定影响，尚未达到一级突发环境事件级别的。。

### 3.3.5 预警发布

根据突发环境事件的等级，应急指挥中心（应急领导小组）在接到发生污染事故信息后，立即向有关领导发出预警信息，并通知各相关部门负责人做好应急响应准备。同时，向环境保护监测及环境主管部门发出出警信息。

根据对突发事件的预报和预测结果，以及政府发布的预警等级，应急指挥中心对突发事件的预警采取以下措施：

⑴ 下达预警指令；

⑵ 及时向相关部门、人员发布和传递预警信息；

⑶ 跟踪事态发展，采取防范控制措施，做好相应的应急准备；

⑷ 公司应急机构进入应急准备状态，采取相应防范控制措施；

⑸ 根据已预警突发事件的情况变化，适时宣布预警解除。

### 3.3.6预警行动

确认进入预警状态之后，根据预警的相应级别，应急领导小组按照相关程序，采取以下下行动：

⑴ 立即启动相应事件应急预案；

⑵ 按照突发环境事件预警等级，向生产区域内的员工以及周边生产区发布预警。

Ⅰ级预警：现场人员报告值班监控人员及现场负责人，负责人核实情况后，立即报告公司应急办公室及应急领导小组，由应急领导小组依据现场情况作出决定。若可能发生重大环境污染事件，则发出Ⅰ级预警，迅速通报公司各应急行动小组，同时向政府应急办报告，并告知周边敏感单位及公司内相关方和外来人员。

Ⅱ级预警：现场人员报告值班监控人员及现场负责人，负责人核实情况后，立即报告公司应急办公室及应急领导小组，由应急领导小组依据现场情况作出决定。若事件可处置控制在厂区范围内，则发出Ⅱ级预警。迅速组织现场人员进行应急处置，同时，通知相关应急部门、人员做好应急准备。

### 3.3.7预警级别的调整和预警解除

预警的发布要超前于突发环境事件的实际进展状态，预警级别要高于事件现场实际情况。同时，预警的级别也要随着事态的演化做出调整。

当不利环境影响因素或事件消除时，公司应急领导小组适时宣布预警解除，相关部门应急终止。

# 4应急响应

## 4.1响应流程

发生突发环境事件时，按下列程序进行应急响应：

（1）发生突发环境事件时，发现人员应立即报告值班人员。值班人员会同应急领导小组尽快实施有效的现场事故保护性处置措施和人员的安全撤离，降低事故危险程度。

（2）应急领导小组应在最短时间内了解掌握事故情况和发展态势，迅速向公司应急指挥部报告，并成立应急指挥部，根据情况决定是否向119、120等部门紧急报警；

（3）应急指挥部成员得到信息后，要立即赶赴事故现场，做出研判，决定应急响应的级别；

（4）启动并实施相应的应急预案，及时向有关部门报告；

（5）通知各应急小组进入指定地点；

（6）根据事件严重程度请求外部支援和向上级报告；

（7）针对突发环境事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，终止可能导致危害扩大的行为和活动；

（8）遇险、受伤人员全部获救，事故得到控制，现场环境恢复，事故隐患消除，应急状态解除；

（9）应急事故结束后，进行解除警戒，现场清理，并开展事故调查，将结果上报应急部门，根据事故过程中的预案不足，进行预案修订。突发环境事故应急响应流程图4-1。

图4-1    应急响应流程图

## 4.2分级响应

## 突发环境事件（以下简称事件）应急响应应坚持自救为主的原则。按照事件的可控性、严重程度和影响范围，事件分为Ⅰ级，Ⅱ级（详见本预案1.4事件分级章节），故本预案应急响应分为Ⅰ级响应和Ⅱ级响应。超出本级应急处置能力时，应及时请求上一级应急救援领导启动上一级应急处理措施。

## 4.3启动条件

### 4.3.1 Ⅰ级响应

事故范围大，难以控制，如超出了本单位的范围，使临近的单位受到影响，或者产生连锁反应，影响事故现场之外的周围地区；或危害严重，对生命和财产构成极端威胁，可能需要大范围撤离，或需要外部力量，如政府派专家、资源进行支援的事故。

应急领导小组全体成员必须第一时间到达现场，成立应急指挥部，立即启动应急预案Ⅰ级响应应急处置，调查分析事故原因，在1小时内向政府有关部门、上级管理部门或其他外部应急/救援力量报警，请求支援；并根据应急预案或外部的有关指示采取先期应急措施。

### 4.3.2 Ⅱ级响应

某个事件或泄漏可以被第一反应人控制，一般不需要外部援助。除所涉及的设施及其邻近设施的人员外，不需要额外撤离其他人员。事故限制在单位内的小区域范围内，不立即对生命财产构成威胁。例如：可以很快扑灭的小型火灾；可以很快隔离、控制和清理的危险化学品小型泄漏。

在Ⅱ级潜在的紧急状态下，可完全依靠单位自身应急能力处理。由应急办公室负责协调有关部门对事件发生区域或工艺装备、管路进行及时维修或更换。在应急结束后报公司应急领导小组，可以不向上级主管部门报告。

## 4.4信息报告与处置

### 4.4.1信息通报流程

公司24小时应急值守电话为：024-25850429

报送流程：报警人员→值班员→部长→应急领导小组

紧急报送流程：报警人员→应急领导小组（任何一位成员）

根据事件信息判断事件发生的级别，II级信息直接汇报业务主管领导，由业务主管领导（副总经理）下达指令，启动应急响应，实施预案；I级信息，汇报总经理，由总经理下达指令，启动应急响应，实施应急预案，通讯联络组并将信息在1小时内上报至区、市环保局。

公司内部报告的内容包括：

（1）事件的级别和启动预案的预案级别；

（2）事件的发生时间、地点、装置名称；

（3）泄漏物名称、泄漏量；

（4）事故发生原因、已采取的处理方法及结果；

（5）造成的损失情况；

（6）人员情况，包括受伤和被困人员；

（7）其他与事故有关的情况；

上报部门主任,部门主任进行统计汇总后报告公司领导。

### 4.4.2信息上报

### 突发环境事件时，信息上报由公司应急办负责，信息上报方式为电话上报、传真上报和书面上报三种方式，报告分为初报、续报和处理结果报告三类。

### 4.4.2.1初报

初报可用电话或直接报告形式报告，主要内容包括：环境事件的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、受害面积及程度、事件潜在的危害程度、发展趋势等初步情况。

报告的内容要点为：

（1）事件类别；

（2）事件发生的时间、地点；

（3）事件发生的初步原因；

（4）事件概况和已经采取的措施等；

（5）现场人员状况，人员伤亡及撤离情况；

（6）事件经过描述；

（7）事件造成环境污染情况；

（8）事件对周边的影响情况；

（9）现场气象情况；

（10）恢复期的初步判断；

（11）报告人的单位、姓名、职务和联系电话。

4.4.2.2续报和处理结果报告

续报随事态发展或在查清有关基本情况后随时上报。处理结果报告在事件处理完毕后立即上报。

续报可通过电话、网络或书面报告，视突发环境事件进展情况可一次或多次报告。在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。

### 4.4.3 事件发生后可能遭受影响的单位、求助单位信息联系

指挥部根据当时天气状况，和公司周围分布情况，确定可能遭受影响的单位、居民，由应急总指挥召开应急会议，按各部门职责，明确应急行动开展之前的准备工作，下达启动预案命令。

由公司通讯联络组通知并组织疏散。根据事件波及的范围、危害程度及自身能力及时通知可能遭受影响的单位、居民，进行告知及避险方法。具体联系方式见本预案12.2章应急通讯录，表12-6《可能遭受事件影响的单位及周边联系信息》.

### 4.5应急准备

1、为防范事故发生和减缓事故危害的日常应急准备工作：

（1）日常管理中确保各项环境风险应急措施处于良好状态，确保事故时发挥效应；

①公司内涉及风险单元的各处每月检查一次，保证可以安全存放，且应急物资充足；

②应急物资、应急装置每天检查一次，保证良好状态运行；

③所有应急人员通讯畅通，包括节假日、休息日及夜间，手机必须全部开通，实时检查手机信号，如在没有信号区时间过长，须和自己的紧急情况联系人主动联系；睡眠时手机要开机并放置在能够叫醒的位置。

（2）应急计划区

根据风险分析确定的最大可信事故影响范围，应急计划区设置为公司内及周边企业，在应急计划区内宣传公司可能发生的环境事件风险，预防和安全防范措施，开展疏散和撤离演练。

（3）预案准备

建立突发环境事件应急预案，并定期修改、完善应急预案，按照预案的规定进行相应的应急培训、演练，对员工进行相关知识培训、建设应急信息系统平台、收集使用新应急技术。

2、在事故发生时，公司在应急行动开展之前，需做好如下准备工作：

（1）应急指挥部根据相应的事件级别启动相应的应急预案；

（2）应急指挥部召开应急会议成立应急指挥部，制定初步应急行动方案；

（3）应急救援人员立即赶赴现场，召开救援现场会，准备展开救援行动；

（4）应急小组人员将应急救援物资和设备运送现场物资集结地；

（5）确认救援人员经过相应的培训并清点人数；

（6）检查应急物资和设备；

（7）根据事故的严重程度，立即联络消防队、医院、生态环境局应急办等外部应急救援单位。

## 4.6应急监测

事件发生后，由公司根据污染物种类、浓度、污染程度和危及范围，迅速确定监测方案，联系环境监测机构，组织人员进行宏观应急检查与监测，发生异常立即向上级报告，在政府部门到达后，配合政府部门相关机构进行现场监测。监测方案的主要内容为：

⑴ 初步确定监测项目；选定监测分析方法；编写监测快报。

⑵ 根据监测结果，综合分析突发性环境污染事故污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，预测并报告突发性环境污染事件的发展情况和污染物的变化情况，作为突发性环境污染事件应急决策的依据。

### 4.6.1水质监测

水污染按泄漏方向及污染现场周围排水走向，按照国家水质标准进行检测，当监测数据达到当地水环境质量标准后，应急监测的频次可逐步减少。当数据达到稳定后，应急监测结束。监测计划见表4-1水质监测项目及频次。

表4-1    水质监测项目及频次

| 监测种类 | 监测点 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 厂区雨水口、污水总排口 | pH、SS、COD、石油类、氨氮、硫化物 | 1-2次/4小时 |
| 执行标准 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2008）、《辽宁省污水综合排放标准》（DB 21/1627-2008） |

### 4.6.2大气监测

大气环境污染监测，根据发警报级别，启动相应等级的应急监测预案。及时汇总各监测点的分析数据，分析出变化趋势，在根据数据判断何时恢复正常。配合其他部门及时做好事件现场的清污处理和验收工作，及时做好监测资料汇总并按程序进行呈报。

在事件的上风向设1个监测点，在事件周围增设2～3个采样点，应视当时风向风速情况，在下风向适当位置设置监测点位，特别应关注近距离居民区。采样点根据应急指挥部的指令和事件发展趋势，按1次/2 小时的频率采集空气样品，分析特征污染物的浓度，随时监测风向、风速，根据风向、风速的变化，随时调整监测方案。监测计划见表4-2环境空气监测项目及频次。

表4-2    环境空气监测项目及频次

| 监测种类 | 监测点 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 上风处1点 下风处2-3点 | CO、SO2、NO2、PM10、PM2.5、非甲烷总烃 | 1-2次/4小时 |
| 执行标准 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |

### 4.6.3土壤监测

布点原则：执行场地环境监测技术导则（HJ25.2-2014），在事件现场受污染的区域及受事故污染水灌溉的区域设置采样点，取土壤样品。监测计划见表4-3《土壤监测项目及频次》。

表4-3    土壤监测项目及频次

| 监测种类 | 监测点 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | 对照点、受污染区域 | pH值、石油类 | 每次事件1次 |
| 执行标准 | 《土壤环境质量标准》（GB15618-1995） |

### 4.6.4应急监测保障

应急监测工作作为一项日常监测工作，必须有人员、装备和预留监测基金保证，合理计划和安排。应急监测工作要列入到单位的年度和中长期计划中，将日常的应急监测工作与开展的其他常规监测一样，做到有人负责，有装备保障，并安排必要资金，保障各项应急监测日常工作的开展。

应急监测人员，无论是专职还是兼职，需要安排一定的时间和工作量，开展应急监测的日常工作，并结合其他日常工作，提高应急监测水平，负责快速监测方法的人员在日常工作中，安排时间对设备进行维护；采样人员在日常采集样品时了解当事故发生后，什么条件下在哪里采集样品比较合理，比较容易实现；通过与日常其他工作的有效结合，并有计划和有目标地积累，做到人员保证的落实。

应急监测装备是应急监测正常开展的重要保障，包括人员防护、交通工具、采用和分析设备等。其中人员防护设备和更新有那个放到装备的收尾，它是应急现场监测的必要保障。

开展应急监测日常工作要有必要的资金保障，应按照每年应急监测工作的需要，列入年度经费计划。同时要充分有效地利用资金，使有效资金得到最大利用，应急监测专用试剂更新时，安排使用即将过期试剂进行演练等。

### 4.6.5应急监测纪律

发生突发环境事件时，企业应全力配合应急监测单位，提供便利条件。对于进入突发环境事件现场的应急监测人员，必须注意自身的安全防护．对事故现场不熟悉、不能确认现场安全或不按规定佩戴必需的防护设备(如防护服、防毒面罩等)，未经现场指挥/警戒人员许可，不应进入事故现场进行采样监测。

(1) 采样和现场监测人员安全防护设备的准备

配备必要的现场监测人员安全防护设备。常用的有：

a  CO检测报警器等现场测定仪等；

b 防护服、防护手套、胶靴等防酸碱的各类防护用品；

c 各类防毒面具及常用的解毒药品；

d 防爆应急灯、醒目安全帽、带明显标志的小背心(色彩鲜艳且有荧光反射物)、救生衣、防护安全带(绳)等；

(2) 采样和现场监测安全事项

a 应急监测，至少二人同行；

b 进入事故现场进行采样监测，应经现场指挥/警戒人员许可，在确认安全的情况下，按规定佩戴必需的防护设备（如防护服、防毒面具等）；

## c 进入水体或登高采样，应穿戴救生衣或佩带防护安全带（绳）。

## 4.7现场处置

### 4.7.1柴油储罐泄露、火灾和爆炸事故现场处置

- 岗位人员或巡查人员发现储罐泄漏时，应立即报告工区负责人，疏散泄漏污染区人员至安全区(上风口)，禁止无关人员进入污染区；

- 建立警戒区，在指定的范围实行全面警戒；划出警戒线，设立明显标志，立即在警戒区断电、断火，灭绝一切可能引发火灾的爆炸的火种。

- 小量泄漏:采用吸油棉等材料进行吸收。大量泄漏:立即用消防沙进行围挡，减小泄露面积，柴油储罐外有围堰，不会导致柴油泄露至排水管线。

- 工区负责人组织工区人员对储罐进行检修，查找事故原因，并进行维修。

- 火灾、爆炸事故发生时，应急人员立即佩戴防护措施，并使用干粉灭火器，向着火点进行灭火，及时报警，配合消防队员进行灭火。

（6）控制消防废水不溢出围堰，及时清理。

### 4.7.2废气环保设施故障事件现场处置

- 任何情况造成颗粒物、SO2、NOx超标排放，必须立即汇报领导，并采取措施控制超标排放的继续发生。

- 环保设施异常造成超标排放，必须立即汇报值长，同时通知环保管理人员，同时汇报沈阳市生态环境局铁西分局。

- 环保设施异常造成超标排放0.5小时，通过运行调整无效时，必须汇报部门主任，协调部门和专业调整，立即停止违法排放。

- 环保设施异常造成超标排放1小时（自然小时平均值），必须汇报安监部和公司领导，相关部门主任和专业专工必须到场参与协调处理，控制违法排放。

- 环保设施重要设备故障，短时间无法恢复时，通知环保管理人员，必须汇报沈阳市生态环境局，无法控制烟气污染物违法超标排放（自然小时平均值）在2小时以内的，汇报公司领导，申请减负荷或停机。

- 任何情况下，不允许污染物连续超标达3小时（自然小时平均值）及以上。当连续超标2小时（自然小时平均值），要求公司领导采取一切措施，控制污染物继续违法排放，包括减低机组负荷和停机等措施。

### 4.7.3污水处理站设施故障事件现场处置

- 查找故障：在污水处理设施出现故障时，发现人员应立即通知环保管理人员，关闭排污阀门，最大限度地将污水暂存在车间；及时查找原因。

- 抢修时间：组织人员及时抢修，确保在最短时间内维修完毕。

- 启动备用件：若部门设施损坏（如泵），可启用备用设施。

- 增大处理能力：相同处理设施中部分损坏时，可增大未损坏处理设施处理能力。

- 若损坏的设施为零部件，仓库没有存品的情况下，马上派人抓紧时间与采购部门联系或购买。

### 4.7.4消防废水收集处置

由于事故救援中需用大量的消防水进行扑救和喷淋，将产生消防污水；泄漏化学品处置后进行地面冲洗，将产生冲洗废水；当消防污水和冲洗废水排放时，要采取如下现场应急处理措施：

（1）若含有环境风险物质，将消防废水及冲洗废水用密闭容器收集，交由有资质的第三方进行处置；

（2）其他消防污水和冲洗废水用容器收集后，静止自然沉降一段时间后，监测上层清液，达标后在排入市政管网；

（3）容器内的沉降物回收后送有资质的部门进行处理；

### （4）污水排放得到控制处理后，要“善始善终”，直至全部污水和残余物料得到彻底回收，不残留污染物在事故现场。

### 4.7.5人员紧急撤离与疏散

（1）人员的撤离与疏散由应急指挥部做出决定，并通过警报或通报系统迅速传达；

（2）现场撤离由现场指挥下达命令，往泄漏源上风向撤离；

（3）撤离路线和集合地点事先设定，现场指挥可视情况做最终决定；

（4）疏散时除考虑本厂员工外，还必须考虑附近企业；

（5）危险区人员的撤离要慢跑逃生，避免摔倒和相互冲撞；其他区域人员要按疏散路线信步走出；未经现场指挥允许严禁启动机动车；

（6）到达集合地点由后勤保障人员负责清点人数，其他各部门负责人提供人员去向，后勤保障人员进行汇总后报指挥部进行核对；

（7）疏散尽量按危险物质扩散方向的垂直方向进行；

（8）公司制定正门作为公司第一紧急集合地点，即临时安置场所；如发生严重的火灾爆炸事故时，由现场指挥依据当时的风向选择确定上风向的一侧作为紧急集合地点。撤离人员先在集合地点登记等待进一步的指令；撤离的信号为公司警报系统发出的报警声：连续三次，每次持续时间30秒（系统测试安排在每季度首月首个工作日，并预先通告）；

（9）在发生事故时，公司派专人对非公司人员（参观人员、外单位施工作业人员等）进行引导疏散并撤离至安全地带；

（10）当经过积极的应急处置后事态仍无法控制，由应急指挥部下达撤离命令，现场所有人员按自己所处位置，选择各自路线撤离，并引导现场其他人员迅速撤离现场。

### 4.7.6应急人员进入事故现场准备

应急人员在进入现场时应做好如下准备：

（1）人员准备要充分。根据事故发生的规模、影响程度以及危险程度，确定应急救援人员配置，保证所有的应急人员都接受过与事故相应的培训；

（2）救援器材、物资必须准备充足，防止出现抢险救援行动物资准备不足而中途终止。救援物资准备量要有两倍余量；

（3）必须弄清发生事故的危险源情况和动态发展状况。救援要弄清楚发生事故的位置、危险源类型、事故装置和事态发展情况，在确保自身安全的前提下开展行动；

（4）确认应急救援人员临战状态良好，特别是首攻队员，思想准备要充分，情绪稳定，避免出现慌乱影响救援工作。

### 4.7.7应急救援调度和应急物资保障

应急救援人员由应急指挥部统一调度和指挥。在突发环境事故发生初期，现场指挥长首先下达救援命令，调集所需救援力量和救援物资；应急救援工作全面展开后，由指挥部全权负责资源调度。当事态特别严重时需要外部救援时，由应急指挥部决定请求外部支援。

应急救援物资的日常保管和维护由设备保障部负责；设备保障部负责定期检查各项救援物资的数量、状态，确保紧急情况的有效使用。

### 4.7.8医疗救护

现场急救是医疗救护的首要环节，针对现场受困人员、受伤的救援队员和受伤群众，争取在第一时间给予及时的初步救治，以防错过最佳急救时间。现场医疗救护步骤如下：

（1）接到紧急救援通知后，迅速携带医药箱等急救器材到达指定地点；

（2）尽快协助重伤患至医院就医，拨打急救中心电话，并将医疗后情况汇报指挥部；

（3）将伤患安全地从危险环境内抢救出来，迅速转移到流通空气环境中进行简地的初步救治；

（4）接应急救中心救护车，指引现场路线及方向，说明伤者情况。

## 4.9外部指挥与协调

在应急响应中，公司以地方政府和专业应急机构作为外部依托，形成应急联动机制。发生超出公司应急处置能力的突发环境事件时，可及时请求外部支援，其中包括环保专业救援队、医疗救护队、公安、消防队、环保专家等。信息通讯组负责将突发环境事件的性质、原因、影响范围、可能的后果和发展趋势等基本情况上报上级单位和主管部门。公司根据应急预案的相关内容确定突发环境事件的影响范围，信息通讯组根据应急通讯录在第一时间向可能受到影响的单位以及居民通报相关信息。

## 4.10信息发布

突发环境事件发生后，要及时通报准确的信息，正确引导社会舆论。事故发生后的对外信息发布本着及时、客观、有利于公众理解的原则。

（1）新闻媒体的发布

当公司发生突发环境事件时，信息通讯组根据应急领导小组的命令协调公司和政府应急指挥机构。信息发布的具体内容由法律顾问提供审核意见，经过应急领导小组审定，报公司批准，由政府统一安排对外信息发布。发布内容主要包括：突发环境事件的时间、地点、初步情况，对人员、环境、社会的影响，应急处置阶段性进展情况。

（2）内部员工信息告知

对内部员工告知突发环境事件的情况，采用内部宣传材料或内部信息沟通会等方式，及时进行正面引导工作，收集员工对突发环境事件的反应、意见及建议。员工不得向外披露或内部传播与公司告知不相符的内容。

（3）受事故影响相关方的告知

当发生突发环境事件，应尽可能的向受到影响的相关方告知有关情况，并采取相应的应急措施。公司及各部门启动应急预案后，应及时配合政府相关部门做好相关方的告知工作。

# 5安全防护

## 5.1现场保护措施

应急指挥组根据突发环境事件的性质、发展趋势、危害性和扩散范围进行预测后，发出撤离警报，紧急设定危险区隔离带，划定现场保护区界限。保卫警戒组按指令，引导撤离人员按疏散路线至安全地带，禁止非救援车辆、人员再次进入。

发生事故后，事故所在地区域为事故中心区域，整个公司为事故波及区域。非抢险人员撤离事故中心区和事故波及区后，由警戒组指派专人清点人数并进行登记。

在撤离警报发出后，所有员工按照要求妥善关闭正在运行的设备，按照“疏散路线示意图”到指定的地点前集中。发现有人员受伤时，应该先判断周围环境的安全性再进行救助。到指定的地点集中后，由后勤保障组授权人员统计应到人数，并且及时向指挥部报告，以便了解是否有人滞留在危险区域内。

救援行动中，如遇到爆炸、火灾类型的事故时，救援工作的设备和使用器具要选用防爆型的工具，特殊的还需要接地线。

## 5.2应急人员的安全防护

根据事故类型不同、影响范围不同和应急人员职责不同，采取不同的防护措施：

（1）警戒隔离人员和其他不进入污染区域的应急人员一般穿防护服；

（2）消防人员必须穿着防爆照明灯、橡胶耐酸手套等防护措施，在上风向作业；

（3）抢险救援组在应急过程中佩戴过滤面罩，防护手套、防护靴。

（4）后勤保障组确保所有防护用品在有效期内，当其失效时能够第一时间得到更换及修复。

（5）抢险救援人员从上风向逼近或火灾现场，在有毒气云、高温、火焰和烟雾的情况下，要尽量保持低体位逼近危险源。

（6）在处置现场事故时，应急指挥部应当组织专家对事故发生场所及周边生产区的安全情况进行科学评估，保障现场及周边生产区域应急救援人员的人身安全。必要时，对应急救援人员现场暂短培训后，再开展救援行动。

（7）抢险救援人员进行抢修时，一旦有异常情况，可能危及抢险救援人员安全时，应设法指挥和帮助抢险救援人员沿安全路线撤离。

（8）当突发事件的危害已经消除或者得到有效控制时，由现场指挥下达命令应急救援人员撤离现场。撤离时应保持秩序不混乱，不得提前脱下防护设备，待到安全区域时立即洗消、更衣、沐浴。

## 5.3受灾群众的安全防护

大气污染事故后，警戒隔离组指导群众立刻带上湿口罩或用湿毛巾捂住口鼻，沿安全疏散路线撤离危险区域，转移到上风向的安全地带。

不同伤情伤员的处置办法：

对重伤的人员，救护医疗组按急救常识救护后，立即向120或就近医院请求急救，快速将伤员转移至医院救治；

对轻微受伤人员，警戒隔离组成员，按急救常识，对伤员进行现场救治；

对一般性受灾群众，警戒隔离组要指导受灾群众进行现场洗消。

## 5.4患者医疗救护方案

（1）对轻微受伤人员，医疗救护队成员，按急救常识，对患者进行现场救治。

（2）对受伤严重的人员：医疗救护队按急救常识，对受伤人员进行紧急施救；立即向120或就近医院请求急救，快速将伤员转移至医院救治。

# 6次生灾害防护

## 6.1次生灾害防范措施

现场抢险过程中除了要保证现场事态得到控制，更要考虑到可能发生的次生环境灾害。为防止次生事故的发生。环境监测组在抢险过程中，要始终关注救援行动中可能产生的污染事故，及时向指挥部报告，采取必要的措施防止次生污染，应急结束后要继续监测现场污染情况，现场清理和恢复必须按照环保要求，对现场遗留物做无害化处理。主要采取以下防范措施：

- 在事件现场设置警戒线，及危险警告牌。迅速切泄漏源，封锁事故现场和危险区域，迅速撤离、疏散现场人员，设置警示标志。同时设法保护邻近重要设施和环境保护目标，严禁一切火源、切断一切电源、防止静电火花，防止事态扩大和引发次生事故。

- 柴油储罐外围设置围堰，容积为1075m3，防止消防废水泄露至环境中。

- 设置污水、雨水阀门，防止消防废水进入城市下水管网。

- 对由事件引发的爆炸灾害，要指导消防抢救队成员，选用正确的消防器材扑灭火灾，对不应该使用水灭火的火源，使用二氧化碳泡沫或砂土等器材灭火。

（5）事件消除后，要派专人值守，观察其是否彻底消除，防止死灰复燃。

## 6.2现场监测方案

（1）事件发生后，立即委托监测单位，在现场安全处，对现场进行实时监测，发生异常立即向上级报告。

（2）事件处置结束后，应委托监测单位，继续在现场监测，对受污染的土壤进行收集，发现异常立即上报，直至确认事件已彻底处置完毕。

## 6.3现场人员撤离方案

在事件可能波及到的现场，除参加应急救援的人员、指挥人员及需要留守在岗位的人员外，其余全部撤离，撤离工作根据应急救援队职责分工开展。撤离方向根据现场实际情况，如污染物特性、浓度、风向、水流向、周边环境等特点有序的组织进行。

在危险区中心，应急救援大队要做好受伤、中毒人员的抢救，使其尽快脱离现场，同时组织群众疏散；将伤员或中毒人员救出现场后，根据情况就地实施急救或送医院救治；做好事故现场治安、交通指挥、危险范围警戒，协助进行群众疏散。

人员撤离路线图在明显位置公布，并做好人员撤离的培训、演练。

（1）事件发生后，现场操作人员，要冷静判断事件的可控性，如果事件可控，操作人员在确保个人人身安全的前提下，按岗位操作规程对现场进行应急处置。

（2）事件发生后或在事件处置过程中，事件已发展到不可控时，现场领导应立即命令现场人员紧急撤离现场。

（3）现场撤离人员应按疏散路线，撤离至安全区域。公司环境应急疏散线路图见附图2。

# 7应急状态解除

## 7.1应急终止条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

（1）事故现场已得到控制，危险状况已经消除；

（2）污染源的已降至规定限值以内，且事件造成的危害已经被消除，无继发可能；

（3）事故现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要，遇险人员全部获救；

（4）采取转移群众、配备防护用品等必要措施保护公众免受再次危害；

（5）地方政府和相关部门确定可以应急终止的其他情况。

## 7.2应急终止程序

（1）应急终止时机由现场应急指挥确认，经应急指挥部批准；

（2）应急指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令；

（3）应急状态终止后，应急小组继续进行跟踪监测和评价工作，直至污染影响彻底消除为止；

（4）工程人员检测相关环保设施，确认可以正常使用；

（5）由公司派人通知受影响居民恢复正常的生产、生活秩序，必要时通过新闻媒体向社会发布应急结束的消息。

## 7.3应急终止后的工作

应急指挥部提出应急结束的建议，经应急指挥部批准后，指挥长宣布应急响应结束，应急状态终止。应急指挥部组织善后处理、原因分析、评估应急响应情况，提供最终报告。应急状态终止后，继续进行跟踪环境监测和评估，同时进行以下后期处置：

（1）通知厂区内各办公室，各作业区及周边企业危险已经解除；

（2）对现场危险区中暴露的应急人员和受污染设备进行洗消；

（3）对于此次发生的环境事故的起因、过程和结果向有关部门做详细报告；

（4）全力配合上级或政府部门事件调查小组，提供事故相关情况的以及事故相关报告；

（5）弄清事故发生的原因，调查事故造成的损失并明确事故责任；

（6）做好应急仪器设备的维护、保养；

（7）评价分析整个应急处置过程，总结经验教训；

（8）针对此次突发环境事件，总结经验教训，并对突发环境事件应急预案进行修订。

# 8善后处理

## 8.1受灾人员安置及损失赔偿方案

涉及公司的事件善后处置工作，由公司总经理负责组织相关部门实施。善后处置主要包括人员安置、补偿，征用物质补偿，灾后重建，污染物质收集、清理与处理等事项。应尽快消除事件影响，妥善安置、慰问受害人员及受影响群众，做好受害人员家属的安抚工作，依据相关法律政策进行善后处理及医疗救助工作，根据有关保险机构保险合同的约定，及时做好个人和单位损失的理赔工作，维护社会稳定，确保公司生产的正常进行。

## 8.2长期环境影响评估

环境应急事件发生后，公司安环部会同上级相关部门对事件的原因、性质、影响范围和危害程度、责任、经验教训等问题进行全面客观的调查评估，以利于改进公司的应急管理工作。

## 8.3环境恢复与重建工作的内容和程序

根据环境影响的评估结果，对环境应急事件造成的环境问题提出解决措施，使受污染环境尽快恢复原生态。难于恢复的采取重建措施，提出重建方案，恢复与重建工作内容在政府部门审核通过与指导下开展。

## 8.4危险废弃物处置

事故处理后，收集的含油废液或含油消防废水作为危险废弃物，应及时联系有资质（经营许可证）的危险废弃物回收处置单位，对抢修施工现场的含油污水进行及时清理和回收，避免造成环境的次生污染。

# 9应急保障

## 9.1人力资源保障

沈阳橡胶研究设计院有限公司建立环境应急队伍，明确责任分工，按遇到紧急情况应履行的职责。一旦启动应急预案，快速反应分队各小组立即进入应急状态，同时基础救援分队做好应急准备。

企业日常应加强各应急救援队的建设，加强员工的应急救援培训工作，组织成立各应急救援队，从人力上保证各应急救援队人员的基本配置。突发环境污染事件发生时，由应急指挥部负责召集各应急救援队，同时根据需要从内部员工中组织人员参加应急救援。

公司建立环境应急专家库，在应急响应时组建专家组，配合指导应急救援工作。必要时与上级环保、应急机构协调，聘请外部专家参与指导救援工作。

## 9.2财力保障

⑴ 保证先期的物资和器材储备资金投入，预备必要的补偿资金。

⑵ 在企业运营中预留环保专项资金，保证抢险救灾时有足够的资金可供调配；会同保险企业等部门做好后期有关资金理赔、补偿工作。

⑶ 储备和保证后期足够的职工安置费用。

9.3应急物资保障

依据环境应急事件的处置要求，公司配备必要的应急物资储备，保证在发生环境事件时能有效防范对环境的污染和扩散。应急工作中的物质调用由公司统一协调，各单位组织实施，消防设备、器材按照公司规定进行日常检查维护。

公司应急办负责制定年度应急资金预算纳入环保专项资金预算中，保障下一年度应急资金，应对突发应急事件。突发环境污染事件发生时，由生产部负责制定应急物资、应急救援清单，由采购集中采购，应急结束后需将应急救援设备及设施收回、维护及保管。公司应急物资和装备保障具体本预案12章附件，表12-4《企业环境应急处置及救援资源分布及配备一览表》。

## 9.4应急通讯保障

各级环境应急相关专业部门要建立和完善环境安全应急指挥系统、配备必要通信器材，确保本预案启动时环境应急指挥部和有关部门及现场各专业应急分队间的联络畅通。

公司为应急指挥部及应急救援小组人员配备了手机。事件现场指挥以手机为主，其它通讯方式作为备用方案，确保应急状态下信息畅通，内部应急通讯系统由设备、维修部负责管理和维护。

企业的环境事故报警方式采用部门内部电话和外线电话（包括手机等通讯工具）线路向应急救援指挥部进行报警。一旦发生突发环境污染事件，发现部门通过手机、座机等联络方式向有关部门以及周边单位发送警报消息，随时保持电话联系。应急救援机构成员之间采用手机、座机等通讯工具线路进行联系。应急救援机构成员的电话必须24小时开机，电话号码发生变更，必须在变更之日起48小时内向应急救援指挥部报告，应急救援指挥部在24小时内向各成员和部门发布变更通知。

公司应急领导小组全体成员及车间领导电话信息存放于公司综合管理部，24小时均可联系到位。企业应急通讯录表12-5。

## 9.5 应急技术保障

建立环境应急数据库，建立健全各专业环境应急队伍和地区专业技术机构随时投入应急的后续支援和提供技术支援。

公司负责组织突发环境事件地区环境应急监测工作，委托地方环境监测机构进行应急监测工作。

⑴ 根据突发环境事件污染物的扩散速度和事件发生地的气象和地域特点，确定污染物扩散范围。

⑵ 根据监测结果，综合分析突发环境事件污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，预测并报告突发环境事件的发展情况和污染物的变化情况，作为突发环境事件应急决策的依据。

## 9.6 交通运输保障

公司所有车辆在事故状态下均可统一调用，保证事件区域现场道路畅通，运送物资救援人员顺利抢险。企业公务车可作为发生事故时的内部车辆资源，在应急响应时，可利用现有的交通资源，分别运送人员和物资；必要时请求交通部门提供交通支持，保证及时调运有关应急救援人员、装备和物资。

## 9.7 治安保障

现场应急指挥部协助公安部门做好事故现场治安警戒和治安管理工作，维持现场秩序，及时疏散群众，并加强对重点地区、重点场所、重点人群、重要物资设备的防范保护。

⑴ 生产部负责对指挥部、危险源、资金仓库、救济物品集散点、储备仓库等重要目标的警戒。

⑵ 生产部协助事故单位加强治安管理和安全保卫工作，预防和打击各种违法犯罪活动，维护社会治安，维护道路交通秩序，保证抢险救灾工作顺利进行。

## 9.8 医疗保障

后勤保障组准备好抢险中所需的各种医疗救护药品、医疗器械。组织好现场医疗小组，负责现场的治疗与抢险工作，组织重伤员的转移、抢救安置工作，所有应急医疗人员随时待命。

有危险作业单位应储备相应的应急器材和急救药箱。急救药箱中应有：消毒纱布、消毒棉花、止血绷带、止血红药水、碘酒、烫伤油膏。

车间班组设置安全员、环保员。组织全体人员开展医疗自救、卫生防疫的宣传和培训。

# 10预案管理

随着环境应急救援相关法律法规的制定、修改和完善，部门职责或环境应急资源发生变化，或者应急过程中发现存在的问题和出现新的情况，应及时修订完善本预案。

## 10.1预案培训

### 10.1.1初级：基本培训

培训对象：公司突发环境事件的工作人员

培训方式：专家讲座、综合讨论等

培训安排：每年1~2次，每次不得低于4个小时

培训内容：

通过业务培训和应急培训，提高员工环境风险防范意识，使员工了解公司现有危险化学品的种类、危险性、储存情况，熟悉公司应急物资的储备情况及使用方法，了解公司应急组织结构，掌握突发环境事故上报流程等内容。

培训内容：通过环保、消防、安全知识和技能的培训，提高员工环境风险防范意识；使员工了解公司生产系统、设施、设备情况；了解公司现有危险化学品的种类、毒性、危险性、储存情况、洗消和安全处置方法；熟悉公司应急物资的储备情况及使用方法；了解公司应急组织结构；掌握突发环境事故应急响应流程和处置方法；熟悉公司厂区应急物资储备和抢救措施、安全防护知识、技能、防护器具使用；了解应急外援机构、相关政府部门；掌握预警信息分析和预测、指挥系统建立方法；预警和响应级别判定；事故现场安全区、危险区划分，警戒和隔离设定以及事故现场救援行动方案制定；应急救援和突发事件的相关法律、法规、损害评估和政府有关规定；国内外特别是同类企业事故案例研讨等内容。

应急培训可以与应急演练结合在一起进行，通过应急演练过程更能加深培训的效果。

### 10.1.2中级：专业培训

培训对象：公司突发环境事件的工作人员

培训方式：综合讨论、事故模拟、桌面推演

培训安排：每年1~2次，每次不得低于4个小时

培训内容：

（1）环保、消防、安全知识和技能的培训；

（2）熟悉掌握生产系统、设施、设备安全管理；

（3）熟悉应急物资储备和抢救措施；

（4）危险化学品毒性、洗消和安全处置方法；

（5）安全防护知识、技能、防护器具使用等；

（6）各种事故应急响应流程和处置方法；

（7）应急响应行动的其他相关知识。

### 10.1.3高级：应急管理培训

培训对象：应急指挥长、各应急领导小组组长

培训方式：综合讨论

培训安排：每年1~2次，每次不得低于8个小时

培训内容：

（1）包括初级、中级培训所有内容；

（2）应急预案的制定、修订和实施，特别是培训、演练等应急管理知识；

（3）重点掌握预警信息分析和预测、指挥系统建立方法、预警和相应级别判定、事故现场安全区、危险区划分，警戒和隔离设定以及事故现场救援行动方案制定等。

（4）了解掌握应急外援机构、专家库、相关政府部门等；

（5）应急救援和突发事件的相关法律、法规、损害评估和政府有关规定；

（6）国内外特别是同类企业事故案例研讨。

### 10.1.4应急培训要求

（1）针对性：针对可能的事故及承担的应急职责不同人员予以不同的培训内容；

（2）周期性：每年1次；

（3）真实性：培训应贴近实际应急行动；

（4）规范性：严格制定培训制度，每次培训由人力资源部记录考核并归档管理。

## 10.2演练

### 10.2.1演练组织与级别

（1）应急演练分为各作业区级演练，公司级演练二级；

（2）作业区级演练由车间指挥部组织进行，公司相关部门派员观摩指导；

（3）公司级演练由公司应急指挥部组织进行，各相关部门参加。

（4）与政府有关部门的联合演练，由政府有关部门组织进行，公司应急指挥部成员参加，相关部门人员参加配合。

### 10.2.2演练准备

（1）演练应制订演练方案，按演练级别报应急指挥负责人审批；

（2）演练前应落实所需的各种器材装备与物资、交通车辆、防护器材的准备，以确保演练顺利进行；

（3）演练前应通知周边社区、企业人员，必要时与新闻媒体沟通，以避免造成不必要的影响。

### 10.2.3演练频次与范围

（1）作业区级演练（或训练）是针对报警、报告程序、紧急疏散等某项应急功能的单项演练，演练频次每年2次。

（2）公司级演练是多个应急小组之间或某些外部应急组织之间相互协调进行的综合演练，演练频次至少每年1次。

（3）与政府有关部门的演练，视政府组织频次情况确定，亦可结合公司级组织的演练进行。

### 10.2.4演练基本要求

按本预案规定定期组织开展突发环境事件的防范与救援演习训练，提高员工的防范技能，做到来之能战，战之能胜，一旦发生事故能有条不紊的进行抢救、抢险，尽量缩少事故危害。演练的方案基本要求为：

（1）事先确定突发环境事件演练的类型、地点、时间；

（2）参加人员及其责任内容；

（3）演练步骤及场地布置；

（4）确定演练现场的路线；

（5）演练结束的通知程序及终止演练的程序；

（6）演练的讲评方式。

### 10.2.5演练基本内容

根据公司应急预案及可能发生的事故类型，选择相适应的的演练内容，做到预防为主，有备无患，同时确保预案的有效性。演练的基本内容为：

（1）演练的目的；

（2）演练的作用；

（3）演练时间和地点；

（4）演练的类型；

（5）演练的范围；

（6）演练的参与人员；

（7）演练过程；

（8）演练结果的总结评价。

应急演练结束后应对演练的效果做出评价，并提交演练报告详细说明演练过程中发现的问题。按照对应急救援工作及时有效性的影响程度，将演练过程中发现的问题分为不足项、整改项和改进项，进行演练修订。

### 10.2.6演练评审及预案改进

公司每年至少组织一次应急演练，各级演练应按事前制定的模拟程序进行，并全程记录，获取第一手文字和影像资料以及有关数据资料。演练结束后，组织对演练实际效果进行总结分析，总结演练的经验教训，组织人员对本次演练过程进行分析，总结经验和教训，对预案涉及到的岗位、人员、物质、资料等有不足之处的地方进行调查，如演练过程中存在的人员不及时到场、通讯沟通渠道不畅等问题，仔细分析原因，明确责任人，将预案对应的部分进行改进、修订，进一步完善应急预案。

## 10.3预案修订

通过《突发环境事件应急预案》的实施和演练，根据公司生产实际和演练情况，对预案中的变动和不足之处，每年公司安全质量部组织评审、修订、更新，以实现可持续改进。

## 10.4预案备案

《国电东北热力集团沈阳热电有限公司突发环境事件应急预案》编制完成后，组织评审小组对预案进行评审，评审通过后由公司经理签署生效实施。从实施之日起10日内向其上级管理部门备案。同时按照属地管理的原则，在预案实施之日期30日内向沈阳市生态环境局铁西分局进行备案。

# 11附则

## 11.1预案的签署和解释

预案签署：郑峰（总经理）

预案解释：国电东北热力集团沈阳热电有限公司负责解释

## 11.2预案实施

本预案自印发之日起实施。

# 12附件及附图

## 12.1 企业基础情况

### 12.1.1 企业名称、详细地址

国电东北热力集团沈阳热电有限公司位于沈阳市北二中路26号。地理坐标为123°41′28.21″，41°48′49.56″。企业基本信息见表12-1。

表12-1    企业基本信息表

| 序 号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业名称： | 国电东北热力集团沈阳热电有限公司 |
| 2 | 组织机构代码： | 91210106117981631E |
| 3 | 法定代表人： | 郑峰 |
| 4 | 法人电话： | 024-25852466 |
| 5 | 单位所在地： | 沈阳市北二中路26号 |
| 6 | 所在园区： | / |
| 7 | 联系人： | 胡静 |
| 8 | 联系人电话： | 024-25803764 |
| 9 | 联系人邮箱： | hujing_syrd@163.com |
| 10 | 建厂年月： | 1979年11月 |
| 11 | 最新改扩建年月： | 2010年10 |
| 12 | 企业规模： | 2×25MW背压机组、4×116MW热水锅炉 |
| 13 | 厂区面积： | 23.62万平方米 |
| 14 | 主要产品： | 电、热 |
| 15 | 实际从业人数： | 438 |
| 16 | 实际年工作日： | 365 |

### 12.1.2 企业现有环评及批复情况

企业现有环评及批复情况一览表见表12-2。

表12-2    厂区现有环评和批复验收情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 建设 时间 | 运行 情况 | 环评情况 | 验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一期工程 | 1、2 号锅炉 | 1958 年 | 已拆除 | / | / |
| 2 | 二 期 工 程 | 3、4 号锅炉 | 1979年 | 正常 运行 | / | / |
|  |  | 3、4 号锅炉环保改造 | 2015年 |  | 2015 年 7 月实施环保改造，2016 年 3 月通过沈阳市环境保护局铁西分局审批（沈西环审字[2016]0007 号） | 2016 年十月通过沈阳市环境保护局铁西分局验收 ( 沈西环验字[2016]0014) |
| 3 | 三期工程 | 5、6 号锅炉 | 2002年 | 正常 运行 | 1996 年通过国家环境保护局审批（环监[1996]830 号） | 2005 年 7 月通过辽宁省环境保护局验收（辽环验[2005]26 号） |
|  |  | 5、6 号锅炉脱硝改造 | 2014年 |  | 2014 年 6 月通过沈阳市环境保护局审批（沈环保审字[2014]0069 号 | 2015 年 5 月通过沈阳市环境保护局铁西分局验收（沈环保铁西验字[2015]0078 号 |
|  |  | 5、6 号锅炉除尘改造 | 2014年 |  | 2014 年 7 月通过沈阳市环境保护局审批（沈环保审字 [2014]0092 号） | 2015 年 5 月通过沈阳市环境保护局铁西分局验收（沈环保铁西验字[2015]0077 号 |
|  |  | 5、6 号锅炉脱硫改造 | 2015年 |  | 2015 年 7 月通过沈阳市环境保护局铁西分局审批（沈环保铁西审字[2015]0027 号） | 2016 年 11 月通过沈阳市环境保护局铁西分局验收（沈环保铁西验字 [2015]0019号 |
| 4 | 四期工程 | 7、8 号锅炉 | 2008年 | 正常 运行 | 2008 年 9 月通过沈阳市环境保护局审批（沈环保审字 [2008]280 号） | 2015 年 7 月通过沈阳市环境保护局铁西分局验收（沈环保铁西验字[2015]0091 号 |
|  |  | 7、8 号燃煤锅炉除尘器改造城建项目 | 2015年 |  | 环评由城建项目组统一办理 | 2016 年 2 月通过沈阳市环境保护局铁西分局环保验收（《关于沈阳热电厂燃煤锅炉除尘器改造城建项目的环保验收意见》） |
| 5 | 五期工程 | 9、10 号锅炉 | 2010年 | 正常 运行 | 2010 年 6 月通过沈阳市环境保护局审批（沈环保审字 [2010]243 号） | 办理中 |
|  |  | 9、10 号燃煤 锅炉除尘器改造城建项目 | 2015年 |  | 环评由城建项目组统一办理 | 2016 年 2 月通过沈阳市环境保护局铁西分局环保验收（《关于沈阳热电厂燃煤锅炉除尘器改造城建项目的环保验收意见》） |
|  |  | 9、10 号燃煤 锅炉脱硫造 城建项目 | 2015年 |  | 环评由城建项目组统一办理 | 2016 年 2 月通过沈阳市环境保护局铁西分局环保验收（《关于沈阳热电厂燃煤锅炉除尘器改造城建项目的环保验收意见》） |

### 12.1.3厂区平面布置及周边环境

（1）厂区平面布置

厂区平面布置，见附图2。

（2）周边环境情况

国电东北热力集团沈阳热电有限公司地处沈阳市铁西区。企业附近分布的环境敏感目标主要有居民、学校、医院、地表水体。无文物古迹等环境敏感点。

周围环境状况见附图3。

### 12.1.4 生产规模及产品方案

国电东北热力集团沈阳热电有限公司厂区占地面积为23.62万平方米，企业规模为2×25MW背压机组、4×116MW热水锅炉，配备相应的废气处理设施、污水处理站等配套设施，企业主要原辅料消耗情况见表12-3。

表12-3   主要原辅料消耗情况

| 序号 | 原/辅料名称 | 储存方式 | 年消耗量（t/a） | 运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原煤 | 封闭煤仓 | 1025511 | 铁路 |
| 2 | 轻质柴油 | 储罐 | 618 | 汽车 |
| 3 | 脱硫剂石灰石粉 | 储罐 | 7261 | 汽车 |
| 4 | 脱硫剂氧化镁 | 储罐 | 3940 | 汽车 |
| 5 | 脱硝剂尿素 | 塑料包装袋 | 683 | 汽车 |

### 12.1.5 生产工艺流程及主要污染工序

图12-1    3、4、5号机组工艺流程图及产排污节点图

图12-2    7、8、9、10号机组工艺流程图及产排污节点图

废气主要是燃料煤燃烧产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，均经布袋除尘器或电袋除尘器、脱硫装置、脱硝装置处理达标后排放。固体废弃物主要是锅炉排渣和除尘器截留的粉煤灰及脱硫终产物。所有固废全部委托沈阳佳实建材经贸有限公司进行处置综合利用。

废水主要是脱硫废水、制水酸碱废水、循环冷却水排水、输煤系统地面冲洗废水、生活废水。脱硫废水经脱硫废水处理设施处理后排入冲渣系统循环使用，不外排。输煤系统地面冲洗废水经含煤废水处理系统沉淀处理后，回用至煤场喷洒。制水酸碱废水经中和系统中和后和其它废水一并进入总排污水处理站，处理达标后排入市政污水管网，最终进入仙女河污水处理厂。

固体废弃物主要是锅炉排渣和除尘器截留的粉煤灰及脱硫终产物。所有固废全部委托沈阳佳实建材经贸有限公司进行处置综合利用。

### 12.1.7 环境应急处置及救援资源

公司应急处置及救援资源分布及配备见表12-4。

表12-4    企业环境应急处置及救援资源分布及配备一览表

| 分类 | 名称 | 规格 | 数量 | 存放位置 | 管理人员 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场抢险物资 | 一次性口罩 | 个 | 500 | 分场库房 | 于宝明 | 1564031072020 |
|  | 应急照明灯 | 只 | 2 | 集控 | 付强 | 15840030678 |
|  | 安全帽 | 只 | 5 | 集控、油区 | 付强 | 15840030678 |
|  | 火警铃 | 个 | 2 | 油区、集控 | 付强 | 15840030678 |
|  | 扩音器 | 个 | 2 | 集控 | 付强 | 15840030678 |
|  | 防毒面具 | 个 | 2 | 集控 | 付强 | 15840030678 |
|  | 雨衣 | 套 | 5 | 分场库房 | 于宝明 | 1564031072020 |
|  | 雨鞋 | 双 | 5 | 分场库房 | 于宝明 | 1564031072020 |
|  | 消防沙 | 箱 | 6 | 油区 | 付强 | 15840030678 |
|  | 消防铲 | 个 | 1 | 油区 | 付强 | 15840030678 |
|  | 化学安全防护眼镜 | 个 | 2 | 化学运行 | 刘剑秋 | 18842537973 |
| 主要安全设施配备情况 | 消防水池 | m3 | 240 | 消防泵房南侧 | 付强 | 15840030678 |
|  | 事故应急池 | m3 | 1075 | 油罐外围 | 付强 | 15840030678 |
|  | 化学品仓库围堰 | 条 | 1 | 油区 | 付强 | 15840030678 |
|  | 消防栓 | 只 | 50 | 各段 | 付强 | 15840030678 |
|  | 手提式干粉灭火器 | 个 | 20 | 油区 | 付强 | 15840030678 |
|  | 消防泵 | 台 | 1 | 消防泵房 | 付强 | 15840030678 |
|  | 火灾报警器 | 个 | 2 | 油区、集控 | 付强 | 15840030678 |
|  | 室外消火栓 | 个 | 4 | 油区 | 付强 | 15840030678 |
|  | 室内水消火栓 | 个 | 50 | 各段 | 付强 | 15840030678 |
|  | 消防水管网 | 条 | 1 | 消防泵房 | 付强 | 15840030678 |
|  | 感烟探测器 | 个 | 30 | 各段 | 付强 | 15840030678 |
| 医疗救护器械 | 急救箱 | 个 | 1 | 集控 | 付强 | 15840030678 |

## 12.2 环境应急通讯录

12.2.1 公司内部环境应急通讯录

表12-5    公司内部环境应急通讯录

| 工作岗位 | 姓名 | 职位 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 领导小组组长 | 陈 勉 | 生产副总经理 | 18698840838 |
| 领导小组副组长 | 师守洪 | 运行副总工程师 | 13654029876 |
| 组员 | 吴树东 | 安监部主任 | 13940308549 |
| 组员 | 刘文正 | 生产技术部主任 | 13940556742 |
| 警戒隔离组组长 | 牛 刚 | 武保部主任 | 13002467256 |
| 组员 | 孙 桥 | 武保部副主任 | 15040388911 |
| 组员 | 张润宇 | 武保部干事 | 13940307900 |
| 环境保护组组长 | 刘文正 | 生产技术部主任 | 13940556742 |
| 组员 | 杨永林 | 化学分场主任 | 13478333439 |
| 组员 | 胡 静 | 生产技术部环保专工 | 13940278290 |
| 抢险救援组组长 | 李 勇 | 燃料分场主任 | 13940516010 |
| 组员 | 金继华 | 燃料分场检修主任 | 13624049598 |
| 组员 | 李晓辉 | 燃料分场运行主任 | 13840577288 |
| 信息通讯组组长 | 张 岩 | 电气分场主任 | 13840566667 |
| 组员 | 冉海祥 | 燃料分场燃料调度长 | 13504935263 |
| 组员 | 王崇实 | 电气分场检修专工 | 13390111799 |
| 善后工作组组长 | 李 勇 | 燃料分场主任 | 13940516010 |
| 组员 | 刘世伟 | 燃料分场检修专工 | 15840339495 |
| 组员 | 王景波 | 燃料分场检修班长 | 024-25803513 |
| 医疗救护组 | 吴树东 | 安监部主任 | 13940308549 |
| 组员 | 陈 阳 | 安全监察专责 | 13194242429 |
| 后勤保障组组长 | 魏 华 | 综合产业部主任 | 15524180171 |
| 组员 | 赵 明 | 综合产业部副主任 | 13998182953 |
| 组员 | 鄢长宽 | 总经部副主任 | 13840294666 |
| 专家组组长 | 陈海荣 | 检修副总师 | 15040253877 |
| 组员 | 王春利 | 值长组组长 | 18602492456 |
| 组员 | 崔 健 | 燃料分场运行专工 | 13604017058 |

### 12.2.2 外部请求援助单位联系信息

表12-6    外部请求援助单位联系信息

| 序号 | 单位 | 区号 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火警 | 119 |
| 2 | 急救 | 120 |
| 3 | 公安 | 110 |
| 4 | 沈阳市惠民医院 |  | 25822555 |
| 5 | 沈阳市维康医院 | 024 | 85863136 |
| 6 | 沈阳医学院奉天医院 |  | 25769400 |
| 7 | 沈阳市环保应急电话 |  | 12369 |
| 8 | 沈阳市环保局应急办 |  | 24845545 |
| 9 | 沈阳市生态环境局铁西分局 |  | 25879111 |
| 10 | 沈阳市铁西区人民政府 |  | 25855362 |
| 11 | 沈阳市生态环境局 |  | 24861543 |

### 12.2.3 可能遭受影响的单位、居民联系信息

表12-7  可能遭受影响的单位、居民联系信息

| 序号 | 大气环境风险受体 | 人数 | 与企业 方位 | 距最厂界距离（m） | 办公固话 | 移动电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浅草绿阁新区 | 1000 | W | 200 | 024-25726666 | - |
| 2 | 万科铁西蓝山 | 1000 | SW | 400 | 024-31377588 | - |
| 3 | 富云新都 | 1500 | S | 200 | 024-81196627 | - |
| 4 | 其仕郡 | 1200 | SSE | 150 | 024-85857011 | - |
| 5 | 香域蓝山 | 1000 | E | 800 | 024-25602345 | - |
| 6 | 富海铭尊 | 1200 | E | 900 | 024-25129766 | - |
| 7 | 沈阳市杏坛中学（北校区） | 800 | E | 400 | 024-25152212 | - |
| 8 | 沈阳市铁西区惠民医院 | 1000 | W | 100 | 024-25822555 | - |
| 9 | 中国工业博物馆 | 300 | WNW | 100 | 024-25702088 | - |
| 10 | 沈阳百事佳英菲尼迪汽车销售服务有限公司 | 50 | WSW | 100 | 024-23368888 | - |
| 11 | 四维羽网健身俱乐部 | 400 | WS | 100 | 024-25650022 | 13889888706 |
| 12 | 亚美利加 | 1000 | S | 150 | 024-85857311 | - |

## 12.3 附图

## 附图1 地理位置图

## 附图2 厂区平面布置及应急疏散图

## 附图3 周边环境风险受体分布图

## 附图4 厂区风险源分布图

## 附图5 应急物资位置图

## 12.4应急救援卡

柴油应急救援卡

| 理化 性质 | 外观与性状：稍有粘性的棕色液体，挥发。 熔点(℃)：-18 沸点(℃)：282-338 相对密度(水=1)：0.82-0.86 相对蒸气密度(空气=1)：1.59-4 燃烧热(kJ/mol)：3000-46000 闪点(℃)：45-90 引燃温度(℃)：257 爆炸上限%(V/V)：6.5 爆炸下限%(V/V)：0.6 主要用途：用作柴油机的燃料。 |
| --- | --- |
| 燃爆 特性 | 本品极度易爆。 |
| 健康 危害 | 危险性类别：可燃液体。 侵入途径： 接触，吸入。 健康危害：皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 环境危害：对环境有危害，对水体和大气可造成污染。 燃爆危险：本品易燃，具刺激性。 |
| 急救 措施 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就 医。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难， 给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：尽快彻底洗胃。就医。 |
| 泄露 处理 | 应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限 制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般 作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性 空间。小量泄漏：用砂石、活性炭或其它惰性材料吸收。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内， 回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作 注意 事项 | 密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。充装要控制流速，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存 注意 事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |

# Text boxes

沈阳市突发环境事件应急预案

国电东北热力集团沈阳热电有限公司突发事件综合应急预案

国电东北热力集团沈阳热电有限公司突发事件专项应急预案

国电东北热力集团沈阳热电有限公司突发环境事件应急预案

安全员

应急领导小组

应急指挥部

指挥长

信息通讯

组

专

家

组

现场指挥

警戒隔离组

抢险救援组

环境保护组

善后工作组

医疗救护组

后勤保护组

各应急小组

应急集合点

风险源

应急物资主要存放位置