文件编号：

预案版本：

文件状态：  受控    非受控

东北制药集团股份有限公司细河厂区突发环境事件应急预案

东北制药集团股份有限公司

发布日期：2020年11月

(下次备案时间：2023年11月)

突发环境事件应急预案批准页

文件编号：

预案版本：

生效日期：2020年11月13日

为认真贯彻执行国家有关突发环境的法律、法规，确保在突发环境发生后，有效地组织抢险和救助，保障人员及财产安全，制定《东北制药集团股份有限公司突发环境事件应急预案》（下面简称“预案”），现予以发布实施。

公司各员工应按照本预案的内容要求，积极参加培训和演练，以便在突发环境事件发生后，按照本预案迅速展开应急救援，及时上报，使突发环境事件得到有效控制。

本预案是公司应对生产装置及附属设备突发环境事件的纲领性文件，明确了应急工作的方针、政策，应急组织机构及相应职责，以及应急行动、保障措施等基本要求和程序。

本预案于2020年11月13日发布，开始执行。

批准人：

东北制药集团股份有限公司

2020年11月13日

目  录

1总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.3适用范围	9

1.4事件分级	10

1.5工作原则	12

1.6预案关系说明	13

2组织机构和职责	15

2.1组织机构	15

2.2环境应急指挥部职责	16

2.3应急办公室及应急小组职责	17

2.4外部救援机构	19

3预防与预警	20

3.1危险源监控	20

3.2预防与应急准备	20

3.3监测与预警	23

4应急响应	29

4.1响应流程	29

4.2分级响应	30

4.3启动条件	33

4.4指挥与协调	35

4.5信息报告与处置	36

4.6应急监测	37

4.7现场处置	42

4.8信息发布	52

5安全防护	54

5.1应急人员的安全防护	54

5.2受灾群众的安全防护	54

5.3与政府部门应急预案的对接及联动	54

6次生灾害防范	56

6.1大气次生灾害防范	56

6.2水体次生灾害防范	56

6.3受灾人员次生灾害防范	56

7应急状态解除	57

7.1应急终止条件	57

7.2应急终止程序	57

7.3应急终止后的工作	57

8后期处置	59

8.1善后处理和回顾评价	59

8.2突发环境事件调查	59

8.3恢复与重建	59

8.4保险与理赔	60

8.5应急救援能力评估及应急预案的修订	60

9应急保障	61

9.1应急保障	61

9.2应急物资和装备保障	61

9.3应急通讯	62

9.4应急技术及其他保障	62

10预案管理	63

10.1预案培训	63

10.2预案演练	64

10.3预案修订	66

10.4预案备案	67

11附则	68

11.1预案的签署和解释	68

11.2预案的实施	68

11.3术语和定义	68

12附件	69

附件1 环评批复	70

附件2 地理位置图	82

附件3 厂区平面布置图	83

附件4 雨污水管网图	84

附件5 应急疏散图	86

附件6 应急物资位置图	86

附件7 应急演练	88

附件8 安全标志	93

附件9 重特大突发事件报告单	94

附件10 化学品说明书	95

# 1总则

## 1.1编制目的

为建立、健全东北制药集团股份有限公司细河厂区突发环境事件应急机制，完善应急预案体系，有效防范和及时处置各类突发环境污染事件，加强公司事件应对能力，确保一旦发生突发环境事件，能及时、正确、迅速、有效地控制事态，减少危害，特制定本预案。

在突发环境事件应急响应工作中，本预案力求的目标是：

（1）确保事件影响的所有人员，包括公司内员工和外来人员，以及厂外周边群众的生命安全和健康；

（2）防止事故对周边环境造成严重污染；

（3）避免或减少公司财产损失和对公司公众形象的不良影响；

（4）实现本公司、公司内分厂与地方政府和相关部门现场处置工作的顺利过渡和有效衔接。

本预案制定了培训演练计划和相关评审与修订工作程序，通过不断补充与完善保证本专项应急预案实用、可行、操作性强。

## 1.2编制依据

依据国家、地方相关环境保护法律法规，以及应急工作的有关文件、制度和管理办法，编制本预案。

### 1.2.1国家、地方法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订，2015年1月1日起实施）；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》，（2017年6月27日修订，2018年1月1日起实施）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，（2015年8月29日修订，2016年1月1日起实施）；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，（2020年4月29日修订，2020年9月1日起实施）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，（2018年12月29日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过修改）；

（6）《中华人民共和国突发事件应对法》，（2007年8月30日修订，2007年11月1日起实施）；

（7）《中华人民共和国安全生产法》，（2014年8月31日修订，2014年12月1日起实施）；

（8）《中华人民共和国消防法》，（根据2019年4月23日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修正）；

（9）《国家突发环境事件应急预案》（国办函（2014）119号，2014年12月29日）；

（10）《突发事件应急预案管理办法》（国办发[2013]101号，2013年10月25日）；

（11）《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发[2010]113号，2010年9月28日）；

（12）《突发环境事件应急管理办法》（环保部令第34号），2015年6月5日起实施）

（13）《突发环境事件信息报告方法》（环保部令第17号，2011年5月1日）；

（14）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发（2015）4号，2015年1月8日印发）；

（15）《突发环境事件调查处理办法》（环保部令第32号，2014年12月19日公布，自2015年3月1日起施行）

（16）《突发环境事件应急处置阶段污染损害评估工作程序规定》（环发（2013）85号，2013年8月2日）；

（17）《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》（环境保护部公告 2016 年第74号）；

（18）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号，2011年10月17日）；

（19）《危险化学品名录（2015版）》（2015年5月1日起施行）；

（20）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2020年11月30日发布，2021年1月1日实施）；

（21）《关于督促化工企业切实做好几项安全环保重点工作的紧急通知》（安监总危化（2006）10号，2006年1月24日）；

（22）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（2015年3月23日国家安全生产监督管理总局局长办公会议审议通过，2015年7月1日起施行）；

（23）《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（安全监管总局令第45号，2015年6月29日修订）；

（24）《危险化学品安全管理条例》（2013年12月7日起施行）；

（25）《道路危险货物运输管理规定》（2013年7月1日起施行）；

（26）《辽宁省突发环境事件应急预案》（2020年）；

（27）《辽宁省突发事件应对条例》（2009年10月1日起施行）；

（28）《辽宁省企事业单位突发环境事件应急预案管理办法》（2013年7月19日起施行）；

（29）《沈阳市突发环境事件应急预案》（2020年）；

（30）《经开区新区突发环境事件应急预案》（2020年）。

### 1.2.2导则规范及标准

（1）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》2014.4.3；

（2）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），2018.3.1；

（3）《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》（环办应急[2018]8号）；

（4）《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》（环境保护部公告2016年第74号）；

（5）《环境影响评价技术导则-总纲》（HJ 2.1-2011）；

（6）《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）；

（7）《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ/T2.3-2018）；

（8）《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)；

（9）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；

（10）《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2013）2013年7月19日发布，2013年10月1日实施；

（11）《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2016）；

（12）《储罐区防火堤设计规范》（GB50351-2014）；

（13）《废水排放去向代码》（HJ 523—2009）；

（14）《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T298-2019）；

（15）《化学品毒性鉴定技术规范》（卫监督发（2005）272号）；

（16）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（17）《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）；

（18）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

（19）《辽宁省污水综合排放标准》（DB 21/1627-2008）；

（20）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（21）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2010）；

（22）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013年6月8日修订）；

（23）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；

（24）《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》（GBZ2.1-2019）；

（25）《工作场所有害因素职业接触限值 物理有害因素》（GBZ2.2-2007，2017年7月11日修订）;

(26)《石油化工企业环境应急预案编制指南》环境保护部办公厅文件，环办[2010]10号（2010.1.28）；

（27）《水体污染防控紧急措施设计导则》（中石化建标[2006]43号）；

（28）《石油化工企业环境应急预案编制指南》环办[2010]10号，环境保护部，2010年1月28日；

（29）《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（中国石油企业标准Q/SY1190-2019）;

（30）《环境应急资源调查指南（试行）》（环办应急[2019]17号），2019年3月19日；

（31）《辽宁省突发环境事件应急预案备案行业名录（试行）》辽环综函[2020]192号，辽宁省生态环境厅，2020年4月22日。

### 1.2.3 相关技术资料

- 《东北制药集团股份有限公司原料药生产区整体搬迁改造系列建设项目左卡尼汀系列产品工程环境影响报告书》沈阳环境科学研究院，2010年2月；

- 关于对东北制药集团股份有限公司异地改造建设项目左卡尼汀系列产品工程环境影响报告书的批复，沈阳市环境保护局，沈环保审字[2010]118号，2010年3月19日；

- 《东北制药集团股份有限公司异地改造建设项目脑复康建设工程环境影响评价报告书》沈阳环境科学研究院，2010年3月；

- 关于对东北制药集团股份有限公司异地改造建设项目脑复康建设项目工程环境影响报告书的批复，沈阳市环境保护局，沈环保审字[2010]120号，2010年3月19日；

- 《东北制药集团股份有限公司异地改造建设项目磷霉素系列产品建设工程环境影响报告书》辽宁省环境科学研究院，2010年3月；

- 关于东北制药集团股份有限公司异地改造建设项目磷霉素系列产品建设工程环境影响报告书的批复，沈阳市环境保护局，沈环保审字[2010]123号，2010年3月19日；

- 《东北制药搬迁工程自建锅炉项目环境影响报告书》沈阳环境科学研究院，2010年5月；

- 关于对东北制药搬迁工程自建锅炉项目环境影响报告书的批复，沈阳市环境保护局，沈环保审字[2010]184号，2010年5月14日；

- 《东北制药集团股份有限公司异地改造建设项目金刚烷胺/硫糖铝建设工程环境影响报告书》沈阳环境科学研究院，2010年6月；

- 关于对东北制药集团股份有限公司异地改造建设项目金刚烷胺/硫糖铝建设工程环境影响报告书的批复，沈阳市环境保护局，沈环保审字[2010]433号，2010年11月5日；

- 《东北制药集团股份有限公司异地改造建设项目生产管理中心建设工程环境影响报告书》沈阳环境科学研究院，2010年6月；

- 《关于对东北制药集团股份有限公司异地改造建设项目生产管理中心建设工程环境影响报告书》的批复，沈阳市环境保护局，沈环保审字﹝2010）434号，2010年11月5日；

- 《东北制药集团股份有限公司异地改造建设项目仓储系统建设工程环境影响报告书》沈阳环境科学研究院，2010年6月；

- 关于对东北制药集团股份有限公司异地改造建设项目仓储系统建设工程环境影响报告书的批复，沈阳市环境保护局，沈环保审字[2010]435号，2010年11月5日；

- 《东北制药集团股份有限公司异地改造建设项目总更衣楼建设工程环境影响报告表》沈阳环境科学研究院，2011年1月；

- 关于对东北制药集团股份有限公司异地改造建设项目总更衣楼建设工程环境影响报告表的批复，沈阳市环境保护局，沈环保审字[2011]051号，2011年3月7日；

- 《东北制药集团股份有限公司异地改造建设项目污染治理工程环境影响报告书》沈阳环境科学研究院，2011年5月；

- 关于对东北制药集团股份有限公司异地改造建设项目污染治理工程环境影响报告书的批复，沈阳市环境保护局，沈环保审字[2011]187号，2011年6月27日；

- 《东北制药集团股份有限公司异地改造建设项目辅助公用工程设施建设工程环境影响报告书》沈阳环境科学研究院，2011年5月；

- 关于对东北制药集团股份有限公司异地改造建设项目辅助公用工程设施建设工程环境影响报告书的批复，沈阳市环境保护局，沈环保审字[2011]188号，2011年6月27日；

- 《东北制药集团股份有限公司异地改造建设项目卡前列甲酯建设项目工程环境影响报告书（2013年）》沈阳环境科学研究院，2013年4月；

- 关于对东北制药集团股份有限公司异地改造建设项目卡前列甲酯建设工程环境影响报告书的批复，沈阳市环境保护局，沈环保审字[2013]0045号，2013年4月9日；

- 《东北制药集团股份有限公司异地改造建设项目氨酪酸建设工程环境影响报告书》沈阳环境科学研究院，2013年4月；

- 关于对东北制药集团股份有限公司异地改造建设项目氨酪酸建设工程环境影响报告书的批复，沈阳市环境保护局，沈环保审字[2013]056号，2013年4月22日；

- 《东北制药集团股份有限公司异地改造建设项目毒品库建设工程环境影响报告书》沈阳环境科学研究院，2013年3月；

- 关于对东北制药集团股份有限公司异地改造建设项目毒品库建设工程环境影响报告书的批复，沈阳市环境保护局，沈环保审字[2013]0057号，2013年4月22日；

- 《东北制药集团股份有限公司异地改造装备制安项目环境影响报告表》沈阳环境科学研究院，2013年11月；

- 关于对《东北制药集团股份有限公司异地改造装备制安项目环境影响报告表》的批复，沈阳市环境保护局化工园环保办公室文件，沈环化审字[2014]1号，2014年3月10日；

- 《东北制药集团股份有限公司X射线探伤室环境影响报告表》辽宁辐洁环保技术咨询有限公司；

- 东北制药集团股份有限公司X射线探伤室建设项目辐射环境影响报告表的批复，辽环审表[2014]115号，辽宁省环境保护厅，2014年12月24日；

- 《东北制药集团股份有限公司异地改造建设项目丙炔醇建设工程环境影响报告书》锦州环境工程技术公司，2015年11月；

- 关于《东北制药集团股份有限公司异地改造建设项目丙炔醇建设工程环境影响报告书》的批复，沈阳市环境保护局经济技术开发区分局，沈环保经开审字[2015]0279号，2015年12月18日；

- 《异地改造建设项目磷霉素氨丁三醇/盐酸金刚乙胺/肉碱王/长春西汀/左乙拉西坦建设工程环境影响报告书》锦州环境工程技术公司，2015年11月；

- 关于《异地改造建设项目磷霉素氨丁三醇/盐酸金刚乙胺/肉碱王/长春西汀/左乙拉西坦建设工程环境影响报告书》的批复，沈阳市环境保护局经济技术开发区分局，沈环保经开审字[2015]0280号，2015年12月18日；

- 《东北制药集团股份有限公司213分厂甲醇回收技改项目环境影响报告书》辽宁省环境规划院有限公司，沈环保经开审字[2016]0123号，2017年6月；

- 关于《东北制药集团股份有限公司213分厂甲醇回收技改项目环境影响报告书》的批复，沈阳市环境保护局经济技术开发区分局，沈环保经开审字[2016]0123号，2016年8月17日；

- 《东北制药集团股份有限公司213分厂氯丙二醇技改项目环境影响报告书》辽宁省环境规划院有限公司，沈环保经开审字[2016]0124号，2017年6月；

- 关于《东北制药集团股份有限公司213分厂氯丙二醇技改项目环境影响报告书》的批复，沈阳市环境保护局经济技术开发区分局，沈环保经开审字[2016]0124号，2016年8月17日；

- 《东北制药集团股份有限公司201分厂盐酸技改项目环境影响报告书》辽宁省环境规划院有限公司，沈环保经开审字[2016]0125号，2016年7月；

- 关于《东北制药集团股份有限公司201分厂盐酸技改项目环境影响报告书》的批复，沈阳市环境保护局经济技术开发区分局，沈环保经开审字[2016]0125号，2016年8月17日；

- 《东北制药集团股份有限公司213分厂乙醇回收技改项目环境影响报告书》辽宁省环境规划院有限公司，2016年7月；

- 关于《东北制药集团股份有限公司213分厂乙醇回收技改项目环境影响报告书》的批复，沈阳市环境保护局经济技术开发区分局，沈环保经开审字[2016]0126号，2016年8月17日；

- 《异地改造建设项目维生素C智能化绿色国际工厂建设工程环境影响报告书》沈阳绿恒环境咨询有限公司，2017年5月；

- 关于《异地改造建设项目维生素C智能化绿色国际工厂建设工程环境影响报告书》的批复，沈阳市环境保护局经济技术开发区分局，沈环保经开审字[2017]0021号，2017年5月12日；

- 《东北制药集团股份有限公司异地改造建设项目黄连素及中间体胡椒环建设工程环境影响报告书（2017年）》辽宁省环境规划院有限公司，2017年6月；

- 关于《东北制药集团股份有限公司异地改造建设项目黄连素及中间体胡椒环建设工程项目环境影响报告书》的批复，沈阳市环境保护局经济技术开发区分局，沈环保经开审字[2017]0045号，2017年8月2日；

- 《东北制药集团股份有限公司异地改造建设项目氯霉素建设工程环境影响报告书》辽宁省环境规划院有限公司，2017年6月；

- 关于《东北制药集团股份有限公司异地改造建设项目氯霉素建设工厂建设项目环境影响报告书》的批复，沈阳市环境保护局经济技术开发区分局，沈环保经开审字[2017]0046号，2017年8月2日；

- 《东北制药搬迁工程自建锅炉新增烟气脱硝及除尘、脱硫设施改造工程环境影响报告表》沈阳绿恒环境咨询有限公司，2017年11月；

- 关于《东北制药搬迁工程自建锅炉新增烟气脱硝及除尘、脱硫设施改造工程环境影响报告表》的批复，沈阳市环境保护局经济技术开发区分局，沈环保经开审字[2017]0082号，2017年12月8日；

- 《东北制药厂POPs污染场地项目（张士土壤修复区）建设项目环境影响报告表》沈阳绿恒环境咨询有限公司，2018年2月；

- 关于《东北制药厂POPs污染场地项目（张士土壤修复区）建设项目环境影响报告表》的批复，沈阳市环境保护局经济技术开发区分局，沈环保经开审字[2018]0023号，2018年2月14日；

- 《异地改造建设项目盐酸维生素B1年生产120吨技改项目环境影响报告书》沈阳绿恒环境咨询有限公司，2019年6月；

- 关于《异地改造建设项目盐酸维生素B1年生产120吨技改项目环境影响报告书》的批复，沈阳市生态环境局经济技术开发区分局，沈环保经开审字[2019]0102号；

- 《东北制药集团股份有限公司氰化物废包装桶清洗项目环境影响报告书》辽宁华一环境咨询事务所有限公司，2019年6月；

- 关于东北制药集团股份有限公司氰化物废包装桶清洗项目环境影响报告书的批复，沈阳市生态环境局经济技术开发区分局，沈环经开审字[2019]0101号，2019年7月9日；

- 《东北制药集团股份有限公司仓储系统建设工程变更调整说明》辽宁万尔思环境技术咨询有限公司，2020年3月；

- 关于东北制药集团股份有限公司仓储系统建设工程变更补充意见，沈阳市生态环境局经济技术开发区分局，2020年4月17日；

- 其他相关材料。

## 1.3适用范围

（1）本预案适用于东北制药集团股份有限公司细河厂区发生的突发环境事件。

（2）本预案主要应对的事故类型包括：

①危险化学品泄漏突发环境事件；

②生产废气事故排放、环保设施失灵或处置不当造成大气污染的突发环境事件；

③生产废水、消防废水等废水、事故废水泄漏造成水体、土壤污染的突发环境事件；

④危险废物泄漏造成水体、土壤污染的突发环境事件；

⑤其它突发事件（如火灾、爆炸等）带来的次生或衍生环境污染事件。

（3）本预案详细规定了公司突发环境事件的全过程，包括预防预警、应急准备、现场处置、应急监测以及日常管理等工作内容。

（4）在公司范围内工作的全体职工必须遵守本预案要求。外来人员，包括在工程范围内施工的外来承包商、运送原料供应商、提货客户和参观人员等，须在本公司人员指导下，遵守预案的相关要求。

（5）在地方政府启动应急预案时，本预案服从地方政府应急预案的要求。

## 1.4事件分级

根据《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号）、《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号）、《突发环境事件应急管理办法》（环保部令 第34号）等文件中的规定，按照环境事件的紧急性和危害程度，结合公司生产实际，将公司的突发环境事件分为特别重大、重大、较大和一般四级。

针对突发环境事件的严重性、紧急程度、危害程度和影响范围，按照国家突发环境时间分级将事件分为四个不同的等级。I级为特别重大突发环境事件，II级为重大突发环境事件，III级为较大突发环境事件，IV级为一般突发环境事件。

### 1.4.1特别重大突发环境事件（Ⅰ级）

凡符合下列情形之一的，为重大突发环境事件：

（1）因作业过程中储罐区、各分厂生产装置危险化学品泄漏、危险废物泄漏等环境污染直接导致2人以上死亡或10人及10人以上中毒或重伤的；

（2）因作业过程中储罐区、各分厂生产装置危险化学品泄漏、危险废物泄漏等环境污染疏散、转移人员500人及500人以上的；

（3）因作业过程中储罐区、各分厂生产装置危险化学品泄漏、危险废物泄漏等环境污染造成直接经济损失100万及100万以上的；

（4）因突发环境事件导致储罐区、各分厂生产装置危险化学品或危险废物过多，对周围大气环境、土壤、地表水和地下水造成影响的；

（5）超出公司的处置能力，需要请求市、省、国家相关政府部门及各级生态环境主管部门的援助及指挥。

当发生特别重大环境风险事件时，公司听从辽宁省政府、国家政府及辽宁省生态环境厅、国家生态环境部的指挥，由公司主管环保副总经理（刘琰、024-25806688）负责与辽宁省生态环境厅及国家生态环境部相关人员对接，共同配合进行特别重大环境风险事件的应急响应、抢险救援、现场处置及善后工作。

### 1.4.2重大突发环境事件（Ⅱ级）

凡符合下列情形之一的，为重大突发环境事件：

（1）因作业过程中储罐区、各分厂生产装置危险化学品泄漏、危险废物泄漏等环境污染直接导致2人死亡或5人及5人以上10人以下中毒或重伤的；

（2）因作业过程中储罐区、各分厂生产装置危险化学品泄漏、危险废物泄漏等环境污染疏散、转移人员200人以上500人以下的；

（3）因作业过程中储罐区、各分厂生产装置危险化学品泄漏、危险废物泄漏等环境污染造成直接经济损失50万元以上100万元以下的；

（4）因突发环境事件导致储罐区、各分厂生产装置危险化学品或危险废物过多危险化学品在200kg以下的，未对周围大气环境、土壤、地表水和地下水造成影响的。

（5）超出公司的处置能力，需要请求开发区、市、省相关政府部门及生态环境主管部门的援助及指挥。

### 1.4.3较大突发环境事件（Ⅲ级）

凡符合下列情形之一的，为较大突发环境事件：

（1）因作业过程中储罐区、各分厂生产装置危险化学品泄漏、危险废物泄漏等环境污染直接导致1人死亡或3人及3人以上5人以下中毒或重伤的；

（2）因作业过程中储罐区、各分厂生产装置危险化学品泄漏、危险废物泄漏等环境污染疏散、转移人员100人以上200人以下的；

（3）因作业过程中储罐区、各分厂生产装置危险化学品泄漏、危险废物泄漏等环境污染造成直接经济损失10万元以上50万元以下的；

（4）因突发环境事件导致储罐区、各分厂生产装置危险化学品或危险废物过多危险化学品在100kg以下的，未对周围大气环境、土壤、地表水和地下水造成影响的；

（5）超出分厂的处置能力，需要请求公司、开发区、市相关政府部门及生态环境主管部门的援助及指挥。

### 1.4.4一般突发环境事件（IV级）

凡符合下列情形之一的，为一般突发环境事件：

（1）因作业过程中储罐区、各分厂生产装置危险化学品泄漏、危险废物泄漏等环境污染直接导致3人以下中毒或重伤的；

（2）因作业过程中储罐区、各分厂生产装置危险化学品泄漏、危险废物泄漏等环境污染疏散、转移人员100人以下的；

（3）因作业过程中储罐区、各分厂生产装置危险化学品泄漏、危险废物泄漏等环境污染造成直接经济损失10万元以下的；

（4）因突发环境事件导致储罐区、各分厂生产装置危险化学品或危险废物过多危险化学品在50kg以下的，未对周围大气环境、土壤、地表水和地下水造成影响的。

（5）超出装置内的处置能力，需要请求分厂、公司的援助及指挥。

上述分级标准有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。

## 1.5工作原则

应急工作原则如下：

（1）以人为本，环境优先。履行企业主体责任，保障员工和周边环境敏感目标人身生命安全，在应急过程中遵循救环境先于救财务的原则，努力减少突发环境事件造成的人员伤亡和环境危害。

（2）居安思危，预防为主。重视环境保护，对重大隐患进行评估、治理，坚持平时预防与事故应急相结合，做好应对突发环境事件的各项准备工作。

（3）统一指挥、分级负责。在政府统一领导下，在公司环境应急指挥组指导下，完善分类管理、分级负责应急管理体制，落实行政领导责任制，应急工作与岗位职责有机结合。履行公司管理、监督、协调、服务职能，发挥专业应急机构的作用。

（4）依法规范，加强管理。依据有关法规和制度，使应急工作程序化、制度化、规范化。

（5）先期处置，运行高效。应急未开始前积极开展先期处置，防止灾害扩大，积极与政府相关部门、周边企业等相关各方建立应急联动机制，实现应急资源共享，有效处置突发环境事件。

（6）科学应对，提高素质。加强应急技术和管理研究，采用先进应急技术及设施，避免次生、衍生事故发生。加强对员工、相关方应急知识宣传和员工技能培训教育，提高自救、互救和应对突发事件的能力。

（7）归口管理，信息及时。及时坦诚面向公众、媒体和各利益相关方，提供突发环境事件信息，统一归口发布，依靠社会各方资源共同应急。

（8）所有环境应急程序都必须充分考虑到救援人员的人身安全；救援人员必须在确保自身安全的条件下排除困难完成任务，所有救援人员必须听从环境应急指挥组的统一调动，不得私自离开岗位进入危险区域。

（9）当事故有发生扩大的趋势时，救援人员应迅速撤离到安全地带，危险化学品和剧毒品泄漏时应撤离到上风向安全区域。

（10）应急队伍的所有救援工作应在应急指挥组指定的专家指导下进行；所有救援人员必须熟练掌握紧急疏散原则、防护用具的佩戴程序、进行自救的方法和紧急救援所必须掌握的操作规程。

## 1.6预案关系说明

本预案是沈阳市经济技术开发区中的企业综合预案，与《沈阳市经济技术开发区突发环境事件应急预案》相互联动，与《东北制药集团股份有限公司细河厂区生产安全事故综合应急预案》相互协调，《东北制药集团股份有限公司细河厂区物流储运中心突发环境事件应急专项预案》和《东北制药集团股份有限公司细河厂区危险化学品现场处置预案》以本预案为指导，是本预案的支持性文件。

本预案服从国家、辽宁省、沈阳市、沈阳市经济技术开发区管委会的统一管理，当《沈阳市经济技术开发区突发环境事件应急预案》启动时，服从《沈阳市经济技术开发区突发环境事件应急预案》中相关要求。

公司预案体系详见图1-1。

图1-1  应急预案体系图

# 2组织机构和职责

## 2.1组织机构

公司内部设有7个应急小组，包括抢险救援组、专家组、安全防护组、环境监测组、医疗救护组、后勤保障组和善后工作组。公司应急救援成员为公司现有11个分厂和保卫部的全体人员以及公司的危险化学品救援分队，应急小组成员每年进行定期、不定期的内训、外训及现场演练，以确保应急队伍的专业性。公司另有一支专业的危险化学品救援分队，多次积极参与社会救援任务，详见《东北制药集团股份有限公司细河厂区环境应急资源调查报告》表3-15。

应急组织结构图见图2-1。

图2-1  应急救援组织机构图

## 2.2环境应急指挥部职责

### 2.2.1环境应急指挥部组成

应急指挥部成员如下：

总指挥：由总经理担任。

副总指挥：由主管环保副总经理担任。

现场总指挥：由环保部部长、安全总监及各分厂厂长担任。

应急指挥部成员名单及联系方式具体见表2-1。

表2-1  应急指挥部成员名单及联系方式

| 名称 | 序号 | 姓名 | 职务 | 公司职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急指挥部 | 1 | 周凯 | 总指挥长 | 总经理 | 024-25806688 |
|  | 2 | 刘琰 | 副总指挥长 | 副总经理 | 024-25806688 |
|  | 3 | 王远航 | 现场总指挥 | 环境保护部部长 | 16609808999 |
|  | 4 | 康健 | 现场指挥 | 安全总监 | 16609803939 |
|  | 5 | 李兆才 | 现场指挥 | 201分厂厂长 | 16609802589 |
|  | 6 | 刘继新 | 现场指挥 | 202分厂厂长 | 16609801678 |
|  | 7 | 刘红心 | 现场指挥 | 203分厂厂长 | 16609806552 |
|  | 8 | 许良 | 现场指挥 | 204分厂厂长 | 16609801718 |
|  | 9 | 刘兴华 | 现场指挥 | 205分厂厂长 | 16609801938 |
|  | 10 | 王维琳 | 现场指挥 | 生产运营中心主任 | 16609806819 |
|  | 11 | 于振忠 | 现场指挥 | 安全保卫部部长 | 16609800678 |
|  | 12 | 张海宏 | 现场指挥 | 原料工艺部部长 | 16609808096 |
|  | 13 | 梁永海 | 现场指挥 | 能源保障中心主任 | 16609809966 |
|  | 14 | 赵利军 | 现场指挥 | 环保处理中心主任 | 16609804016 |
|  | 15 | 唐奎山 | 现场指挥 | 质量检验中心主任 | 16609801128 |
|  | 16 | 刘玉来 | 现场指挥 | 生活服务中心主任 | 16609800166 |
|  | 17 | 王佐天 | 现场指挥 | 物流储运中心主任 | 16609805505 |
|  | 18 | 曲洪利 | 现场指挥 | 装备工程中心主任 | 16609802776 |
|  | 现场指挥部设在环保部。24小时应急值守电话为：024-25806502 |

### 2.2.2应急指挥部日常职责

公司环境应急指挥部成员到达现场后，在现场有序指挥，控制现场情况、制止事态蔓延：

（1）分析判断事件或灾情的受影响区域、危害程度，确定相应预警级别、环境应急救援级别；

（2）确定预警以及应急响应的级别，启动环境应急预案，组织、指挥、协调各环境应急小组进行环境应急救援行动；

（3）批准现场处置方案；

（4）负责报告上级部门（通知公司环境应急指挥部做好准备工作）与地方政府环境应急机构，通报事件或灾情情况；

（5）评估事态发展，决定升高或降低预警级别，环境应急救援级别；

（6）根据事件发展的严重程度，决定是否将指挥权交由公司环境应急指挥部，决定是否请求周边企业及社会应急救援队伍的援助；

（7）监督应急小组人员的行动，保证现场救援和现场外其它人员的安全；

（8）决定救援人员、员工及相关方人员从事件区域撤离，决定请求地方政府组织周边群众从事件受影响区域撤离；

（9）协调环境应急救援设备、物质、通讯、医疗、后勤保障方面的支持工作；

（10）批准新闻发布；

（11）宣布环境应急结束；

（12）决定公司各类事件环境应急演练，监督各部门事件应急演练工作。

## 2.3应急办公室及应急小组职责

事件发生时应急办公室及应急小组成员主要职责与分工详见表2-2。

表2-2环境应急职责分工表

| 序号 | 机构部门 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急办公室 | ●向事故现场各救援组传达应急指挥部指令，并监督落实，同时，负责对内信息联系，各组之间与应急指挥部的联络，传达应急指挥部的命； ●事故状态下建立有效的通信网络，保障现场救援指挥通讯联络以及对外通讯联络的畅通； ●负责收集现场救援进展情况，并及时向应急指挥部报告； ●联络外部社会救援机构和专家；向相关部门及时提供现场情况和工作进展； ●将事故信息通报给政府和媒体以及相邻地区单位和居民； |
|  |  | ●协调事发部门做好事故现场救援工作； ●负责事故及救援信息发布； ●及时收集、评估事故危害； ●牵头组成事故调查组，进行事故调查工作； ●完成应急指挥部交办的其它工作； ●牵头组成事故调查组，进行事故调查工作； ●完成应急指挥部交办的其它工作； ●进行应急预案修改工作。 |
| 2 | 应急专家组 | ●在应急救援时向应急指挥部提供技术和安全方面的建议和意见，提供救援现场的技术和安全方面的指导意见。 |
| 3 | 抢险救援组 | ●负责制定事故状态下的应急处理方案，并组织工人处理初期事故，防止事态扩大，当事故无法控制时，应及时按联络程序紧急做好联络工作，并在应急指挥部指挥下，组织人员按事故处理预案处理事故； ●负责事故状态下关键设备、要害部位的应急处理措施，负责抢救材料、物质、机具的准备和施工组织； ●组织实施人员的安全防护工作，在指挥下进行灭火、伤员抢救的组织工作，负责人员逃生的组织工作，负责事故状态下紧急措施实施的监督，并按照现场指挥的指令。 |
| 4 | 安全防护组 | ●在应急指挥部的指挥下，组织组内成员保护现场，控制旁观者进入事故现场和事故危险区域；疏散和撤离可能危及的地区内的人员，调查事故现场受伤人员的姓名、身份等相关情况并汇报至指挥部。 |
| 5 | 环境监测组 | ●环境监测组的主要任务是在组长的组织下，协助政府专业环境监测机构的应急监测工作；提出可行的措施，做好事故状态下的环境保护工作，防治或减少环境污染、环境破坏；并对事故过程中产生的污染物、危险废物提出无害化处理方式方法。 |
| 6 | 医疗救护组 | ●医疗救护组成员的主要职责是在应急指挥部的领导下，负责现场事故受伤人员的现场急救护理，将严重受伤人员送医院救护；事故状态下，救援药品、救援设备、器具的储备工作。 |
| 7 | 后勤保障组 | ●保障组要负责抢险救灾物资的供应和运输，确保事故状态下有足够的物资进行救援； ●清点救援人员的人数； ●接到应急预警通报，立即调动应急物资到制定地点，根据应急指挥部要求清点应急物资，如发现不足，马上向上级或外部救援单位申请援助； ●负责集合地点的人数清点，并上报应急指挥部； ●负责被疏散群众的安置工作； ●负责日常应急物资核查、储备、保管和供应，定期检查各项应急救援物资、设备、器具的数量、状态，确保紧急情况的有效使用； ●救援人员的生活后勤保障。 |
| 8 | 善后工作组 | ●在应急指挥部确定现场已无人身危险的情况下，组织抢修人员对现场其他危险设施、损坏设备进行排险、抢险或抢修，尽快回复正常工作； ●负责事故善后处理、损失及灾害评估、保险理赔等工作。 |

## 2.4外部救援机构

公司在应急过程中，应对本组织的应急力量进行全面的综合平衡，在本组织无法满足应急需要的情况下，应及时向外部依托力量取得联系，启动外部救援力量，搞好协调配合，共同完成应急任务，尽最大努力减少人员伤亡、环境污染和财产损失。

在沈阳经济技术开发区消防队位于公司东侧7.2公里，在接到火警后30分钟内消防车可以到达现场。

# 3预防与预警

## 3.1危险源监控

对于风险源的日常监控，应遵循“早发现、早报告、早处置”的原则，东北制药集团股份有限公司细河厂区对于环境风险源的监控采用人工监控和在线实时电子监控，工作人员采取以下监控措施：

（1）加强安全检查值班制度的落实，巡查重点风险源，发现问题及时汇报。详细记录有毒有害物质使用情况，尤其是罐区和生产车间出现的异常情况，事故排查、应对措施应做详细记录。

（2）每天安排人员对救援设施进行检查并做好相关记录，确保应急救援设施有效性。应急救援物资摆放于方便的明显位置，或以指示标明其位置。

（3）罐区和生产车间员工必须熟练掌握涉及液氨、甲苯、环氧氯丙烷等多种化学物质的技术性能和使用方法。根据仪表数据查看运行设备是否出现异常和进行数据收集，每天记录各个风险源监控数据并进行分析。

（4）每天安排专人负责污水管线及其检查井、排洪沟及其检查井的检查、维修，保证其正常运转。

（5）监控人员不定时对自动监测仪器、报警装置和安全联锁装置进行观察，观察报警装置实时浓度和报警级别，针对不同的预警级别采取相应的措施。

（6）监控人员发现有异常情况时，及时检查泄漏源，进行通风处理，并寻找泄漏源头及时排除，报告相关领导，必要时应立即疏散周围工作人员。

（7）环保部每月对风险源情况进行巡视检查，发现安全隐患及时督促整治消除。并定期检查消防设备、设施，确保消防设施完好。加强操作人员资质审查以及安全知识培训，定期进行事故演练，增强值班人员对突发性情况的应对能力。

## 3.2预防与应急准备

1、环境污染事件类型

公司可能发生较为严重的突发环境事件主要包括：大气污染事件和水体污染事件。

2、影响范围

大气污染事件如危险化学品储运过程中的泄漏、火灾爆炸事故衍生的有毒有害气体扩散。

水体环境污染事件主要是危险化学品储运过程泄漏至水体、火灾爆炸事故中产生的污水溢出厂界进入周围水体等，其关注目标在公司内。

3、预防措施

（1）三级防控措施：东北制药集团股份有限公司细河厂区已设置事故状态下水体污染的“三级防控”措施，防止环境风险事故造成水环境污染。

（2）电子监控系统；全厂设置电子监控系统，实现视频监控，上传监控室，时刻关注危险源和排放口情况，以加快应对突发环境事件，尽可能避免对外环境造成污染。

（3）微型消防站：东北制药集团股份有限公司细河厂区配备了微型消防站，消防站负责厂区日常防火巡查、消防宣传教育、灭火训练和火灾应急。消防站设有监督控制室，实现24小时值班，负责对紧急情况进行处理。

（4）应急事故池：企业设有13000m3应急事故池一座，事故池与污水站连接，并配置有切换阀，事故状态下，可操作切换至事故池内储存，确保事故废水不外排。

（5）围堰、围挡和缓坡：公司在罐区设置围堰，车间和库房均设有围挡或缓坡，防止储罐、车间和库房一旦发生泄漏时物料向外界流散，同时罐区、车间和库房地面均采取分区防渗处理，可以防止液体泄漏渗入地下。

（6）应急物资：公司在厂区消防站及各个关键岗位配备相应的应急救援器材、工具及药品。消防器材、泄漏回收器材均设置于明显、取用方便又较安全的地方，做到定点、定型号和定用量、定专人维护管理。危险化学品分类存放，存储区根据化学品种类设置合适的装置收容泄漏物。

（7）建立应急通讯网络：建立事故应急处理信息通讯网络系统，保证事故处理信息的传递迅速准确。预案中涉及的应急人员联系电话号码公布于厂区明显位置。

（8）开展应急培训演练计划：开展员工培训上岗计划，在员工中普及有毒有害物质、易燃易爆物质的危险特性及应急处理方法。根据应急预案演练计划，定期开展有针对性的事故应急演练活动，提高岗位员工应对突发环境事件的能力。

（9）制定管理制度：

①公司制定了安全环保管理生产制度，安全环保操作规程和危险化学品储运方面的程序文件和作业指导书，并严格按要求执行。按设计规范要求配备消防、环保、监控等安全环保设备和设施，加强维护保养，确保设备设施完好；

②公司建立了健全各项规章制度、安全档案和设备安全标志牌；

③健全危险源信息反馈系统，制定信息反馈制度并严格贯彻实施。信息反馈和整改的责任落实到个人。

（10）运输过程的风险管理管理：危险化学品的运输管理由相应的原料供应商负责，危险化学品的运输严格按照国家规定进行，配备专用运输车，驾驶员与押运员均进行过专业培训，持证上岗。

（11）加强应急设施的日常检维修，确保设备处于正常运行状态，坚决杜绝设备带病运行的情况。

4、应急准备

（1）建立应急响应管理制度（程序）、应急预案演练、环境风险评估、应急联动制度等与应急预案相匹配的运行机制。环保部做好突发环境事件应急培训及演练相关知识培训；并组织各分厂、部门开展环境应急预案应急演练。

（2）救援物资落实。定期检查应急救援物资储备情况，保证应急物资充足、完好，事故状态下确保应急物资及时到位，建立应急物资管理制度、应急物资评估制度。供应处做好日常员工劳动保护用品、现场应急处置器材、物资的供应配备，分厂、各相关部门及时提交供应计划，做好现场应急处置器材、物资的领取，安排就位，环保部做好配备情况的检查。

（3）应急办公室处接到报警后，应立即安排值班人员采取电话回询或观察等方式，初步确认事故报告内容属实后，立即通知事故所在分厂值班长及厂长，报告应急救援办公室和应急救援副总指挥、总指挥，并视事故严重程度和事故性质安排通知应急救援的各位成员。由应急救援总指挥命令启动本预案。

（4）组织落实。确保应急网络畅通（在演练中加以检验），明确各级应急机构职责、具体的工作任务及分工，落实相关工作的负责人。

## 3.3监测与预警

### 3.3.1例行监测

按照早发现、早报告、早处置的原则，公司环保部环保监测站负责对公司重点排污口开展例行监测。按照公司《环境监测计划》进行，废水监测项目包括：pH、COD、BOD、氨氮、总磷、总氮、色度、悬浮物、石油类、苯胺类、硝基苯类、挥发酚、硫化物、氰化物、铜等重金属；废气监测项目包括：非甲烷总烃、总烃、硫化氢、氨气、苯、甲苯、甲醛、二氧化硫、颗粒物、盐酸、甲醇、臭气、二氯甲烷。

公司在废水总排口安装了COD、氨氮、总磷、总氮、流量的水质在线监测仪，在焚烧炉废气排口安装有烟尘、氮氧化物和二氧化硫的烟气在线监测系统，在锅炉废气排口安装有烟尘、氮氧化物和二氧化硫的烟气在线监测系统。

### 3.3.2应急监测

发生紧急污染事故时，公司环保监测站接警后携带大气和水质等必要的监测设施及时到达现场，根据应急指挥部和应急办公室的安排，对大气及相关水体进行监测，并跟踪到下风向或下游一定范围进行采样。按事故类型，对相关地点进行紧急高频次监测（至少1次/小时），根据事故情况选择监测项目，随时监控污染状况，为应急指挥提供依据。同时公司与有检测资质的公司签订合作协议，在自身应急监测能力不足时，提供环境应急监测支持。

### 3.3.3日常监测

根据《东北制药集团股份有限公司2019年环境自行监测方案》，公司的日常监测以在线监测和厂区化验室手工监测相结合，每季度的检测委托沈阳泽尔检测服务有限公司进行检测（联系人：孙浩，联系电话：18302412692）日常监测项目见表3-1。

表3-1  监测项目表

| 类别 | 监测点 | 项目 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 厂区废水总排口 | pH、石油类、挥发酚、悬浮物、硝基苯、苯胺、BOD5 | 人工监测，一次/月 |
|  |  | COD、氨氮、总磷、总氮、流量 | 在线监测 |
| 有组织废气 | 焚烧炉排放口 | 氮氧化物、二氧化硫、烟尘 | 每月监测一次 |
|  | 锅炉排放口 | 氮氧化物、二氧化硫、烟尘 |  |
| 噪声 | 厂界东、南、西、北侧四周 | 等效声级 | 每季度1次，昼夜、各一次 |

### 3.3.4预警分级

依据可能发生的突发环境事件的级别，将预警分为相对应的四个不同等级：

（1）Ⅰ级预警（与特别重大环境事件相对应）

由于生产和储存系统中的危险化学品大量泄漏污染厂外环境，或由于危险化学品泄漏引发火灾、爆炸，影响超出公司厂区范围及集团处理能力的；

由于生产设施故障、环保设施失灵、温度失常等原因导致废气超标排放，影响厂外环境；

由于污水系统故障、管线断裂等原因导致工艺废水、循环水大量泄漏，或由于火灾、爆炸产生大量消防废水，污染厂外水体；

危险废物大量泄漏，影响厂外环境。

预警的发布范围：全体应急人员、公司、集团内所有人员、外部救援机构、地方及国家政府、生态环境主管部门、相邻企业和可能受影响的居民。

（2）Ⅱ级预警（与重大环境事件相对应）

由于生产和储存系统中的危险化学品大量泄漏污染厂外环境，或由于危险化学品泄漏引发火灾、爆炸，影响超出公司厂区范围及公司处理能力的；

由于生产设施故障、环保设施失灵、温度失常等原因导致废气超标排放，影响厂外环境；

由于污水系统故障、管线断裂等原因导致工艺废水、循环水大量泄漏，或由于火灾、爆炸产生大量消防废水，污染厂外水体；

危险废物大量泄漏，影响厂外环境。

预警的发布范围：全体应急人员、公司、集团内所有人员、外部救援机构、地方政府、生态环境主管部门、相邻企业和可能受影响的居民。

（3）Ⅲ级预警（与较大环境事件相对应）

由于生产设施故障、管线断裂、温度过高等原因导致生产系统中的危险化学品泄漏，或由于危险化学品泄漏引发火灾、爆炸，影响可控制在分厂区域内；

由于罐体破损、阀门或法兰松动等原因导致储罐中危险化学品泄漏，或由于危险化学品泄漏引发火灾、爆炸，影响可控制在分厂区域内；

由于生产设施故障、环保设施失灵、温度失常等原因导致废气超标排放，影响可控制在分厂区域内；

由于污水系统故障、管线断裂等原因导致工艺废水、循环水泄漏，或由于火灾、爆炸产生较多消防废水，影响可控制在分厂区域内，未污染厂外水体；

危险废物大量泄漏，影响可控制在分厂区域内；

由于突发环境事件，影响分厂区域内正常运行的。

预警的发布范围：相关应急人员、相关岗位、分厂事故区内所有人员。

（4）IV级预警（与一般环境事件相对应）

由于生产设施故障、管线断裂、温度过高等原因导致生产系统中的危险化学品泄漏或可能发生泄漏，或由于危险化学品泄漏引发火灾、爆炸，影响可控制在分厂的装置区内；

由于罐体破损、阀门或法兰松动等原因导致储罐中危险化学品泄漏或可能发生泄漏，或由于危险化学品泄漏引发火灾、爆炸，影响可控制在分厂的装置区内；

由于设施设备故障、温度失常等原因导致废气超标排放，影响可控制在装置区内；

由于管线断裂等原因导致工艺废水、循环水泄漏，或由于火灾、爆炸产生较多消防废水，影响可控制在分厂的装置区内；

危险废物可能泄漏或不按规定转移，影响可控制在分厂的装置区内；

由于突发环境事件，影响分厂的装置区员工正常工作的。

预警的发布范围：相关应急人员、事故岗位、事故区内所有人员。

### 3.3.5预警条件

1、大气污染风险预警

1）当出现下列情况时，公司应急指挥办公室应立即发出预警指令：

生产、存储及处置有毒有害气体的生产装置、存储设备及环保设施运行出现异常工况，如装置开停工、检维修，罐区清罐、倒罐，安全设施运行状态不正常（高低液位报警失效、有毒/可燃气体报警器失灵等）；

公司、政府及其他社会机构检测到公司周边大气中有毒有害气体含量超标的；

厂区内及厂区周边出现人员中毒的；

2）应急指挥部指挥应急办公室发出预警指令后：

出现异常工况的分厂应采取措施，确保不发生有毒有害气体泄漏；

相关部门根据应急办公室指令，立即开展自查工作，确认所辖范围内的装置及设备是否发生泄漏，安全设施是否处于正常状态，并及时将自查结果反馈给应急办公室；

公司做好厂区内人员疏散的准备；

对于厂区外环境，及时通知政府相关部门，必要时，配合政府做好厂区外受灾人员的疏散准备；

2、水体污染风险预警

当沈阳市气象台发布气象灾害蓝色（Ⅳ级）及以上预警信息时，或公司厂区内的雨水监控池、污水处理系统不能正常发挥作用时，公司应急指挥部指挥应急办公室立即发出水体风险预警：

相关分厂需派人24小时值守，直至预警解除；

公司各职能部门做好应急准备；

各职能部门通知应急人员和应急专业组待命，准备应急物资发送；

各职能部门、相关分厂检查公司重大环境危险源、单元重大环境危险源物料贮量情况，必要时进行倒罐作业，减少最大储罐物料贮量；检查同类物料切换罐、泵、系统管线情况；检查易发生事故部位及隐患挂牌部位的设施状况措施落实情况；检查清理单元（罐区）及系统排水设施积存油、杂物情况，降低自然灾害条件下环境风险度。

### 3.3.6预警发布

发生突发环境事件时，应进行预警发布，在事态较为严重时，及时告知周边群众，请求外部救援。预警具体预警发布流程图如图3-1。

图3-1  预警发布流程图

预警发布内容包括：

- 预警的级别与范围，危险物质的名称、泄漏量；

- 事件的发生时间、地点、装置名称；

（3）现场救援资源情况；

（4）人员情况，包括受伤和被困人员；

（5）其他与事故有关的情况。

预警发布后由预警接收人员核实确认以上预警发布的内容，并采取相应预警措施。

### 3.3.7预警措施

在确认进入预警状态之后，根据预警相应级别，应急指挥部按照相关程序可采取以下预警措施：

- 立即启动公司的专项预案。

- 下达预警指令。

- 按照突发环境事件严重程度，向公司内员工、以及周边企业发布预警。

- 各应急小组马上做好救援行动准备。

- 遇非工作日时，通知值班人员，值班主管通知应急救援组各组长，召集应急小组成员迅速返回各自岗位，做好应急准备，并及时上报。

- 根据预警准备转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。

- 指令各应急专业队伍进入应急状态，随时掌握并通报事态进展情况。

- 针对突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动。

- 调集应急处置所需物资和设备，做好其他应急保障工作。

- 预警情况得到相应控制后，及时核查现场情况，根据具体情况调整预警级别。

### 3.3.8预警解除程序

预警情况得到相应的控制后，及时核查现场情况，根据具体情况调整预警级别。

当满足下列条件之一时，可进行预警解除：

- 现场得到控制，预警状况已经消除；

- 污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

- 突发环境事件所造成的隐患已完全消除，无继发可能。

预警解除程序如图3-2。

图3-2  预警解除程序图

# 4应急响应

## 4.1响应流程

发生突发环境事件时，按下列程序进行应急响应：

（1）发生突发环境事件时，发现人员应立即报告岗位人员。岗位人员立即报告给主管、环保部当值人员，环保部人员尽快实施有效的现场事故保护性处置措施和人员的安全撤离，降低事故危险程度。同时，环保部人员应在最短时间内了解掌握事故情况和发展态势，迅速向公司应急指挥部报告，根据情况决定是否向火警、急救部门（119、120）紧急报警；

（2）应急指挥部成员得到信息后，要立即赶赴事故现场，做出研判，决定应急响应的级别；

（3）启动并实施相应的专项应急预案及现场处置预案，及时向有关部门报告；

（4）通知各应急小组进入指定地点；

（5）根据事件严重程度请求外部支援和向上级报告；

（6）针对突发环境事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，终止可能导致危害扩大的行为和活动；

（7）控制污染源，关闭雨水、污水阀门，将排水系统切换至事故池，收集泄漏的污染物，清理现场；

（8）遇险、受伤人员全部获救，事故得到控制，现场环境恢复，事故隐患消除，应急状态解除；

（9）应急事故结束后，进行解除警戒，现场清理，并开展事故调查，将结果上报应急部门，根据事故过程中的预案不足，进行预案修订。

突发环境事故应急响应流程图4-1。

图4-1 应急响应流程

## 4.2分级响应

当发生特别重大环境风险事件时，公司听从辽宁省政府、国家政府及辽宁省生态环境厅、国家生态环境部的指挥，由公司主管环保副总经理（刘琰、024-25806688）负责与辽宁省生态环境厅及国家生态环境部相关人员对接，共同配合进行特别重大环境风险事件的应急响应、抢险救援、现场处置及善后工作。

对应事件分级及启动条件突发环境事件应急响应实行分级响应原则。根据突发环境事件的可控性、严重程度和影响范围定义的不同级别（Ⅰ级、Ⅱ级、III级和IV级）。

根据响应级别分别制定相应的三级响应机制。应急指挥部根据突发环境事件现场的实际情况和发展事态，做出判断，启动相应的应急响应程序：

Ⅰ级响应措施：

投入公司的全部应急能力，包括应急物资、应急人员，同时联络当地政府、省政府、国家政府和各级生态环境主管部门及其他社会救援机构协助。

（1）立即启动突发环境事件Ⅰ级的应急响应；

（2）全体应急组织成员迅速到达现场；

（3）立刻启动紧急停车程序，停止生产；

（4）通告全体和集团公司人员和四邻单位；

（5）火灾、爆炸情况立刻拨打119进行报警，熄灭或转移明火火源，转移易燃易爆物品；

（6）立即停止生产，关闭雨水、污水阀门，将排水系统切换至事故池；

（7）及时通风排气，救护受伤中毒人员，联系协议医院，必要时拨打120；

（8）调集应急处置所需物资和设备，做好其他应急保障工作；

（9）将现场情况及时准确的报告沈阳市经济技术开发区生态环境分局；

（10）明确划出警戒隔离区，指定救援物资集散地和疏散路线，引导撤离人员到安全避难场所；

（11）根据事故类型，请求相应外部支援；

（12）封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动；

（13）根据污染泄漏情况，立即进行现场监测和跟踪监测，依据现场情况的变化，调整监测方案。

Ⅱ级响应措施：

投入公司全部应急能力，包括应急物资、应急人员，同时联络集团、当地政府和其他社会救援机构协助。

（1）立即启动突发环境事件Ⅰ级的应急响应；

（2）全体应急组织成员迅速到达现场；

（3）立刻启动紧急停车程序，停止生产；

（4）通告全体公司人员和四邻单位；

（5）火灾、爆炸情况立刻拨打119进行报警，熄灭或转移明火火源，转移易燃易爆物品；

（6）立即停止生产，关闭雨水、污水阀门，将排水系统切换至事故池；

（7）及时通风排气，救护受伤中毒人员，联系协议医院，必要时拨打120；

（8）调集应急处置所需物资和设备，做好其他应急保障工作；

（9）将现场情况及时准确的报告沈阳市经济技术开发区生态环境分局；

（10）明确划出警戒隔离区，指定救援物资集散地和疏散路线，引导撤离人员到安全避难场所；

（11）根据事故类型，请求相应外部支援；

（12）封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动；

（13）根据污染泄漏情况，立即进行现场监测和跟踪监测，依据现场情况的变化，调整监测方案。

III级响应措施：

投入分厂及公司全部救援力量，启动全部应急小组，输送应急物资，主要依靠事故分厂力量进行救援。

（1）立即启动突发环境事件Ⅱ级的应急响应；

（2）全体应急组织成员迅速到达现场；

（3）必要时停止生产，控制污染物质泄漏；

（4）迅速展开现场应急处置和救助伤员，联系协议医院，必要时拨打119、120等急救电话；

（5）控制泄漏，关闭雨水、污水阀门，将排水系统切换至事故池；

（6）明确划出警戒隔离区，指定救援物资集散地和疏散路线，引导撤离人员到安全避难场所；

（7）调集应急处置所需物资和设备，做好其他应急保障工作；

（8）根据现场污染泄漏的情况，进行污染物质的现场监测和跟踪监测。

IV级响应措施：

投入分厂全部救援力量，启动部分应急小组，主要依靠事故装置区力量进行救援。

（1）立即启动突发环境事件Ⅲ级的应急响应；

（2）应急指挥部指派现场指挥和抢险救援组、设备抢修组和安全防护组奔赴现场，其他救援组准备待命；

（3）现场人员撤离，设立警戒线；

（4）迅速展开现场应急处置和救助伤员，控制有毒有害物质泄漏。

## 4.3启动条件

对照事件分级并根据突发环境事件的严重性，将应急响应分为三级。具体启动条件如下：

I级响应启动条件

当突发环境事件影响需公司调集全部应急人员、资源应对或可能超出公司控制能力，需要调集社会救援力量时，由公司应急指挥部启动Ⅰ级应急响应，总经理担任总指挥，通报政府部门，当政府部门成立现场应急指挥部时，移交指挥权给政府人员，公司主管环保副总经理（刘琰、024-25806688）负责配合应急。

（1）因作业过程中储罐区、各分厂生产装置危险化学品泄漏、危险废物泄漏等环境污染直接导致2人以上死亡或10人及10人以上中毒或重伤的；

（2）因作业过程中储罐区、各分厂生产装置危险化学品泄漏、危险废物泄漏等环境污染疏散、转移人员500人及500人以上的；

（3）因作业过程中储罐区、各分厂生产装置危险化学品泄漏、危险废物泄漏等环境污染造成直接经济损失100万及100万以上的；

（4）因突发环境事件导致储罐区、各分厂生产装置危险化学品或危险废物过多，对周围大气环境、土壤、地表水和地下水造成影响的；

（5）超出公司的处置能力，需要请求市、省以及国家相关政府部门及各级生态环境主管部门的援助及指挥。

Ⅱ级响应启动条件

当突发环境事件影响需公司调集全部应急人员、资源应对或可能超出公司控制能力，需要调集社会救援力量时，由公司应急指挥部启动Ⅱ级应急响应，总经理担任总指挥，通报政府部门，当政府部门成立现场应急指挥部时，移交指挥权给政府人员，公司主管环保副总经理（刘琰、024-25806688）负责配合应急。

（1）因作业过程中储罐区、各分厂生产装置危险化学品泄漏、危险废物泄漏等环境污染直接导致2人死亡或5人及5人以上10人以下中毒或重伤的；

（2）因作业过程中储罐区、各分厂生产装置危险化学品泄漏、危险废物泄漏等环境污染疏散、转移人员200人以上500人以下的；

（3）因作业过程中储罐区、各分厂生产装置危险化学品泄漏、危险废物泄漏等环境污染造成直接经济损失50万元以上100万元以下的；

（4）因突发环境事件导致储罐区、各分厂生产装置危险化学品或危险废物过多危险化学品在200kg以下的，未对周围大气环境、土壤、地表水和地下水造成影响的。

（5）超出公司的处置能力，需要请求集团及市以及省相关政府部门及生态环境主管部门的援助及指挥。

III级响应启动条件

当突发环境事件的影响在公司的控制能力范围内，无需求助社会力量时，由公司应急指挥部决定启动III级应急响应，组织相关应急小组展开应急工作。

（1）因作业过程中储罐区、各分厂生产装置危险化学品泄漏、危险废物泄漏等环境污染直接导致1人死亡或3人及3人以上5人以下中毒或重伤的；

（2）因作业过程中储罐区、各分厂生产装置危险化学品泄漏、危险废物泄漏等环境污染疏散、转移人员100人以上200人以下的；

（3）因作业过程中储罐区、各分厂生产装置危险化学品泄漏、危险废物泄漏等环境污染造成直接经济损失10万元以上50万元以下的；

（4）因突发环境事件导致储罐区、各分厂生产装置危险化学品或危险废物过多危险化学品在100kg以下的，未对周围大气环境、土壤、地表水和地下水造成影响的；

（5）超出分厂的处置能力，需要请求公司、开发区、市相关政府部门及生态环境主管部门的援助及指挥。

IV级响应启动条件

当突发环境事件影响未超出公司装置区，调集公司装置区内部救援人员和物资即可进行救援时，由装置区负责人启动IV级应急响应，担任现场指挥，特殊事件由应急指挥部任命现场指挥，组织相关人员处置。

（1）因作业过程中储罐区、各分厂生产装置危险化学品泄漏、危险废物泄漏等环境污染直接导致3人以下中毒或重伤的；

（2）因作业过程中储罐区、各分厂生产装置危险化学品泄漏、危险废物泄漏等环境污染疏散、转移人员100人以下的；

（3）因作业过程中储罐区、各分厂生产装置危险化学品泄漏、危险废物泄漏等环境污染造成直接经济损失10万元以下的；

（4）因突发环境事件导致储罐区、各分厂生产装置危险化学品或危险废物过多危险化学品在50kg以下的，未对周围大气环境、土壤、地表水和地下水造成影响的。

（5）超出装置内的处置能力，需要请求分厂、公司的援助及指挥。

## 4.4指挥与协调

突发环境事件发生后，分为三级指挥，当启动Ⅰ级响应时由公司总经理任指挥长，由公司应急指挥部进行应急指挥工作，通报政府部门，当政府部门成立现场应急指挥部时，移交指挥权给政府人员，协调全部应急小组进行救援；当启动Ⅱ级响应时，由公司应急指挥部进行应急指挥工作，协调全部应急小组进行救援；当启动Ⅲ级响应时，由装置区负责人任现场指挥，特殊事件由应急指挥部任命现场指挥，协调部分应急小组或车间内部进行救援。

应急办公室负责向各应急小组传达应急领导小组的命令，及应急中各小组间的沟通，协调各组救援行动，保证应急救援的通畅性和有效性。

突发环境事件未能控制在处置中心内，或需要外部支援时，根据应急指挥部的决定，安全员及时请求沈阳市经济技术开发区生态环境分局、沈阳市生态环境局、政府应急办等主管部门的支援。并将突发环境事件的性质、原因、影响范围、可能的后果和发展趋势等基本情况上报主管部门。

外部应急支援队伍到达后，由应急办公室将详细情况报告支援队，并提供相关资料。

应急指挥部指挥协调主要内容：

①提出现场应急行动原则要求。

②联络有关专家和人员参与现场应急救援指挥部的应急指挥工作。

③协调各级、各专业应急力量实施应急支援行动。

④协调受威胁的周边地区的监控工作。

⑤协调建立现场警戒区和交通管制区域，确定重点防护区域。

⑥根据现场监测结果，确定被转移、疏散群众返回时间。

⑦及时向上级政府部门报告应急行动的进展。

## 4.5信息报告与处置

### 4.5.1内部报告

公司24小时应急值守电话为：024-25806502

报送流程：报警人员→岗位人员→主管/环保部当值人员→应急指挥部

紧急报送流程：报警人员→应急指挥部（任何一位成员）

公司内部报告的内容包括：

- 事件的级别和启动预案的预案级别；

- 事件的发生时间、地点、装置名称；

（3）泄漏物名称、泄漏量；

（4）事故发生原因、已采取的处理方法及结果；

（5）造成的损失情况；

（6）人员情况，包括受伤和被困人员；

（7）其他与事故有关的情况。

发生突发环境事件时立即上报装置区主管。装置区主管进行统计汇总后在5分钟之内上报公司领导小组。应急指挥部立即组织进行现场调查，紧急情况下，可以越级上报。

### 4.5.2信息上报

公司发生突发环境事件后，采取“随接随报、即接即报”的八字方针。

向上级政府作信息报告分为初报、续报和处理结果报告三类。

初报：

启动应急响应后，应急办公室必须根据应急指挥部的命令在20分钟之内迅速报告公安、卫生急救、消防、沈阳市生态环境局（024-12369）以及周边相邻企业。可以用电话或者直接报告形式向政府应急办公室报告。

主要内容包括：

- 环境事件的类型；

- 发生时间、地点；

- 污染源情况，包括主要污染物质和泄漏量；

- 人员受害情况、受害面积及程度；

- 事件潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况。

续报：

随事态发展或查清有关基本情况后随时上报，必须在公司发生突发环境事件后的10天内上报沈阳市经济技术开发区生态环境分局。续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

处理结果报告：

在事件处理完毕后立即上报。必须在公司发生突发环境事件后的10天内进行报送。报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，记录事件潜在或间接的危害及损失、社会影响、处理后的遗留问题，明确参加处理工作的有关部门和相关工作内容，列出有关危害与损失的证明文件等详细情况。

### 4.5.3信息通报

突发环境事件信息对外统一发布工作，由应急指挥部负责。突发环境事件发生后，要及时发布准确、权威的信息，正确引导社会舆论。

通讯组按指挥部指令，负责在重大事故状态下及时通报四邻企业及过往行人，并提供疏散撤离的相关信息。

## 4.6应急监测

### 4.6.1应急监测计划

根据公司所在的公司应急监测能力及可能发生突发环境事件级别，有针对性地开展应急监测工作，需进行应急监测时由公司化验室提供应急监测，应急监测工作由环境监测组配合生态环境部门专业监测机构共同承担。应急监测计划由生态环境部门专业监测机构参考事件实际情况拟定，在预案中提出以下参考，应急监测计划见表4-1。

表4-1  应急监测计划表

| 实施监测单位 | 监测点、监测项目与监测频率说明 |
| --- | --- |
| 辽宁省沈阳生态环境监测中心（或其它专业监测机构） | 废水 | 雨水口 | pH值、COD、硫化物、氨氮、石油类 | ①根据事件可能产生的污染物的性质、扩散方向确定监测点、监测项目。 ②根据事件发展趋势及对环境所造成的影响程度，确定监测频率。 |
|  |  | 污水口 |  |  |
|  |  | 事故装置区排放口 |  |  |
|  |  | 事故池 |  |  |
|  |  | 地下水监测井 |  |  |
|  | 废气 | 事故现场 | 颗粒物、NOx、SO2、VOCs、氨气、CO、非甲烷总烃、HCl、甲醇、甲醛、硫化氢、乙酸乙酯、丙酮 |  |
|  |  | 最近下风向厂界 |  |  |
|  |  | 最近下风向居民区 |  |  |
|  |  | 上风向对照点 |  |  |
|  | 土壤 | 污染事故发生区域 | pH值、镉、总铬、镍、锌 |  |

### 4.6.2应急监测方案

应急监测工作请求生态环境部门专业监测机构执行实施，针对公司危险化学品性质，制定应急监测方案，对监测项目及监测方法、监测仪器及药品提出相应参考方法，见表4-2。

表4-2  应急监测方案

| 序号 | 检测项目 | 分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 |
| 1 | pH | 玻璃电极法 | GB6920-86 |
| 2 | CODcr | 重铬酸钾法 | GB11914-89 |
| 3 | 硫化物 | 亚甲基蓝分光光度法 | GB/T 16489-1996 |
| 4 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法 | HJ 536-2009 |
| 5 | 石油类 | 红外分光光度法 | HJ637-2012 |
| 废气 |
| 6 | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 | GB/T 16157-1996 |
| 7 | NOx | 定电位电解法 | HJ/T 57-2000 |
| 8 | SO2 | 定电位电解法 | HJ/T 57-2000 |
| 9 | VOCS | 泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则 | HJ 733-2014 |
| 10 | 氨气 | 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 | GB/T 14679 |
| 11 | CO | 非分散红外法 | GB/T9801-1988 |
| 12 | 非甲烷总烃 | 气相色谱法 | 《空气和废气监测分析方法》 |
| 13 | HCl | 氯化氢的测定 离子色谱法 | HJ549-2016 |
| 14 | 甲醇 | 气相色谱法 | HJ/T194-2005 |
| 15 | 甲醛 | 乙酰丙酮分光光度法 | HJ/T194-2005 |
| 16 | 丙酮 | 气相色谱法 | HJ/T194-2005 |
| 17 | 硫化氢 | 亚甲蓝分光光度法 | HJ/T194-2005 |
| 18 | 乙酸乙酯 | 气相色谱法 | HJ/T194-2005 |
| 土壤 |
| 19 | pH值 | 土壤检测 第2部分：土壤pH的测定 | NY/T 1121.2-2006 |
| 20 | 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T 17141-1997 |
| 21 | 总铬 | 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ491-2009 |
| 22 | 镍 | 土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 17139-1997 |
| 23 | 锌 | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 17138-1997 |

- 为应急指挥和救援行动提供必要的信息。通过采样、监测和分析，给出定性、半定量和定量的监测分析结果，确定环境突发事件的危害程度和污染范围，确保应急指挥人员实时掌握事态的发展，作出正确决策。

- 为突发环境事件造成的损害评估提供依据。

- 为突发环境事件后的恢复计划提供充分的信息和数据。

### 4.6.3应急监测原则

水体污染，要根据废水排放走向跟踪监测受污染水体的污染状况，在污染现场周围排水口，污水处理装置排污口、污水站排放口及可能影响的周边水环境分别设置监测点，同时在事故装置的上部一定距离布设对照断面，进行监测采样时，需要采平行样品，一份在现场进行检测，一份加入保护剂后尽快送至实验室分析。

大气污染，要根据风向、风速、判断有害气体的扩散速度及波及范围，跟踪监测大气环境。在污染现场、最近的下风向厂界、最近下风向居民区或单位分布设定大气污染物监测点。同时在事故点的上风向适当位置布设对照监测点。监测过程中应注意风向的变化，及时调整采样点位置。将现场监测情况及时汇报事故应急指挥部。

根据事发时风速的大小，突发事件发生时大气监测布点有以下两种情况：

情景一：有风情况，扇形布点（风速大于0.5m/s）

主导风向比较明显时，有毒有害物质形成的污染区域如图4-3所示，采用扇形布点法，布点以泄漏源所在位置为圆点，以主导风向为轴线，在气体泄漏的下风向地面上划出一扇形区域（应包括整个事故影响区）作为布点范围，扇形区域的夹角一般控制在90°，也可根据现场具体情况适当扩大。采样点布设在扇形平面内从点源引出的若干射线与弧线上（参考已经确定的危险区域各个分区的边界划出3~7条弧线），相邻两射线间的夹角一般取10-20度。

图4-1  风速大于0.5m/s时有毒有害物质的污染区域示意图

情景二：静风情况，圆形布点（风速小于0.5m/s）

风速小于0.5m/s，有毒有害物质形成的污染区域如图4-4所示，因此在风速小于0.5m/s时采用圆形布点法。突发事件发生时，布点以泄漏源为圆心，参考已经确定的危险区域各分区的边界，画5~7个同心圆，再从圆心引出8~12条射线，放射线与同心圆的交点即为采样点的位置。

图4-2  风速小于0.5m/s时有毒有害物质的污染区域示意图

在突发事件发生后，运用扇形布点或圆形布点的同时，根据事故发生地的地形地物、大气稳定度及其他自然条件并参考上述采样点布设原则，对采样点的布设进行适当的调整。扇形布点法与圆形布点法示意图见下图：

图4-3  扇形布点法与圆形布点法示意图

土壤污染，要根据不同的污染物质确定范围、采样距离及深度。若事故发生地在相对开阔区域，采样应采取垂直深10cm的表层土。一般在10m×10m范围内，采用梅花形布点方法或根据地形蛇形布点方法，采样点不少于5个。另外采集未受污染区域的样品作为对照。样品必须保存到应急行动结束后才能废弃。

### 4.6.4应急监测频次

应急监测的频次根据事故发生的时间而有所变化，除有害气体监测要实时监测外，一般根据污染物的状况，在事发初期应当增加频次，对照点至少进行一次监测。至影响完全消除后方可停止取样。

应急监测时需根据实际情况由监测单位确定具体监测频率，在本预案中提出以下参考，水质监测见表4-3，环境空气监测见表4-4，土壤监测见表4-5。

表4-3   水质监测布点与监测频次表

| 监测点位 | 监测频次 | 追踪监测 |
| --- | --- | --- |
| 雨水口 | 初始加密监测（事故初期小时一次，事故稳定后两小时一次），视污染物浓度递减 | 两次监测浓度均低于同等级地表水标准值或已接近可忽略水平为止 |
| 污水口 |  |  |
| 事故装置区排放口 |  |  |
| 事故池 |  |  |
| 附近海域 |  |  |
| 大辽河 |  |  |
| 对照点 | 2次/应急期间 | 以平行双样数据为准 |

表4-4      环境空气监测布点与监测频次表

| 监测点位 | 监测频次 | 追踪监测 |
| --- | --- | --- |
| 事故区域大气 | 初始加密监测， 视污染物浓度递减 | 连续监测2次浓度低于环境空气质量标准值或已接近可忽略水平为止 |
| 最近的下风向厂界 | 初始加密监测， 视污染物浓度递减 | 连续监测2次浓度低于环境空气质量标准值或已接近可忽略水平为止 |
| 最近的下风向居民区 | 初始加密监测， 视污染物浓度递减 | 连续监测2次浓度低于环境空气质量标准值或已接近可忽略水平为止 |
| 事故发生地上风向对照点 | 2次/应急期间 | —— |

表4-5   土壤监测布点与监测频次表

| 监测点位 | 监测频次 | 追踪监测 |
| --- | --- | --- |
| 事故发生地受污染的区域 | 3次/应急期间 | 清理后、送填埋场处理 |
| 受事故污染水质灌溉的区域 | 3次/应急期间 | 清理后、送填埋场处理 |
| 对照点 | 1次/应急期间 | —— |

## 4.7现场处置

### 4.7.1生产装置物料泄漏

- 最早发现者应立即向事故装置区主管，说明泄漏的具体部位并通知岗位人员，若事故严重立即通知周边可能受影响的装置区主管。

- 事故装置区主管汇报应急指挥部，并赶赴现场，采取关闭泄漏部位两端阀门、降低泄漏部位的内部压力等措施切断事故源，必要时停止生产，关闭设备。

- 救援人员应先按规定穿戴好应急服装（高温防护服、防酸碱服），佩戴好便携式可燃气体报警器、对讲机、防爆工具（铜制工具）等。

- 安全防护组使用警戒带将泄漏区域隔离，从上风向转移周边人员，加强警戒和巡逻检查，阻止无关人员及车辆进入现场，协调消防车、医疗救护车的具体停放位置。

- 岗位人员配合抢险救援组在保证自身安全的前提下消除附近一切明火火源，关闭电器开关，采取防止引火爆炸的措施。

- 迅速利用围堰收集泄漏的物料，必要时使用沙袋加高围堰，防止物料漫流。

- 相关人员立即赶赴厂区外排阀门井关闭全厂雨水、污水总排阀门，其他生产区域人员关闭各自区域的雨水、污水阀门，切换至事故排水系统，将厂内所有废水利用泵排入事故池暂存，防止泄漏物料进入外环境。

- 抢险救援组迅速查明事故发生的泄漏部位和原因：

发生生产装置、管线、阀门等轻微泄漏时，立即对泄漏点进行紧固或非焊堵漏。

发生管线、阀门大量泄漏且可经切断物料或围堰等处理措施而消除的事故，第一时间将泄漏部位两端阀门关闭，将泄漏部位的危险化学品导入其他空储罐中暂存，将泄漏的危险化学品控制在围堰内，修复或更换泄漏部位。

发生生产设备损坏、严重开裂导致危险化学品大量泄漏时立即停止生产，并使用围堰收容，将未泄漏的危险化学品导入其他罐中暂存，修复或更换生产设备，必要时将围堰中的危险化学品及废水使用泵经事故管线引流至事故池。

- 将泄漏的危险化学品及废水依照各装置现场处置预案具体进行处理，并迅速使用泵经事故管线重力流入事故池，事故池容积不够时将危险化学品及废水使用泵泵入事故罐后，事故池（罐）内的废液经预处理后限流进入污水处理厂，并及时通知污水站加强处理，防止污染物流出厂区，污染外环境。围堰外的少量危险化学品使用活性炭、吸油棉等吸收处理，并统一收集至危险废物暂存间。

- 当挥发出较多有毒有害气体时，迅速向泄漏部位喷洒消防水，以降低外泄气体浓度，打散蒸汽聚集，避免发生火灾爆炸致使事故扩大，并以最快的速度及时堵漏排险，抢修设备，控制事故，减少损失。为降低物料向大气中的蒸发速度，可用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。

- 应急指挥部会同应急专家，根据已经查明泄漏部位和范围，视其事故能否控制，迅速做出局部处置甚至全系统停车的决定，如遇特别重大事故，应请求社会力量援助。

- 环境监测组配合生态环境部门专业监测机构查明水体污染情况及周围油气浓度和扩散情况，根据当时风向、风速、判断扩散的方向和速度，并协调安排监测人员对泄漏下风向扩散区域进行监测，将监测情况及时向指挥部及环保部门报告。

- 抢险救援组对泄漏的设备和地点进行洗消清理，将产生的危险废物运至危险废物暂存间。

- 泄漏情况排除，泄漏设备已经修复且经过检查合格，泄漏区恢复后方可恢复生产。

### 4.7.2生产装置失灵导致废气超标

- 当班人员负责向值班人员和装置区主管报告，详细说明泄漏的位置及气体种类。

- 装置区主管第一时间向应急指挥部报告，说明现场具体情况，若事故严重立即通知周边可能受影响的装置区主管。

- 必要时立即停止生产设备运行或减压运行，切断泄漏源。必要时将气体输送至尾气处理设施或焚烧系统处理。

- 救援人员应先按规定穿戴好应急服装（高温防护服、防酸碱服），佩戴好便携式可燃气体报警器、对讲机、防爆工具（铜制工具）等。

- 环境监测组立即使用有毒有害气体检测仪及可燃气体检测仪对气体浓度进行检测，据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。

- 岗位人员配合消防队在保证自身安全的前提下消除附近一切明火火源，关闭电器开关，采取防止引火爆炸的措施。

- 对现场进行通风处理，采取防止引火爆炸的措施，抢险救援组穿戴好防护用品泄漏点进行排查。

- 抢险救援组立即赶赴厂区外排阀门井关闭雨水、污水总排口阀门，切换至事故排水系统。

- 抢险救援组迅速向泄漏的气体喷洒含酸碱等成分的吸收剂，对泄漏气体进行吸收，以降低外泄气体浓度，避免事故扩大，禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。

- 以最快的速度及时堵漏排险，抢修设备，控制事故，减少损失。同时利用或临时构筑围堤，围堵事故废水，并迅速使用泵经事故管线重力流入事故池，事故池容积不够时将危险化学品及废水使用泵泵入事故罐，后事故池（罐）内的废液进行预处理后限流进入污水处理厂，并及时通知污水站加强处理，防止污染物流出厂区，污染外环境。围堰外的少量危险化学品使用吸油棉等吸收处理，并统一收集至危险废物暂存间。抢险救援组对泄漏的设备和地点进行洗消清理，将产生的危险废物运至危险废物暂存间。

- 应急指挥部会同应急专家，根据已经查明泄漏部位和范围，视其事故能否控制，迅速做出局部处置甚至全系统停车的决定，如遇特别重大事故，应请求社会力量援助。

- 环境监测组配合生态环境部门专业监测机构查明污染扩散情况，根据当时风向、风速、判断扩散的方向和速度，并协调安排监测人员对泄漏下风向扩散区域进行监测，将监测情况及时向指挥部及环保部门报告，必要时通知周边企业。

### 4.7.3环保设施失灵或故障

（一）废水环保设施失灵或故障

公司建设污水处理站用于生产废水的处理，当污水处理站发生故障时可能引起废水泄漏、超标排放导致周边水体的污染，此时需要立刻将污水外排截止阀与雨水外排截止阀关闭，并将事故废水或生产废水用提升泵泵入或自流引入事故水池暂存，必要时引入污水处理厂其他闲置池中暂存，派监测人员对废水进行监测监控，必要时使用备用储罐及临时围堰等应急物资进行事故废水的收集，保证事故废水控制在厂界内，不对厂界外水环境造成污染。

具体现场处置流程如下：

（1）最早发现者应立即向管理部门主管报告，说明故障情况并通知岗位人员。

（2）部门主管汇报应急指挥部，并赶赴现场，采取关闭污水外排截止阀与雨水外排截止阀等措施，启用备用池子或储罐。

（3）按照应急响应流程进行救援，在救援过程中主要注意对外界水体的防护，减少环境污染。

（4）污染持续配合生态环境部门专业监测机构对环境情况进行实时跟踪，将监测情况及时向指挥部及环保部门报告。

（5）故障情况排除，故障设备已经修复且经过检查合格后方可恢复运行。

（二）废气环保设施失灵或故障

公司建设洗气塔、除尘器、焚烧系统等废气处理设施，用于处理各装置尾气及粉尘，日常加强管理，环保设备备件齐全，当废气环保设施失灵时，立即汇报应急办公室，并按照各分厂的《车间环保设备操作规程-SOP尾气处理》进行损坏备件的更换，同时使用EyeCGas®2.0便携式红外热像仪和TVA2020有毒挥发气体分析仪对厂区内环境空气质量进行监控，当短时间内维修不好时，由应急指挥部发布启动应急响应的指令，并通知该生产装置停产。

具体现场处置流程如下：

（1）最早发现者应立即向管理部门主管报告，说明故障情况并通知岗位人员。

（2）部门主管汇报应急指挥部，并与维修人员赶赴现场，先进行维修，同时使用EyeCGas®2.0便携式红外热像仪和TVA2020有毒挥发气体分析仪对厂区内环境空气质量进行监控。

（3）若短时间内维修不好，则按照应急响应流程进行救援，采取关闭泄漏部位两端阀门、降低内部压力等措施切断事故源，必要时停止生产，启用备用设备、关闭故障设备，在救援过程中主要注意对外界水体、大气的防护，减少环境污染。

（4）污染持续配合生态环境部门专业监测机构对环境情况进行实时跟踪，将监测情况及时向指挥部及环保部门报告。

（5）故障情况排除，故障设备已经修复且经过检查合格后方可恢复运行。

### 4.7.4储罐泄漏

- 最早发现者应立即向储罐管理人员报告，说明泄漏的具体部位并通知岗位人员，若事故严重立即通知周边可能受影响的装置区主管。

- 储罐管理人员汇报应急指挥部，并赶赴现场，采取关闭两端阀门、降低危险化学品储罐内部压力、倒罐等措施切断事故源。

- 救援人员应先按规定穿戴好应急服装（高温防护服、防酸碱服），佩戴好便携式可燃气体报警器、对讲机、防爆工具（铜制工具）等。

- 安全防护组使用警戒带将泄漏区域隔离，从上风向转移周边人员，加强警戒和巡逻检查，阻止无关人员及车辆进入现场，协调消防车、医疗救护车的具体停放位置。

- 储罐工作人员配合消防队在保证自身安全的前提下消除附近一切明火火源，采取防止引火爆炸的措施。

- 设备抢修组人员立即赶赴厂区外排阀门井关闭雨水、污水总排阀门，并确认将围堰内的排水阀门关闭或切换至污水系统，将泄漏部位的危险化学品导入其他罐中暂存，清空泄漏的储罐。

- 环境监测组迅速查明事故发生的泄漏部位和原因：

发生罐体、管线、阀门等轻微泄漏时，立即对泄漏点进行紧固或非焊堵漏。

发生罐体、管线、阀门大量泄漏且可经切断危险化学品或围堰等处理措施而消除的事故，第一时间将泄漏部位两端阀门关闭，将泄漏部位的危险化学品导入其他备用罐中暂存，将泄漏的化学品控制在围堰内，修复或更换泄漏部位。

发生储罐罐体损坏、严重开裂导致物料泄漏时立即倒罐，并使用围堰收容，将未泄漏的危险化学品导入其他罐中暂存，修复或更换储罐。

发生运输过程中危险化学品泄漏时立即停止运输，设立危险警示牌，将未泄漏的危险化学品就近转移至其它车辆或储罐中，利用沙土构筑临时围堤进行收集，并导入事故池暂存。

- 将泄漏的危险化学品依照储罐现场处置预案具体进行处理并迅速导入事故池，并迅速使用泵并经事故管线重力流入事故池，事故池容积不够时将危险化学品及废水使用泵泵入事故罐，事故池（罐）内的废液进行预处理后限流进入污水处理厂，并及时通知污水站加强处理，防止污染物流出厂区，污染外环境。围堰外的少量化学品使用活性炭、吸油棉等吸收处理，并统一收集至危险废物暂存间。

- 当挥发出较多有毒有害气体时，迅速向泄漏部位喷洒消防水，以降低外泄气体浓度，打散蒸汽聚集，避免发生火灾爆炸致使事故扩大，并以最快的速度及时堵漏排险，抢修设备，控制事故，减少损失。为降低物料向大气中的蒸发速度，可用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。

- 应急指挥部会同应急专家，根据已经查明泄漏部位和范围，视其事故能否控制，迅速做出局部处置甚至全系统停车的决定，如遇特别重大事故，应请求社会力量援助。

- 环境监测组配合生态环境部门专业监测机构查明水体污染情况及周围油气浓度和扩散情况，根据当时风向、风速、判断扩散的方向和速度，并协调安排监测人员对泄漏下风向扩散区域进行监测，将监测情况及时向指挥部及环保部门报告。

- 抢险救援组对泄漏的设备和地点进行洗消清理。

- 泄漏情况排除，泄漏储罐已经修复且经过检查合格，泄漏区恢复后方可恢复生产。

### 4.7.5危险化学品火灾爆炸现场处置

公司的产品和原料多为易燃、可燃物，在遇明火、高热情况下可能发生火灾、爆炸，当发生火灾爆炸时，按照安全预案进行处理，挥发出的有毒有害气体按照本预案4.7.2章进行处置。

### 4.7.6生产废水泄漏及火灾爆炸事故中消防废水处置

- 发生泄漏或产生消防废水时开启三级防控系统，确认公司排水系统切换至事故状态，首先利用围堰收容废水，并将围堰内的排水阀门关闭或切换至污水系统，将废水引入13000m3事故池。

- 室外储罐四周设有围堰，库房及生产厂房设有围挡，泄漏状态下可防止物料泄漏到罐区及车间以外的区域。若事故区无围堰则抢险救援组在事故区域或附近地势低洼处设置高度不低于40cm的沙袋堤，依托围堤、院墙等建筑形成临时围堰，将废水并封堵厂区大门及外排口，将废水控制在厂区内。

- 抢险救援组确认将围堰内的排水阀门关闭或切换至污水系统，使用泵将废水引入13000m3事故池，将事故池内废水中的有毒有害物质进行预处理后限流进入污水处理厂，并及时通知污水站加强处理，严防废水直接外排。

- 抢险救援组检查厂区雨水、污水总排口情况，查看是否有水流异常增大或水质变化情况，如果发现异常情况，可能是有废水混入，应急指挥部负责立即通知生态环境部门。

- 环境监测组排查公司内雨水、污水井盖，发现泄漏点后进行封堵。

- 消防、检修等工作结束后，将围堰内及事故池内的废水送入污水处理站高浓度水池中等待处理或运送至有资质单位处理。

### 4.7.7危险废物泄漏事故

（1）发现人员应立即报知危险废物管理人员及值班人员。

（2）危险废物管理人员带领操作人员进行收集。

（3）抢险救援组将危险废物转移到其他安全区域暂存或直接交由有资质的单位处理。

（4）如有液体溢出，及时封堵附近雨水、污水井口，防止废液进入排水系统，并使用沙袋筑起临时围堤，防止废液流入流出厂外，污染厂外环境。

（5）若发生危险废物暂存间漏水，应立即用苫布或塑料布防水遮盖。

（6）抢险救援组将泄漏的危险废物及其沾染的物品统一收集，彻底清理危废暂存处，确定无危险后恢复使用。

（7）若危险废物没有按规定地点贮存而发生泄漏，运送人员要立即将危险废物安全运到危险废物暂存间，并及时对泄漏地点的泄漏物进行收集清理。

### 4.7.8自然灾害

当发生暴雨、地震等自然灾害时可能造成公司生产装置、储罐损毁引发危险化学品、污水等污染物泄漏。应首先确保人员安全并立即报告政府部门，并按照政府部门的指令进行配合救援工作。

（1）当发生自然灾害时，立即启动预案，并上报有关部门，请求支援。

（2）当发生严重自然灾害时，安全防护组及时疏散引导员工安全撤离，支援队协助救助伤员，减少人员伤亡。

（3）对事发现场及周边区域的自然灾害情况监测、勘查、确认，预测灾害发展趋势，防止次生灾害造成更大损失。

（4）争取一切时间对装置区、储罐区、生活区受灾人员进行清查、转移、救治。

（5）在保证安全的前提下关闭所有生产装置，加固装置和管线，防止危险化学品泄漏。

（6）洪汛期间应加强污水池的巡查，并保持低位运行，严防洪水引发环境污染事件。发生暴雨等情况时立即采取苫布遮盖、导流等措施防止雨水沾染危险物质或致使污水处理站事故。

（7）及时与政府沟通联系，互相通报自然灾害及其引起的故事情况。

（8）按照政府部门的指令，进行配合救援及人员安置和现场恢复工作。

### 4.7.9相邻企业发生事故

- 当相邻企业发生火灾、爆炸时，发现人立即报告应急指挥部，启动应急预案。

- 立即联系事故单位，了解事故情况，包括事故类型、污染物质种类、泄漏量及控制情况等信息。

- 如事件难以控制须进行疏散撤离时，疏散区域内的员工停止工作，关闭机泵、阀门，往火灾、爆炸源的上风向撤离。

- 根据事故情况对可能受影响的装置或储罐进行倒罐、冷却等方式处理。

- 协助事故单位抢险救援，提供救援物资。

- 保证紧密的通讯联络，实时了解事故情况，为下一步救援做好准备。

### 4.7.10危险区隔离

（1）危险区的设定

危险区是发生突发环境事件的核心区域，这里的人身安全和健康受到极大的威胁，由现场指挥设定危险区范围。

（2）事故缓冲区和安全区的划定方式、管理

在事故的危险区和安全区之间为事故缓冲区。要按事故的状态进行区域管制与警戒隔离，限制无关人员进入和无关车辆经过，以防止事故扩大或人员伤亡。

在公司应急指挥部成员未到达和接管前，由发生事故现场指挥在事故装置主要道口和周围地带进行区域管制与警戒隔离管理。

（3）事故现场隔离方法

危险区边界拉起警戒带，救护车鸣灯。

（4）事故现场周边区域的道路隔离或交通疏导办法实行区域管制与警戒，专人进行疏导。

### 4.7.11人员紧急撤离与疏散

（1）现场撤离由现场指挥视情况下达命令，按照设定的路线往泄漏源上风方向撤离，公司人流门前作为第一紧急集合地点；

（2）如发生严重的火灾爆炸、毒物泄漏事故时，由现场指挥依据当时的风向选择确定上风向的一侧作为紧急集合地点。撤离人员先在集合地点登记，等待进一步的指令；

（3）撤离时要慢跑逃生，避免摔倒和相互冲撞；未经现场指挥允许，严禁启动机动车；

（4）到达集合地点由环保部人员负责人员清点，其他各部门负责人提供人员去向；进行汇总后交由现场指挥进行核对；

（5）对可能威胁到外部安全时，指挥部应立即和地方有关部门联系，发布疏散通知，通知内容包含：事故地点、事故种类、目前状况、应采用路线、第一集合点、疏散注意事项。并设置隔离带，进行交通管制。

### 4.7.12应急人员进入事故现场的准备

应急人员在进入现场时应做好如下准备：

（1）人员准备。根据事故发生的规模，影响程度以及危险程度，确定应急救援人员，保证所有的应急人员都接受过与事故相应的培训；

（2）救援器材、物资必须准备充足；

（3）救援前必须清楚发生事故的位置、危险源类型、事故装置和事态发展情况，在确保自身安全的前提下开展行动；

（4）确认应急救援人员临战状态良好，特别是首攻队员，思想准备要充分，情绪稳定，避免出现慌乱影响救援工作。

当突发事件的危害已经消除或者得到有效控制，由应急指挥部组长命令应急救援人员撤离现场。撤离时应保持秩序不混乱，不得提前脱下防护设备，待到安全区域时立即消毒、沐浴。

### 4.7.13应急救援调度和保障供应措施

应急救援人员由应急指挥部组长统一调度和指挥，在突发环境事故时，由应急小组组长接受下达救援命令，并由现场指挥带领展开应急救援行动。

应急救援物资由后勤保障组负责分发给各救援小组，在达到应急救援的目的同时尽量节约，不浪费。

### 4.7.14医疗救护

紧急情况下的医疗救护主要依托120进行急救。应急现场急救为初步救护，针对现场受伤人员，争取在第一时间给予及时的初步救护，以防错过最佳急救时间。初步救护由医疗救护组负责，步骤如下：

（1）接到紧急救援通知后，迅速备齐医疗急救器材到达指定地点。

（2）支援队人员首先对伤员做洗消处理，确保救援人员安全。

（3）急救以利用最佳救护时间为急救原则，做初步医疗处理。

（4）尽快协助伤患送至医院就医，并将医疗后情况汇报指挥部。

（5）熟练掌握各种事故类型受伤的医疗急救处理方法。

（6）被救人员衣服着火时，可用水或毯子、被褥等物覆盖措施灭火，伤处的衣、裤、袜剪开脱去，不可硬行撕拉，伤处用消毒纱布或干净棉布覆盖，并立即送往医院救治。

（7）对烧伤面积较大的伤员要注意呼吸，心跳的变化，必要时进行心脏复苏。

（8）对有骨折出血的伤员，应作相应的包扎，固定处理，搬运伤员时，以不压迫伤面和不引起呼吸困难为原则。

（9）在将伤员送往附近医院进行救治治疗时，为治疗医院提供造成伤害的危险化学品的毒性、治疗药剂等相关情况。

（10）抢救受伤严重或在进行抢救伤员的同时，拨打急救中心电话，由医务人员现场抢救伤员，并派人接应急救车辆。

## 4.8信息发布

突发环境事件发生后，要及时通报准确的信息，正确引导社会舆论。事故发生后的对外信息发布本着及时、客观、有利于公众理解的原则。

（1）新闻媒体的发布

当公司发生突发环境事件时，由应急指挥部负责协调公司和政府应急指挥机构。信息发布的具体内容由法律顾问提供审核意见，经过应急指挥部审定，报公司批准，由政府统一安排对外信息披露。发布内容主要包括：突发环境事件的时间、地点、初步情况，对人员、环境、社会的影响，应急处置阶段性进展情况。

（2）内部员工信息告知

应急办公室负责对内部员工告知突发环境事件的情况，采用内部宣传材料或内部信息沟通会等方式，及时进行正面引导工作，收集员工对突发环境事件的反应、意见及建议。员工不得向外披露或内部传播与公司告知不相符的内容。

（3）受事故影响相关方的告知

当发生突发环境事件，应急指挥部应协调通讯联络组尽快的向政府部门、周边企业告知有关情况，由政府部门（经开区新区管理委员会应急办）正式向周边受到影响的居民委员会告知有关情况，并采取相应的应急措施。公司及各部门启动应急预案后，应及时配合政府相关部门做好相关方的告知工作。政府部门、周边企业联络方式如下表4-1。

表4-1  政府部门、周边企业联络方式

| 序号 | 单位 | 办公固话 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 沈阳市应急管理局 | 024-86589997 |
| 2 | 沈阳经济技术开发区应急管理局化工园分局 | 024-25373397 |
| 3 | 沈阳市生态环境局 | 024-12369 |
| 4 | 沈阳市生态环境局经济技术开发区分局 | 024-25810413、024-25365906 |
| 5 | 辽宁省沈阳生态环境监测中心 | 024-23935777 |
| 6 | 沈阳市消防救援支队 | 119 |
| 7 | 沈阳经济技术开发区消防队 | 024-25814526 |
| 8 | 沈阳经济技术开发区管委会 | 024-25811100 |
| 9 | 沈阳市公安局经济开发区分局 | 024-25812385 |
| 10 | 沈阳市铁西区公安分局 | 024-25848850 |
| 11 | 沈阳市翟家派出所 | 024-89358100 |
| 12 | 沈阳市急救中心 | 024-25863722 |
| 13 | 沈阳市第九人民医院（沈阳市中毒救治中心） | 024-25741990 |
| 14 | 沈阳市第八人民医院（沈阳市奉天医院） | 024-25769400 |
| 15 | 沈阳市铁西区翟家社区卫生服务中心 | 024-25180007 |

# 5安全防护

## 5.1应急人员的安全防护

根据事故类型不同、影响范围不同和应急人员职责不同，采取不同的防护措施：

（1）不进入污染区域的应急人员一般配置活性炭口罩、穿工作服；

（2）消防人员必须带防毒面具、穿全身防护服，在上风向作业；

（3）抢险救援组及设备抢修组在应急过程中佩戴过滤面罩，防护手套、防护靴。

应急办公室（环保部）定期对应急物资进行检查、确保所有防护用品在有效期内，当其失效时能够第一时间得到更换及修复。

在处置现场事故时，应急指挥部应当组织专家对事故发生场所及周边生产区的安全情况进行科学评估，保障现场及周边生产区域应急救援人员的人身安全。必要时，对应急救援人员现场暂短培训后，再开展救援行动。

应急指挥部和应急办公室对抢险救援人员进行监护，一旦有异常情况，可能危及抢险救援人员安全时，应设法指挥和帮助抢险救援人员沿安全路线撤离。

当突发事件的危害已经消除或者得到有效控制时，由现场指挥下达命令应急救援人员撤离现场。撤离时应保持秩序不混乱，不得提前脱下防护设备，待到安全区域时立即洗消、更衣、沐浴。

## 5.2受灾群众的安全防护

大气污染事故后，安全防护组指导群众立刻带上湿口罩或用湿毛巾捂住口鼻，沿安全疏散路线撤离危险区域，转移到上风向的安全地带。

不同伤情伤员的处置办法：

对重伤的人员，医疗救护组按急救常识救护后，立即向120或就近医院请求急救，快速将伤员转移至医院救治；

对轻微受伤人员，支援队成员，按急救常识，对伤员进行现场救治；

对一般性受灾群众，警卫组要指导受灾群众进行现场洗消。

## 5.3与政府部门应急预案的对接及联动

沈阳市政府及沈阳市生态环境局制定了《沈阳市突发环境事件应急预案》，沈阳市经济技术开发区管委会与沈阳市经济技术开发区生态环境分局制定了《沈阳市经济技术开发区突发环境事件应急预案》。公司发生突发环境事件时，执行公司级别环境应急预案，与市区环境预案冲突时，按照市区级环境应急预案执行。同时，公司定时结合市区级应急预案对公司环境应急预案进行调整和修订。

# 6次生灾害防范

公司突发环境事件的次生灾害主要是危险化学品泄漏、火灾和爆炸事故救援行动带来的次生环境污染。各组在抢险过程中，始终关注救援行动可能产生的环境污染，及时报告指挥部，采取必要的措施防止次生污染。在抢险结束后继续监测现场污染情况，现场清理和恢复必须按照环保要求，现场残留物做妥善处理，防止次生灾害的发生。

## 6.1大气次生灾害防范

装置、储罐区物料泄漏导致危险废物、有毒有害气体进入到大气环境。发生火灾、爆炸，生成烟尘、CO2，及伴生未燃烧完全的CO、SO2以及其他特征污染物，会对大气环境造成影响。

为防止此类次生灾害的发生，可采取以下措施：

（1）用高压防水雾喷淋稀释，消防废水和事故废水引入围堰，防止泄漏物挥发的有毒有害气体进入大气造成污染；

（2）泄漏的危险化学品必须回收处置，密封存放，由专业机构处理，防止有毒有害气体进入大气。

## 6.2水体次生灾害防范

易燃易爆物质一旦发生火灾事故或危险化学品泄漏事故，救援工作会形成大量消防废水和事故废水。为避免事故情况下污水外排或在厂区漫流造成污染，利用事故池收集污水，避免对环境的影响。

## 6.3受灾人员次生灾害防范

突发环境事件应急处置、抢险救援过程中，正确引导群众撤离路线，现场划分事故区、警戒区、安全区等，安全防护组人员禁止人员随意走动和进入危险区域内，医疗救护组人员负责救护安抚受灾人员，为其提供必要的医疗物资和生活物资，预防造成人员恐慌和二次伤害。

# 7应急状态解除

## 7.1应急终止条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

（1）事故现场已得到控制，危险状况已经消除；

（2）污染源的泄漏已降至规定限值以内，且事件造成的危害已经被消除，无继发可能；

（3）事故现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要，遇险人员全部获救；

（4）采取转移群众、配备防护用品等必要措施保护公众免受再次危害；

（5）地方政府和相关部门确定可以应急终止的其他情况。

## 7.2应急终止程序

- 应急终止时机由现场应急指挥确认，经应急指挥部批准；

- 应急指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令；

- 应急状态终止后，环境监测组继续进行跟踪监测和评价工作，直至污染影响彻底消除为止；

- 应急办公室检测相关环保设施，确认可以正常使用；

- 由应急办公室派人通知受影响的周边企业恢复正常的生产、生活秩序，必要时通过新闻媒体向社会发布应急结束的消息。

## 7.3应急终止后的工作

应急指挥部提出应急结束的建议，经应急指挥部批准后，总指挥宣布应急响应结束，应急状态终止。应急指挥部组织善后处理、原因分析、评估应急响应情况，提供最终报告。应急状态终止后，继续进行跟踪环境监测和评估，同时进行以下后期处置：

（1）通知公司内各办公室及周边人员危险已经解除；

（2）对现场危险区中暴露的应急人员和受污染设备进行洗消；对四邻进行消毒处理；

（3）对于此次发生的环境事故的起因、过程和结果向有关部门做详细报告；

（4）全力配合上级或政府部门事件调查小组，提供事故相关情况的以及事故相关报告；

（5）弄清事故发生的原因，调查事故造成的损失并明确事故责任；

（6）做好应急仪器设备的维护、保养；

（7）评价分析整个应急处置过程，总结经验教训；

（8）针对此次突发环境事件，总结经验教训，并对突发环境事件应急预案进行修订。

# 8后期处置

## 8.1善后处理和回顾评价

确定突发环境事件应急救援工作结束后，由应急办公室通知相关部门危险解除，同时做好以下工作：

- 负责对受污染的周围环境进行恢复，对抢修现场的污染进行及时清理和回收，避免造成周围环境的次生污染。超出公司能力的工作，请求相关专业部门处理；

- 应急办公室负责组织专家进行应急过程评价，编写突发环境事件调查报告和应急总结报告，并在一个月内上报相关部门；

- 根据实战经验，应急指挥部负责组织对应急预案进行评估，并及时修订应急预案。

## 8.2突发环境事件调查

突发环境事件发生后，公司针对事故部门成立调查组，开展事故调查工作。当事故涉及多方时，组成联合事故调查组，并积极配合政府相关部门进行事故调查。

调查组成员由应急指挥部与应急办公室成员（与事故无关人员）组成，相关人员积极配合事故调查。事故的调查在事故抢险结束后7天内开始，调查时间不超过30天。根据事故的严重程度和潜在严重性，将事故调查分为公司整体调查和部门内部调查。事故调查结束后完成《事故调查报告》。

## 8.3恢复与重建

突发环境事件应急处置结束后，应开展恢复和重建工作，由事件发生部门组织进行。

（1）对受伤人员积极安排救治，抚恤其家属；

（2）进行设备的维修、消毒，确保其正常使用；

（3）按事件调查组要求，接受调查；

（4）经政府主管部门或公司领导同意后，恢复工作；

（5）应急响应结束后，组织进行灾难评估，测算突发环境事件的损失。

## 8.4保险与理赔

涉及公司事故善后处置工作，由应急办公室和善后工作组共同实施。善后工作主要包括人员安置、补偿，征用物资补偿，灾后重建，污染物质收集、清理和处理等事项。应尽快消除事故影响，妥善安置、慰问受害人员及受影响群众，做好受害人员的安抚工作，依据相关法律政策进行善后处理及医疗救助工作。根据相关保险机构合同的约定，及时做好应急人员和单位损失的理赔工作，维护社会稳定，确保公司的正常运营。

## 8.5应急救援能力评估及应急预案的修订

公司应急办公室根据突发环境事件发生后的应急救援情况和事件调查情况，进行公司突发环境事件应急救援能力评估，根据评估结果对不适当的部分进行调整并对应急预案进行修订。

# 9应急保障

## 9.1应急保障

公司人员组建应急工作小组，公司内由总经理、主管环保的副总经理、环保部部长、安全总监、和各分厂厂长、专业技术人员和安全环保技术人员组成各应急救援组，通过定期的培训和模拟演练等手段不断提高应急响应效率、协调配合及应急处置等能力。

（1）公司的应急资金由公司应急办公室负责制订应急工作年度资金计划，保证应急管理所需资金，年度资金列入安全费用，用于日常应急工作，包括应急系统和应急专业队伍建设，应急装备配备、应急物资储备、应急宣传和培训、应急演练以及应急设备日常维护。

（2）财务部门负责确保应急管理资金到位，在突发事件情况下，按应急指挥部的指令，保证所需的应急资金。

## 9.2应急物资和装备保障

公司拟在厂区东南角闲置地块建设企业消防站，预计投资989万元，消防站占地面积651平方米，总建筑面积1020平方米，消防站为局部二层建筑（车库设在一层，功能间设在二层）。购置1辆水罐消防车（水罐容量16吨）、1辆泡沫消防车（泡沫容量2吨、水容量6吨）、1辆抢险救援车（面包车改装）；配备必要的灭火、救援设备及备勤、办公设施；人员配备情况：24小时备勤以确保应急响应，配备25人，其中管理人员4人，战斗员21人，满足企业消防站连续运行要求。

公司的应急物资由公司建立处理环境事故的日常和应急两级物资储备，包括自身防护装备、抢修设备工具、监测用品和仪器设备等应急物资（详见附件应急物资储备清单）。环保部负责维护、保养好应急仪器和设备，使之始终保持良好的技术状态，确保参加处置突发环境事件时救助人员自身安全，及时有效地防止环境污染扩大化。

- 配备警报设备，确保发生突发事件时能够迅速通报全厂人员；

- 配备废水收集设施，确保事故废水和消防废水能够全部收集在厂内；

- 储备足够的沙袋、活性炭以保证应急救援工作；

- 系统布置公司内各种标识，标明危险品位置、注意事项、安全通道、应急设施位置等；

- 配备防护用具，应对各种类型事故。

## 9.3应急通讯

（1）通讯组负责公司电信设施的配备维护，保障通讯畅通，建立各部门负责人和主要应急人员通讯录，定期确认其联络电话，有人员或通讯方式变更及时更新；

（2）各岗位人员负责维护配备的电话、无线对讲机和其他通讯工具；

（3）各应急部门主要应急指挥部成员手机必须保持24小时开机；参与应急救援成员必须24小时开通个人手机，号码如有变更，应及时通知办公室；

（4）值班电话保持24小时通畅，开通呼叫等待、来电显示、三方通话、录音留言功能。节假日安排人员值班；

（5）利用各种信息网络系统，确保应急时能够统一调动相关人员、物资迅速到位。

## 9.4应急技术及其他保障

在应急响应中，以地方政府和专业应急机构作为外部依托。发生超出公司应急处置能力的突发环境事件时，可及时请求外部支援，其中包括环保专业救援队、医疗救护队、公安、消防队、环保专家等。

# 10预案管理

## 10.1预案培训

### 10.1.1培训计划与内容

为确保快速、有序和有效的应急响应能力，公司应急救援指挥部成员和各专业救援队成员应认真学习本预案内容，明确在救援现场所担负的责任。应急培训主要内容：

（1）如何识别危险

（2）如何启动紧急警报系统

（3）危险物质泄漏控制措施

（4）应急监测程序

（5）各种应急使用方法及事件预防、避险、避灾、自救、互救的常识

（6）防护用品佩戴和使用

（7）如何安全疏散人群等

培训计划：

公司人事部门，根据上年度的实际情况制定本年度培训计划，包括领导层培训计划、管理层培训计划、生产工人和辅助生产工人培训计划、技术人员培训计划、应急专业队培训计划和其他培训计划。

培训计划制定后，上报主管领导审查、批准，下发后组织并监督执行。

如果预案涉及外部相关方，应急办公室要主动告知和宣传。

### 10.1.2培训方式

培训方式可根据实际特点，采取多种形式进行，如专业例会、班前会、班后会、定期开设培训班、发放宣传资料以及公告栏、墙报等。

### 10.1.3培训要求

针对性：针对可能的环境事件情景及承担的应急职责，不同人员不同内容；

周期性：至少一季度进行一次；

定期性：定期进行岗位技能培训（上岗前）。

真实性：贴近实际应急活动。

## 10.2预案演练

### 10.2.1演练组织与级别

（1）应急演练分为分厂演练，公司级演练和配合政府部门演练三级；

（2）分厂演练由分厂主管组织进行，各相关部门参加；

（4）公司级演练由公司应急指挥部组织进行，各相关部门参加配合演练；

（5）与政府有关部门的联合演练，由政府有关部门组织进行，公司应急指挥部成员参加，相关部门人员参加配合。

### 10.2.2演练频次与范围

（1）分厂演练（或训练）是针对报警、报告程序、紧急疏散等某项应急功能的单项演练，演练频次每年4次。

（2）公司级演练是多个应急小组之间或某些外部应急组织之间相互协调进行的综合演练，演练频次每年1次以上。

（3）与政府有关部门的演练，视政府组织频次情况确定，亦可结合公司级组织的演练进行。

### 10.2.3演练基本要求

按本预案规定定期组织开展突发环境事件的防范与救援演习训练，提高员工的防范技能，做到来之能战，战之能胜，一旦发生事故能有条不紊的进行抢救、抢险，尽量缩少事故危害。演练的方案基本要求为：

- 事先确定突发环境事件演练的类型、地点、时间；

- 参加人员及其责任内容；

- 演练步骤及场地布置；

- 确定演练现场的路线；

- 演练结束的通知程序及终止演练的程序；

- 演练的讲评方式。

### 10.2.4演练基本内容

根据分厂专项预案和公司应急预案及可能发生的事故类型，选择相适应的的演练内容，做到预防为主，有备无患，同时确保预案的有效性。演练的基本内容为：

- 演练的目的；

- 演练的作用；

- 演练时间和地点；

- 演练的类型；

- 演练的范围；

- 演练的参与人员；

- 演练过程；

- 演练结果的总结评价。

应急演练结束后应对演练的效果做出评价，并提交演练报告详细说明演练过程中发现的问题。按照对应急救援工作及时有效性的影响程度，将演练过程中发现的问题分为不足项、整改项和改进项，进行演练修订。

### 10.2.5专项演练

公司针对不同岗位员工设置报警、疏散等相关专项演练。

（1）报警

为了使员工了解并掌握报警程序，利用身边的工具最快最有效地报警，缩短事故时间，对全员进行报警演练，重点演练岗位为门卫、保安和巡查人员。

内容：使用移动电话（手机）、固定电话、寻呼机、无线电、网络或其他方式报警，紧急情况通告的方法，当事故发生后，如何在现场贴发警示标志。

（2）疏散

为避免事故中不必要的人员伤亡，应培训足够的应急队员在事故现场安全、有序的疏散被困人员或周围人员。

内容：事故的疏散方法、不同事故下疏散人员区域、疏散时应采取的防护措施、疏散距离、注意事项。

- 储罐泄漏

公司主要事故类型为储罐的泄漏，由于泄漏是储罐区员工的职责，因此，泄漏演练主要也是针对储罐区员工开展的。

内容：学习储罐所储存的危险化学品的理化性质，相关设备知识，演习泄漏物的处置方法、不同泄漏原因、泄漏位置的封堵和修复方法，泄漏注意事项和人员救援方法。

- 生产装置火灾爆炸

公司涉及多项易燃物质，生产装置有发生火灾爆炸的可能性，因此，须进行生产装置火灾爆炸应急演练，演练主要针对各装置区员工开展的。

内容：学习装置涉及的危险化学品的理化性质，相关设备知识，不同危险化学品火灾爆炸的处置方法、学习灭火介质的选择，自身防护及人员的疏散方法。

- 环保设施（设备）故障演练

公司的建有污水处理站、循环水站、危险废物暂存间等环保设施，用于处理污水、废气及暂存危险废物，当环保设施（设备）故障时，不能及时处理污染物，造成环境污染可能较大，需及时应对。公司的环保设施（设备）由公共课员工负责，因此，演练对象主要为公共课员工。

内容：学习环保设施（设备）原理、结构等相关知识，演练初步修理方法，所处理污染物（污水、废气、危险废物）的理化性质、收集、处理方法及及产生污染物设备的关停方法，掌握应急过程中应配备的防护用品。

## 10.3预案修订

公司通过每年演练，对预案进行评审，及时根据评审结论组织修订。

（1）在下列情况下，应对应急预案及时修订：

环境应急预案编制时间超过3年的；

生产工艺和技术发生变化的（危险源发生变化），需要重新进行风险评估；

人员发生变化或者应急组织指挥体系或职责调整的；

环境应急监测预警及报告及时、应对流程和措施、应急保障措施发生重大变化；

应急装备、设施发生重大变化；

在突发事件实际应对和应急演练中发现问题，需要对预案做出重大调整；

周围环境或者环境敏感点发生变化的（每3个月进行核实）；

环境应急预案依据的法律、法规、规章、标准等发生变化的；

公司认为应当适时修订的其他情形；

上级或政府机关要求修订。

（2）应急预案更改、修订程序

应急预案的修订由安全管理部根据上述情况的变化和原因，向公司应急指挥部提出申请，说明修改原因，经授权后组织修订，并将修改后的文件发放持有预案的所有相关部门，同时收回被修改的原文件，统一核对文本数量后销毁。

- 预案修订应建立修改记录（包括修改日期、页码、内容、修改人）。

## 10.4预案备案

《东北制药集团股份有限公司细河厂区突发环境事件应急预案》编制完成后，组织专家评审组进行评审。形成的预案每年由相关部门结合实际情况，对预案进行修善，确保预案的可操作性与时效性。如储存的化学品或生产工艺有较大变更时，还需组织相关方面专家进行论证评审。

预案要送沈阳市经济技术开发区生态环境分局及相关应急抢险专业机构进行备案。公司内部相关部门进行受控备案管理。

# 11附则

## 11.1预案的签署和解释

《东北制药集团股份有限公司细河厂区突发环境事件应急预案》通过专家评审会并修改完毕后，由公司总经理进行签署，签署当日起生效并执行。

应急预案的解释权归公司环保部所有。

## 11.2预案的实施

《东北制药集团股份有限公司细河厂区突发环境事件应急预案》的签署当日为预案的实施时间。

## 11.3术语和定义

环境事件：是指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，人体健康受到危害，社会经济与人民群众财产受到损失，造成不良社会影响的突发性事件。

突发环境事件：指突然发生，造成或者可能造成重大人员伤亡、重大财产损失和对全国或者某一地区的经济社会稳定、政治安定构成重大威胁和损害，有重大社会影响的涉及公共安全的环境事件。

环境应急：针对可能或已发生的突发环境事件需要立即采取某些超出正常工作程序的行动，以避免事件发生或减轻事件后果的状态，也称为紧急状态；同时也泛指立即采取超出正常工作程序的行动。

泄漏处理：泄漏处理是指对危险化学品、危险废物、有毒气体等污染源因事件发生泄漏时的所采取的应急处置措施。泄漏处理要及时、得当，避免重大事件的发生。泄漏处理一般分为泄漏源控制和泄漏物处置两部分。

应急监测：环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。

应急演习：为检验应急计划的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动。

# Text boxes

支持流程

管理流程

沈阳市突发环境事件应急预案

事件应急预案

沈阳经济技术开发区突发环境事件应急预案

事件应急预案

东北制药集团股份有限公司细河厂区

物流储运中心突发环境事件应急专项预案

东北制药集团股份有限公司细河厂区突发环境事件应急预案

事件应急预案

东北制药集团股份有限公司细河厂区生产安全事故综合应急预案

事件应急预案

东北制药集团股份有限公司细河厂区

危险化学品现场处置预案